## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Никоновская | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Никоновская ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Никоновская ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 10 Никоновская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никоновская Т 1 ап RS | 188 | 188.8 | 193.2 | 190 | 189.6 | 204.8 | 202.4 | 197.2 | 187.6 | 185.6 | 188.8 | 183.6 | 194.4 | 183.2 | 192.4 | 197.6 | 195.6 | 212 | 208.4 | 211.6 | 182.4 | 172.4 | 164.8 | 163.2 | 4577.6
| 10 Никоновская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никоновская Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никоновская-Кема ао RS | 5.6 | 5.2 | 5.8 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 6 | 5.4 | 5.6 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 5.8 | 5.4 | 5.2 | 4.6 | 135.2
| 10 Никоновская-Кема ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никоновская-Костино ао RS | 48.2 | 49 | 49.8 | 49.6 | 49.4 | 49.4 | 48 | 46.6 | 44.2 | 44.4 | 45.2 | 46.2 | 47.2 | 46 | 49 | 49.4 | 49 | 48.2 | 50.4 | 50.8 | 44.6 | 42.4 | 41.6 | 42 | 1130.6
| 10 Никоновская-К-с Никоновское ао RS | 20.8 | 20.6 | 21.8 | 21.6 | 22 | 37.2 | 38.2 | 37 | 33.6 | 29.8 | 28.8 | 20.2 | 29 | 21.4 | 23.4 | 25.4 | 25.2 | 45.4 | 38 | 37.2 | 26 | 24.8 | 19.6 | 19.4 | 666.4
| 10 Никоновская-Кукшево ао RS | 64.4 | 65.4 | 67 | 65.4 | 64.4 | 65.2 | 62.8 | 61 | 57 | 56.8 | 60 | 61.2 | 61 | 60.2 | 63.8 | 64.2 | 64 | 63.2 | 63.8 | 65 | 58 | 54 | 53.6 | 54.2 | 1475.6
| 10 Никоновская-Кукшево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никоновская-Село Никоновское ао RS | 26.2 | 25.8 | 25.6 | 26 | 25.6 | 25 | 25 | 25.2 | 25 | 26.8 | 26.4 | 27.6 | 27.4 | 27 | 26.8 | 27.6 | 26.8 | 24.8 | 26 | 27.4 | 25.8 | 24.4 | 24 | 23.2 | 621.4
| 10 Никоновская-Сидорово ао RS | 27.8 | 28.2 | 28.6 | 27.8 | 28.4 | 28.6 | 27.8 | 26.4 | 26 | 26.4 | 27 | 27.4 | 28.2 | 27.4 | 28.6 | 29.2 | 28.6 | 28.8 | 28.8 | 29.8 | 26 | 25.4 | 24.6 | 25 | 660.8
| 10 Никоновская-Сидорово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 381 | 383 | 391.8 | 385.8 | 384.8 | 415.6 | 409.8 | 399 | 379 | 375.2 | 381.6 | 371.8 | 393.2 | 370.6 | 389.6 | 399.8 | 395.4 | 428.6 | 421.6 | 428 | 368.6 | 348.8 | 333.4 | 331.6 | 9267.6
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Никоновская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Никоновская |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч