## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Шола | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Шола ТСН 1 ао | 0.135 | 0.14 | 0.165 | 0.145 | 0.16 | 0.16 | 0.135 | 0.195 | 0.3 | 0.21 | 0.145 | 0.145 | 0.14 | 0.165 | 0.27 | 0.005 | 0.075 | 0.245 | 0.18 | 0.18 | 0.175 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 3.965
| 0,4 Шола ТСН 2 ао | 0.605 | 0.605 | 0.605 | 0.61 | 0.615 | 0.63 | 0.605 | 0.615 | 0.6 | 0.6 | 0.59 | 0.6 | 0.615 | 0.555 | 0.625 | 0.03 | 0.555 | 0.785 | 0.64 | 0.615 | 0.59 | 0.585 | 0.585 | 0.59 | 14.05
| 10 Шола Т 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола Т 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола Т 2 ао | 129.6 | 120 | 119.2 | 116 | 120 | 130.4 | 165.6 | 219.2 | 230.4 | 223.2 | 220.8 | 207.2 | 182.4 | 156 | 188 | 8.8 | 108 | 224 | 220.8 | 226.4 | 218.4 | 205.6 | 178.4 | 144 | 4062.4
| 10 Шола Т 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола ТСН 1 ао | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 10.8
| 10 Шола ТСН 2 ао | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1.2 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23.4
| 10 Шола-Зубово ао | 45 | 42.4 | 41.4 | 38.6 | 44 | 48.2 | 61.2 | 69.6 | 72.4 | 68.8 | 68.8 | 66 | 60.6 | 56.8 | 65.8 | 3.6 | 37.8 | 72.8 | 77.2 | 77.2 | 78.4 | 73.4 | 62.6 | 51.4 | 1384
| 10 Шола-Ивановский ао | 6.3 | 5.4 | 5.7 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 6.3 | 8.1 | 6.9 | 7.8 | 8.7 | 7.8 | 7.8 | 6 | 7.2 | 0.3 | 4.8 | 9 | 7.2 | 8.1 | 8.4 | 7.8 | 8.7 | 6.6 | 161.1
| 10 Шола-Максимово ао | 3.8 | 3.8 | 4 | 5.4 | 5.4 | 6.2 | 8 | 9 | 8.2 | 7.2 | 5.4 | 7.6 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 9.4 | 9.2 | 8.4 | 8 | 5.8 | 5.4 | 134
| 10 Шола-Максимово ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола-Нижний склад ЛПХ ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола-Поселок ао | 69.8 | 63.6 | 63.2 | 61 | 60.6 | 66.6 | 83.6 | 126.8 | 137.6 | 135 | 131.8 | 120.6 | 104.8 | 87 | 108.2 | 5.2 | 62.2 | 124.4 | 118.8 | 124.4 | 117 | 109.4 | 95.6 | 76.2 | 2253.4
| 10 Шола-Царёво ао | 3.8 | 3.4 | 3.6 | 4 | 3.4 | 3.4 | 4.6 | 5 | 3.8 | 4 | 4.4 | 4.6 | 5.4 | 5.2 | 5.4 | 0.2 | 2.6 | 5 | 6.6 | 6.4 | 5.6 | 5.6 | 4.6 | 3.8 | 104.4
| 35 Шола СМВ ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Шола СМВ ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Шола Т 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Шола Т 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Шола Т 2 ао | 135.8 | 126 | 124.6 | 120.4 | 126 | 135.8 | 170.8 | 224 | 235.2 | 228.2 | 225.4 | 212.8 | 187.6 | 159.6 | 191.8 | 9.8 | 109.2 | 229.6 | 225.4 | 231 | 224 | 210 | 183.4 | 149.8 | 4176.2
| 35 Шола Т 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 396.24 | 366.745 | 364.07 | 353.155 | 367.175 | 398.19 | 502.44 | 663.91 | 697 | 676.61 | 667.435 | 628.745 | 552.955 | 472.72 | 568.895 | 27.935 | 326.43 | 679.23 | 667.62 | 685.095 | 662.365 | 621.95 | 541.25 | 439.555 | 12327.715
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шола
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шола |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч