## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Шола | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Шола ТСН 1 ао | [24 empty] | 0
| 0,4 Шола ТСН 2 ао | [24 empty] | 0
| 10 Шола Т 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола Т 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола Т 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола Т 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола ТСН 1 ао | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 23.4
| 10 Шола ТСН 2 ао | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 4 | 3.8 | 4 | 3.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 4.4 | 4 | 4 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 90.8
| 10 Шола-Зубово ао | 70 | 66 | 64.2 | 63.2 | 64.4 | 64.2 | 68.4 | 65.6 | 59.8 | 61.4 | 62.2 | 62 | 62.6 | 50.8 | 64.2 | 3.2 | 30 | 67 | 67 | 72.8 | 69.4 | 62.2 | 55.4 | 57.4 | 1433.4
| 10 Шола-Ивановский ао | 4.5 | 3.6 | 4.2 | 3.6 | 4.5 | 3.3 | 3.6 | 2.7 | 2.7 | 3.6 | 3.6 | 4.5 | 3.9 | 3.3 | 3 | 0 | 2.7 | 4.5 | 3.6 | 3.6 | 2.7 | 3 | 2.4 | 3 | 80.1
| 10 Шола-Максимово ао | 2.8 | 3 | 2.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.8 | 3.6 | 3 | 2.6 | 3.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 57
| 10 Шола-Максимово ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола-Нижний склад ЛПХ ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола-Поселок ао | 81.2 | 76 | 74.2 | 73.6 | 72.6 | 73.2 | 72.8 | 74.4 | 74.2 | 78.4 | 77.2 | 77.4 | 72.8 | 63.8 | 78.8 | 4.2 | 40.4 | 82.8 | 82.8 | 83.4 | 76.2 | 72.4 | 72 | 66.2 | 1701
| 10 Шола-Царёво ао | 10.4 | 9.8 | 9.8 | 9.4 | 9.8 | 9.4 | 9.4 | 9 | 8.2 | 8.4 | 8.2 | 8.8 | 8.6 | 7.4 | 9.4 | 0.4 | 3.8 | 6.8 | 9 | 9 | 8 | 7.6 | 7.4 | 7.8 | 195.8
| 35 Шола СМВ ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Шола СМВ ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Шола Т 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Шола Т 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Шола Т 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Шола Т 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 174.7 | 163.6 | 160.4 | 156.6 | 158.1 | 157.3 | 160.6 | 158.7 | 153.3 | 159.6 | 158.8 | 161.1 | 153.7 | 129.5 | 160.6 | 8 | 79.7 | 171.3 | 172 | 178.2 | 164.7 | 153.4 | 145.2 | 142.4 | 3581.5
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шола
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шола |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч