## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Андреевская | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Андреевская ТСН 1 ао RS | 0.538 | 0.538 | 0.538 | 0.538 | 0.534 | 0.538 | 0.534 | 0.534 | 0.532 | 0.532 | 0.532 | 0.536 | 0.566 | 0.538 | 0.546 | 0.552 | 0.554 | 0.548 | 0.546 | 0.546 | 0.544 | 0.542 | 0.54 | 0.542 | 12.988
| 0,4 Андреевская ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 10 Андреевская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская Т 1 ап RS | 104.2 | 100 | 95.8 | 96.6 | 98.6 | 124.4 | 165.8 | 195 | 200.6 | 205.2 | 191.8 | 195.8 | 211.2 | 180.8 | 165.8 | 161.6 | 168.4 | 186 | 210.6 | 182.4 | 182.8 | 157.6 | 145.2 | 123.8 | 3850
| 10 Андреевская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская-Каменный бор ао RS | 12.5 | 11.2 | 11 | 10.3 | 13.3 | 24.5 | 29.5 | 34.6 | 45.3 | 45.6 | 41.4 | 41.5 | 42.9 | 31.7 | 18 | 15 | 15.9 | 26.6 | 32.6 | 31.6 | 27.8 | 27.8 | 15.2 | 12.2 | 618
| 10 Андреевская-Каменный бор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская-Кононово ао RS | 43.4 | 41.5 | 41.5 | 42.4 | 39.6 | 50.4 | 74 | 81.9 | 68.8 | 71.9 | 69.4 | 74.8 | 85.7 | 68.1 | 67.2 | 66.2 | 76.8 | 69.1 | 78.9 | 60 | 68 | 48.9 | 53.1 | 47.9 | 1489.5
| 10 Андреевская-Кононово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская-Мосеево ао RS | 5.2 | 5.1 | 4.7 | 4.5 | 4.8 | 4.9 | 5.9 | 6.8 | 11.2 | 8.8 | 7.9 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 8.5 | 8.8 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 6.9 | 7.7 | 8.4 | 6.4 | 172.1
| 10 Андреевская-Мосеево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская-Остров ао RS | 11.4 | 11.1 | 10.5 | 10.1 | 11.4 | 12.3 | 15.2 | 19.8 | 20.7 | 21.6 | 21.2 | 20.2 | 19.4 | 22.3 | 22.7 | 22 | 22.8 | 27 | 26.9 | 19.7 | 23.9 | 22.9 | 20.6 | 15.9 | 451.6
| 10 Андреевская-Остров ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская-Первомайский ао RS | 30.3 | 29.8 | 26.5 | 27.9 | 28.1 | 30.5 | 39.2 | 49.5 | 52.2 | 55 | 49.6 | 49.4 | 53.2 | 49 | 48.5 | 47.9 | 42 | 52.4 | 61.2 | 60.6 | 54.3 | 48 | 46.3 | 39.7 | 1071.1
| 10 Андреевская-Первомайский ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 207.538 | 199.238 | 190.538 | 192.338 | 196.334 | 247.538 | 330.134 | 388.134 | 399.332 | 408.632 | 381.832 | 389.836 | 420.466 | 359.838 | 330.146 | 321.752 | 335.254 | 370.348 | 419.246 | 363.346 | 364.244 | 313.442 | 289.34 | 246.442 | 7665.288
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андреевская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андреевская |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч