## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Андреевская | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Андреевская ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Андреевская ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 10 Андреевская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская Т 1 ап RS | 69.2 | 70.2 | 71.6 | 70.6 | 71.8 | 86 | 94.4 | 90 | 75.8 | 80.8 | 82.2 | 97.6 | 105.8 | 85 | 79 | 80 | 80.8 | 86.6 | 93.2 | 87.8 | 80.4 | 68.4 | 60.2 | 62.8 | 1930.2
| 10 Андреевская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская-Каменный бор ао RS | 8.3 | 8.6 | 8.9 | 8.4 | 12.1 | 19 | 18.4 | 21.6 | 15.9 | 19.7 | 14.7 | 17.9 | 24.5 | 20 | 10.9 | 10.7 | 11.1 | 17.4 | 19.9 | 22 | 15.1 | 16.2 | 7.5 | 7.6 | 356.4
| 10 Андреевская-Каменный бор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская-Кононово ао RS | 23.2 | 22.2 | 23.3 | 23.1 | 21.4 | 28.6 | 40.1 | 31.8 | 22.2 | 20.3 | 25.4 | 33 | 30.4 | 20.1 | 21.1 | 21.8 | 25.3 | 23.3 | 26.8 | 22.5 | 21.9 | 17.6 | 19.4 | 21.6 | 586.4
| 10 Андреевская-Кононово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская-Мосеево ао RS | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 3.7 | 4.3 | 4.6 | 4.3 | 4.9 | 5.3 | 5.7 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 6 | 5.6 | 4.4 | 4.5 | 5 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 114.1
| 10 Андреевская-Мосеево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская-Остров ао RS | 9.9 | 10.6 | 10.6 | 10 | 9.9 | 9.9 | 9.5 | 9.4 | 9.6 | 9.5 | 9.7 | 11.1 | 11.6 | 10.7 | 11.3 | 12.2 | 11.6 | 11.3 | 11.1 | 10.6 | 10.4 | 9.6 | 9.2 | 8.8 | 248.1
| 10 Андреевская-Остров ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская-Первомайский ао RS | 23.9 | 24.9 | 24.7 | 25.3 | 24.7 | 24.3 | 22.7 | 23.5 | 24.6 | 28.1 | 28.7 | 30.8 | 33.2 | 28.2 | 29.5 | 28.9 | 27.6 | 29.7 | 31.5 | 29.4 | 28.8 | 22.5 | 21.7 | 21.9 | 639.1
| 10 Андреевская-Первомайский ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 139 | 141.3 | 143.8 | 142.1 | 144.6 | 172.4 | 188.8 | 180.6 | 152.7 | 162.7 | 165.6 | 195.7 | 211.2 | 169.4 | 157.4 | 159.2 | 162.4 | 173.9 | 186.9 | 176.8 | 161.6 | 137.9 | 121.7 | 126.6 | 3874.3
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андреевская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андреевская |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч