## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Вашки | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,22 Вашки ТСН ао | 1.824 | 1.872 | 1.776 | 1.776 | 1.776 | 1.776 | 1.824 | 2.256 | 2.4 | 2.16 | 2.208 | 2.064 | 2.016 | 2.208 | 2.256 | 2.16 | 2.208 | 2.16 | 2.448 | 2.16 | 2.352 | 2.16 | 2.16 | 2.064 | 50.064
| 10 Вашки Т 1 ап | 748.8 | 691.2 | 646.4 | 611.2 | 620.8 | 681.6 | 896 | 1190.4 | 1420.8 | 1433.6 | 1443.2 | 1392 | 1324.8 | 1392 | 1334.4 | 1308.8 | 1292.8 | 1244.8 | 1395.2 | 1372.8 | 1331.2 | 1356.8 | 1180.8 | 998.4 | 27308.8
| 10 Вашки Т 2 ап | 70.4 | 60.8 | 57.6 | 60.8 | 57.6 | 73.6 | 92.8 | 115.2 | 128 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 102.4 | 112 | 118.4 | 115.2 | 108.8 | 108.8 | 124.8 | 124.8 | 134.4 | 144 | 124.8 | 92.8 | 2492.8
| 10 Вашки-Васильевcкий ао | 42 | 30.4 | 31.6 | 31.2 | 32.4 | 50 | 64.4 | 75.6 | 73.6 | 76.4 | 76.4 | 70.8 | 57.6 | 63.6 | 59.2 | 49.2 | 51.6 | 66 | 68.8 | 72 | 84.4 | 88.4 | 80.8 | 55.2 | 1451.6
| 10 Вашки-Коммунальный ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Вашки-Липин Бор ао | 585.6 | 538.8 | 494.8 | 467.6 | 470.8 | 518.4 | 710.8 | 984.8 | 1209.6 | 1219.6 | 1254 | 1198.4 | 1133.2 | 1204.4 | 1136.8 | 1070.8 | 1057.2 | 1002.8 | 1120.8 | 1089.2 | 1068.8 | 1094 | 948 | 778.8 | 22358
| 10 Вашки-Никольский ао | 21 | 19.2 | 19.2 | 19.8 | 22.2 | 36.6 | 51 | 48.6 | 44.4 | 40.2 | 27.6 | 25.8 | 26.4 | 25.2 | 26.4 | 24 | 33 | 36 | 55.8 | 63 | 51 | 39.6 | 24.6 | 24 | 804.6
| 10 Вашки-Пиньшино ао | 45.6 | 41.6 | 39.2 | 35.6 | 38.4 | 37.2 | 38 | 48.8 | 57.2 | 56.4 | 53.2 | 59.2 | 37.2 | 0 | 9.6 | 55.2 | 48.8 | 51.6 | 50.8 | 48.4 | 47.2 | 52.4 | 52 | 52.4 | 1056
| 10 Вашки-Телецентр ао | 62.4 | 62.6 | 62.6 | 61.4 | 61 | 61.2 | 61 | 61 | 61.2 | 61 | 60.4 | 61.2 | 60.6 | 61.4 | 61.2 | 61.4 | 61.6 | 61.2 | 61.6 | 61.6 | 61.6 | 61.4 | 61.6 | 62.4 | 1474.6
| 10 Вашки-Телецентр ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Вашки-Ухтома ао | 30.8 | 28.8 | 27.6 | 26.8 | 24.8 | 25.6 | 29.2 | 39.6 | 52.8 | 46.4 | 47.2 | 48.8 | 46.8 | 46.8 | 62 | 65.2 | 57.2 | 44 | 56.8 | 50.4 | 53.6 | 54 | 46 | 37.2 | 1048.4
| 10 Вашки-Хотино ао | 29.6 | 28 | 25.6 | 25.6 | 25.2 | 26.4 | 32 | 40.8 | 45.2 | 49.2 | 40.8 | 43.2 | 62 | 96.8 | 93.2 | 92 | 87.2 | 90 | 102 | 104 | 97.6 | 104.4 | 90.4 | 76 | 1507.2
| 10 Вашки-Хотино ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Вашки Т 1 ап | 336 | 313.6 | 302.4 | 302.4 | 308 | 352.8 | 453.6 | 565.6 | 599.2 | 588 | 487.2 | 509.6 | 509.6 | 498.4 | 397.6 | 380.8 | 224 | 386.4 | 560 | 504 | 487.2 | 442.4 | 408.8 | 341.6 | 10259.2
| 35 Вашки Т 2 ап | 5.6 | 5.6 | 11.2 | 5.6 | 5.6 | 11.2 | 5.6 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 16.8 | 16.8 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 11.2 | 11.2 | 268.8
| 35 Вашки-Андреевская ао | 144.2 | 135.8 | 130.2 | 130.2 | 133 | 162.4 | 214.2 | 252 | 259 | 259 | 242.2 | 249.2 | 264.6 | 232.4 | 217 | 211.4 | 224 | 240.8 | 271.6 | 240.8 | 239.4 | 207.2 | 190.4 | 165.2 | 5016.2
| 35 Вашки-Вашкинская ао(резерв) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Вашки-Коротец ао | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 12.6 | 14.7 | 12.6 | 14.7 | 21 | 18.9 | 18.9 | 23.1 | 25.2 | 23.1 | 16.8 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 21 | 21 | 25.2 | 27.3 | 23.1 | 23.1 | 21 | 464.1
| 35 Вашки-Пиксимово ао | 189 | 173.6 | 168 | 170.8 | 170.8 | 190.4 | 233.8 | 313.6 | 340.2 | 324.8 | 249.2 | 256.2 | 243.6 | 264.6 | 180.6 | 166.6 | 0 | 144.2 | 287 | 261.8 | 247.8 | 233.8 | 215.6 | 175 | 5201
| Сумма | 2327.524 | 2146.572 | 2032.876 | 1963.376 | 1987.076 | 2241.776 | 2898.924 | 3770.456 | 4323.7 | 4308.46 | 4145.108 | 4080.064 | 3905.116 | 4027.808 | 3728.756 | 3632.86 | 3278.508 | 3510.96 | 4189.848 | 4036.96 | 3950.652 | 3920.46 | 3460.26 | 2893.264 | 80761.364
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Вашки
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Вашки |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч