## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Вашки | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,22 Вашки ТСН ао | [24 empty] | 0
| 10 Вашки Т 1 ап | 464 | 467.2 | 454.4 | 457.6 | 444.8 | 460.8 | 438.4 | 448 | 547.2 | 604.8 | 691.2 | 678.4 | 572.8 | 684.8 | 732.8 | 726.4 | 678.4 | 537.6 | 576 | 640 | 556.8 | 480 | 460.8 | 454.4 | 13257.6
| 10 Вашки Т 2 ап | 64 | 60.8 | 64 | 64 | 60.8 | 70.4 | 70.4 | 80 | 83.2 | 80 | 89.6 | 92.8 | 73.6 | 83.2 | 89.6 | 92.8 | 83.2 | 73.6 | 76.8 | 80 | 80 | 76.8 | 70.4 | 64 | 1824
| 10 Вашки-Васильевcкий ао | 37.2 | 34.8 | 36.4 | 36 | 35.2 | 45.2 | 46.4 | 51.6 | 51.6 | 50 | 55.6 | 58.8 | 44 | 49.2 | 48.8 | 43.2 | 41.2 | 43.2 | 44.8 | 50.8 | 51.2 | 50.8 | 50 | 37.6 | 1093.6
| 10 Вашки-Коммунальный ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Вашки-Липин Бор ао | 398 | 402 | 391.2 | 390.4 | 381.6 | 384 | 369.6 | 378 | 480 | 536 | 626.4 | 605.6 | 496.4 | 610.4 | 644.4 | 607.2 | 558.8 | 425.6 | 443.2 | 499.2 | 444.8 | 384.4 | 368.8 | 366 | 11192
| 10 Вашки-Никольский ао | 25.8 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 27.6 | 35.4 | 33.6 | 31.8 | 30 | 25.2 | 25.2 | 27 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 27.6 | 33 | 31.8 | 54 | 57 | 34.8 | 23.4 | 22.8 | 22.8 | 732.6
| 10 Вашки-Пиньшино ао | 20.8 | 20.8 | 20.4 | 20.8 | 20 | 20.8 | 19.2 | 22 | 24.8 | 25.6 | 24.4 | 26.4 | 20 | 0 | 4.4 | 29.6 | 30.4 | 26.8 | 27.2 | 25.2 | 22.8 | 20.4 | 22.4 | 20.8 | 516
| 10 Вашки-Телецентр ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Вашки-Телецентр ап | 4.6 | 5 | 4.8 | 5.2 | 5 | 5 | 5.2 | 5 | 4.8 | 4.8 | 5 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.8 | 4.4 | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 5 | 116
| 10 Вашки-Ухтома ао | 27.6 | 28.4 | 28.4 | 28 | 26 | 27.6 | 25.6 | 27.2 | 32 | 32 | 34 | 36.4 | 31.6 | 34 | 42.4 | 50.4 | 43.2 | 32 | 32 | 32 | 29.6 | 26 | 24.4 | 24.8 | 755.6
| 10 Вашки-Хотино ао | 22 | 23.6 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 22.8 | 21.2 | 20.8 | 20.4 | 20.4 | 21.6 | 24.4 | 32.8 | 50.4 | 61.2 | 63.2 | 60.8 | 57.2 | 56.4 | 64.8 | 58.8 | 54.8 | 52.4 | 51.2 | 930.8
| 10 Вашки-Хотино ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Вашки Т 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Вашки Т 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Вашки-Андреевская ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Вашки-Вашкинская ао(резерв) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Вашки-Коротец ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Вашки-Пиксимово ао | 16.8 | 22.4 | 21 | 21 | 11.2 | 22.4 | 23.8 | 39.2 | 30.8 | 57.4 | 72.8 | 102.2 | 85.4 | 95.2 | 61.6 | 25.2 | 0 | 7 | 33.6 | 23.8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 779.8
| Сумма | 1080.8 | 1091.4 | 1070.2 | 1072.6 | 1035.4 | 1094.4 | 1053.4 | 1103.6 | 1304.8 | 1436.2 | 1645.8 | 1656.6 | 1389.6 | 1640.2 | 1718 | 1670 | 1533.2 | 1239 | 1348.8 | 1477.2 | 1291 | 1122 | 1077.2 | 1046.6 | 31198
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Вашки
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Вашки |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч