## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Ивановская | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Ивановская ТСН 1 ао RS | 0.448 | 0.45 | 0.452 | 0.45 | 0.452 | 0.45 | 0.444 | 0.466 | 0.442 | 0.44 | 0.446 | 0.45 | 0.454 | 0.446 | 0.452 | 0.45 | 0.456 | 0.45 | 0.446 | 0.45 | 0.446 | 0.442 | 0.44 | 0.444 | 10.766
| 0,4 Ивановская ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 10 Ивановская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская Т 1 ап RS | 29.8 | 25.6 | 25 | 24.2 | 24.4 | 28 | 38 | 45.8 | 47.6 | 42.6 | 39.2 | 43 | 41.2 | 40 | 40.4 | 40 | 44.6 | 43.4 | 49.2 | 46.8 | 46 | 39.4 | 35 | 31 | 910.2
| 10 Ивановская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская-Зуево ао RS | 10 | 9.5 | 8.6 | 8.2 | 8.4 | 10 | 14.9 | 16.9 | 16.6 | 19.1 | 17.5 | 18.5 | 18.3 | 15.3 | 13.6 | 15.8 | 16.9 | 18.5 | 22.1 | 16.2 | 17.7 | 15.6 | 14.1 | 12.1 | 354.4
| 10 Ивановская-Зуево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская-Комплекс ао RS | 6.4 | 3.2 | 3.2 | 3 | 2.9 | 3.1 | 5.9 | 8.2 | 8.9 | 4.7 | 3.7 | 3.5 | 3.2 | 3.8 | 6.7 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 6.3 | 7.9 | 7 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 111.6
| 10 Ивановская-Комплекс ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская-Ретранслятор ао RS | 4 | 3.92 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 4 | 4.16 | 4.16 | 4.08 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.08 | 4.08 | 4.16 | 4 | 4 | 4 | 3.92 | 96.48
| 10 Ивановская-Ретранслятор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская-Семеновская ао RS | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 12.7
| 10 Ивановская-Семеновская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская-Трифаново ао RS | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.3 | 10.1 | 12 | 15.3 | 15.7 | 13.7 | 12.9 | 15.5 | 14.5 | 15.3 | 14.8 | 15.3 | 19.2 | 16.4 | 14.9 | 16.9 | 15.6 | 15.3 | 12.2 | 10.4 | 317.1
| 10 Ивановская-Трифаново ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 59.348 | 51.27 | 49.892 | 48.49 | 48.792 | 55.79 | 75.564 | 91.186 | 94.622 | 84.84 | 78.206 | 85.51 | 82.234 | 79.406 | 80.612 | 79.51 | 88.916 | 86.33 | 98.026 | 93.31 | 91.346 | 78.442 | 69.74 | 61.864 | 1813.246
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ивановская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ивановская |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч