## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Ивановская | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Ивановская ТСН 1 ао RS | 0.068 | 0.078 | 0.082 | 0.078 | 0.084 | 0.086 | 0.074 | 0.14 | 0.074 | 0.076 | 0.086 | 0.088 | 0.092 | 0.086 | 0.092 | 0.084 | 0.088 | 0.08 | 0.076 | 0.08 | 0.084 | 0.076 | 0.074 | 0.08 | 2.006
| 0,4 Ивановская ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 10 Ивановская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская Т 1 ап RS | 18.4 | 17.6 | 17.6 | 17 | 17.2 | 17 | 17.4 | 17.8 | 19.6 | 15 | 15.6 | 18.4 | 18.4 | 16 | 19.4 | 17.4 | 19.2 | 17 | 20 | 21 | 19.6 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 423.2
| 10 Ивановская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская-Зуево ао RS | 8.5 | 9.1 | 8.9 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 8.2 | 7.9 | 7.6 | 7.6 | 8.4 | 10.1 | 9.9 | 8.8 | 9.1 | 9.3 | 10.1 | 9.6 | 11.5 | 8.8 | 8.4 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 210.9
| 10 Ивановская-Зуево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская-Комплекс ао RS | 5.1 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 4.8 | 5.7 | 7.8 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 6.2 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 5.2 | 6 | 5.4 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 104.2
| 10 Ивановская-Комплекс ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская-Ретранслятор ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08
| 10 Ивановская-Ретранслятор ап RS | 0.32 | 0.32 | 0.24 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.4 | 0.4 | 0.32 | 0.24 | 0.24 | 0.32 | 0.24 | 0.32 | 0.16 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.48 | 0.4 | 0.4 | 7.68
| 10 Ивановская-Семеновская ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская-Семеновская ап RS | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 102
| 10 Ивановская-Трифаново ао RS | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.1 | 8.3 | 8.1 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7.2 | 8 | 8.2 | 6.6 | 7.4 | 7.6 | 8.5 | 7.2 | 6.8 | 9.5 | 9.2 | 8.4 | 7.9 | 7.7 | 189.1
| 10 Ивановская-Трифаново ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 44.888 | 43.298 | 43.022 | 42.098 | 42.704 | 41.906 | 42.894 | 43.66 | 47.174 | 38.276 | 39.406 | 44.628 | 45.012 | 39.806 | 46.532 | 42.804 | 46.148 | 42.1 | 47.996 | 50 | 47.204 | 39.756 | 39.074 | 38.78 | 1039.166
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ивановская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ивановская |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч