## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Новокемская | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 10 Новокемская Т 1 ап | 90.4 | 84 | 80 | 83.2 | 82.4 | 82.4 | 99.2 | 118.4 | 139.2 | 129.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 148 | 136.8 | 131.2 | 123.2 | 113.6 | 92.8 | 1801.6
| 10 Новокемская Т 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Новокемская ТСН ао | 0.45 | 0.4575 | 0.435 | 0.4425 | 0.42 | 0.4425 | 0.4275 | 0.6375 | 0.45 | 0.375 | 0.6 | 0.8625 | 0.675 | 0.75 | 0.825 | 0.5025 | 0 | 0.24 | 0.315 | 0.315 | 0.3075 | 0.2775 | 0.285 | 0.2475 | 10.74
| 10 Новокемская-Кема ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Новокемская-Кьянда ао | 21.2 | 18.8 | 16.8 | 19.2 | 18.4 | 18 | 19.2 | 18.8 | 23.6 | 17.6 | 13.6 | 19.2 | 20 | 16 | 16.8 | 16.4 | 0 | 9.6 | 20 | 22 | 21.6 | 22.8 | 21.2 | 16.8 | 427.6
| 10 Новокемская-ЛПХ ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.2 | 143.6 | 134 | 126.4 | 104 | 108.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734
| 10 Новокемская-Поселок ао | 58.4 | 54 | 52.4 | 53.2 | 52.4 | 54 | 70 | 88.4 | 102 | 100.8 | 93.2 | 106.8 | 96 | 92.8 | 82.8 | 92.4 | 0 | 54.4 | 115.6 | 103.2 | 100 | 90.8 | 82.8 | 67.2 | 1863.6
| 10 Новокемская-Промзона ао | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 10.8 | 11.2 | 10.4 | 10.8 | 11.2 | 13.2 | 12 | 10.8 | 17.6 | 18.4 | 18.4 | 4.8 | 0 | 0 | 3.2 | 13.2 | 11.6 | 10 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 250
| 35 Новокемская СОМВ ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новокемская СОМВ ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новокемская Т 1 ао | 93.8 | 86.8 | 84 | 86.8 | 85.4 | 85.4 | 103.6 | 121.8 | 142.8 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.6 | 152.6 | 141.4 | 134.4 | 126 | 117.6 | 96.6 | 1860.6
| 35 Новокемская Т 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новокемская Т 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новокемская Т 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новокемская-Новокемская ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новокемская-Новокемская ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 275.45 | 255.2575 | 244.835 | 253.6425 | 250.22 | 250.6425 | 303.2275 | 359.2375 | 421.25 | 393.375 | 235.4 | 288.0625 | 269.075 | 254.35 | 209.225 | 218.1025 | 0 | 203.24 | 449.715 | 415.315 | 397.5075 | 372.6775 | 345.085 | 283.2475 | 6948.14
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Новокемская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Новокемская |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч