## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Новокемская | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 10 Новокемская Т 1 ап | 121.6 | 123.2 | 121.6 | 124 | 121.6 | 120 | 118.4 | 112 | 120 | 110.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 133.6 | 129.6 | 121.6 | 109.6 | 108.8 | 108 | 1946.4
| 10 Новокемская Т 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Новокемская ТСН ао | [24 empty] | 0
| 10 Новокемская-Кема ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Новокемская-Кьянда ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Новокемская-ЛПХ ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Новокемская-Поселок ао | 52 | 53.2 | 52.8 | 53.2 | 52.4 | 51.6 | 50 | 48.8 | 57.2 | 56.8 | 46.8 | 65.6 | 53.2 | 59.6 | 62.4 | 63.6 | 0 | 24.8 | 63.6 | 58.4 | 54.8 | 49.6 | 47.6 | 48 | 1226
| 10 Новокемская-Промзона ао | 56 | 58.4 | 58.8 | 58 | 58 | 58 | 55.6 | 53.6 | 53.2 | 43.2 | 32.4 | 53.6 | 56.4 | 52.8 | 24 | 0 | 0 | 11.6 | 58.4 | 58 | 55.6 | 50 | 50 | 51.6 | 1107.2
| 35 Новокемская СОМВ ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новокемская СОМВ ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новокемская Т 1 ао | 137.2 | 138.6 | 138.6 | 140 | 137.2 | 137.2 | 133 | 127.4 | 135.8 | 123.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 149.8 | 147 | 137.2 | 126 | 123.2 | 123.2 | 2203.6
| 35 Новокемская Т 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новокемская Т 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новокемская Т 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новокемская-Новокемская ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новокемская-Новокемская ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 366.8 | 373.4 | 371.8 | 375.2 | 369.2 | 366.8 | 357 | 341.8 | 366.2 | 333.6 | 79.2 | 119.2 | 109.6 | 112.4 | 86.4 | 63.6 | 0 | 127.8 | 405.4 | 393 | 369.2 | 335.2 | 329.6 | 330.8 | 6483.2
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Новокемская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Новокемская |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч