## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Пиксимово | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Пиксимово ТСН 1 ао RS | 0.608 | 0.612 | 0.61 | 0.612 | 0.61 | 0.612 | 0.608 | 0.604 | 0.602 | 0.548 | 0.31 | 0.472 | 0.634 | 0.628 | 0.64 | 0.566 |  | 0.51 | 0.636 | 0.626 | 0.61 | 0.602 | 0.604 | 0.606 | 13.47
| 0,4 Пиксимово ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 10 Пиксимово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово Т 1 ап RS | 88.8 | 80.4 | 78.4 | 78.8 | 80 | 98.4 | 124.2 | 184.2 | 189.2 | 181 | 242 | 249.6 | 236.6 | 256.4 | 174.2 | 161 |  | 69.8 | 127.6 | 115 | 105.6 | 101 | 93.4 | 73.2 | 3188.8
| 10 Пиксимово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово-Бонга ао RS | 23.2 | 22.6 | 22.2 | 22.6 | 21.8 | 23.4 | 28 | 38.2 | 38.2 | 41.2 | 39 | 38.6 | 40 | 44.4 | 34.2 | 32.6 |  | 43.4 | 43 | 42.4 | 42.2 | 42.8 | 38.8 | 29.2 | 792
| 10 Пиксимово-Бонга ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово-ЛПХ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.6 | 146.8 | 136.4 | 129.2 | 110.4 | 116.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759.6
| 10 Пиксимово-ЛПХ ап RS | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4
| 10 Пиксимово-Покровское ао RS | 21 | 18.8 | 18.4 | 17.8 | 18.6 | 21.6 | 25.8 | 58.8 | 72 | 68.8 | 68.4 | 49.2 | 43.8 | 67 | 13.4 | 0 |  | 0 | 46.2 | 38.6 | 38.2 | 33.2 | 33.2 | 25.4 | 798.2
| 10 Пиксимово-Покровское ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово-Прокино ао RS | 9.4 | 8.6 | 8 | 8.2 | 8.8 | 14.8 | 18.8 | 23 | 15.6 | 15.2 | 13.6 | 14 | 15.6 | 15.2 | 15.2 | 11.8 |  | 20.6 | 27.8 | 24.8 | 17.4 | 18 | 14.8 | 12.2 | 351.4
| 10 Пиксимово-Прокино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово-Рогалево ао RS | 35.25 | 30.6 | 30.15 | 30.3 | 30.75 | 38.7 | 51.75 | 63.9 | 63.3 | 55.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.8 | 10.5 | 8.85 | 7.35 | 6.45 | 6.3 | 6 | 480.3
| 10 Пиксимово-Рогалево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 178.458 | 162.012 | 157.96 | 158.712 | 160.96 | 197.712 | 249.558 | 369.104 | 379.302 | 362.298 | 484.11 | 498.672 | 473.034 | 512.828 | 348.04 | 322.166 | 0 | 139.11 | 255.736 | 230.276 | 211.36 | 202.052 | 187.104 | 146.606 | 6387.17
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пиксимово
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пиксимово |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч