## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Пиксимово | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Пиксимово ТСН 1 ао RS | 0.042 | 0.042 | 0.04 | 0.036 | 0.032 | 0.04 | 0.036 | 0.04 | 0.04 | 0.048 | 0.082 | 0.072 | 0.052 | 0.048 | 0.056 | 0.046 |  | 0.054 | 0.05 | 0.046 | 0.052 | 0.05 | 0.052 | 0.056 | 1.112
| 0,4 Пиксимово ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 10 Пиксимово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово Т 1 ап RS | 82.2 | 84 | 85 | 84 | 82.8 | 90.8 | 94.6 | 99.2 | 89.6 | 95.4 | 149.8 | 191.6 | 175.4 | 183.4 | 140.8 | 107.2 |  | 46.6 | 81.4 | 78.8 | 65.6 | 59.4 | 56.8 | 58 | 2282.4
| 10 Пиксимово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово-Бонга ао RS | 24.4 | 25.4 | 25.6 | 25.4 | 24.4 | 24.6 | 23 | 22 | 22.4 | 24 | 23.2 | 26 | 27 | 25 | 25.8 | 23.2 |  | 27 | 26.4 | 26.2 | 24.8 | 23.2 | 22.2 | 22.4 | 563.6
| 10 Пиксимово-Бонга ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово-ЛПХ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.6 | 124.8 | 114.8 | 113.6 | 94.8 | 71.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603.8
| 10 Пиксимово-ЛПХ ап RS | 12 | 12.4 | 12.2 | 12.2 | 12.4 | 12.2 | 12 | 11.8 | 11.6 | 11.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126
| 10 Пиксимово-Покровское ао RS | 16.8 | 17 | 17.6 | 17.2 | 17.4 | 16.8 | 15.8 | 21.2 | 26.4 | 35.2 | 31.2 | 26 | 18.6 | 30 | 6.6 | 0 |  | 0 | 21.8 | 21.8 | 19.4 | 16.6 | 16 | 16.2 | 425.6
| 10 Пиксимово-Покровское ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово-Прокино ао RS | 11.6 | 11.4 | 11.6 | 11.4 | 11.2 | 15.6 | 19.2 | 18 | 10.6 | 11.8 | 12.2 | 12.2 | 13 | 12.8 | 13.2 | 11 |  | 14.8 | 21.4 | 19.6 | 11.6 | 10.8 | 10.4 | 10.8 | 306.2
| 10 Пиксимово-Прокино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово-Рогалево ао RS | 40.5 | 41.1 | 41.25 | 40.8 | 40.8 | 44.55 | 47.4 | 47.85 | 39.9 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.6 | 10.05 | 9.75 | 9 | 7.95 | 7.5 | 7.95 | 473.85
| 10 Пиксимово-Рогалево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 187.542 | 191.342 | 193.29 | 191.036 | 189.032 | 204.59 | 212.036 | 220.09 | 200.54 | 211.948 | 304.682 | 380.672 | 348.852 | 364.848 | 283.256 | 212.646 | 0 | 92.054 | 161.1 | 156.196 | 130.452 | 118 | 112.952 | 115.406 | 4782.562
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пиксимово
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пиксимово |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч