## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Андома | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Андома ТСН 1 ап | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.3 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.3 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.3 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 5.625
| 0,4 Андома ТСН 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андома Т 1 ап | 246 | 220.8 | 217.2 | 208.8 | 213.6 | 232.8 | 312 | 391.2 | 433.2 | 444 | 421.2 | 418.8 | 397.2 | 397.2 | 391.2 | 306 | 298.8 | 320.4 | 373.2 | 427.2 | 422.4 | 410.4 | 381.6 | 336 | 8221.2
| 10 Андома Т 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андома-Запань ао | 35.2 | 32.6 | 30.4 | 29 | 30 | 36.4 | 44.8 | 52.6 | 51.2 | 48.4 | 45.2 | 43.8 | 49.6 | 48.6 | 48.6 | 46 | 53.4 | 53.6 | 51.2 | 51.2 | 53.4 | 52.2 | 48.4 | 43.2 | 1079
| 10 Андома-Макачево ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андома-Марино ао | 54.4 | 48 | 49.2 | 48.8 | 48.8 | 58.8 | 84.4 | 101.2 | 110.4 | 120.4 | 116.8 | 112.4 | 104 | 96 | 97.2 | 96 | 96.4 | 100.4 | 104.4 | 101.2 | 96 | 93.6 | 90.8 | 84.4 | 2114
| 10 Андома-Нижний склад ао | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 18.4
| 10 Андома-Озеро ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андома-Октябрьская ао | 61.4 | 54.6 | 49.4 | 48.6 | 48.2 | 50.2 | 64.2 | 86 | 116.6 | 122.2 | 108.4 | 114.8 | 98.4 | 107 | 109.8 | 26.4 | 7.8 | 11.4 | 61.4 | 118.6 | 106.6 | 92.4 | 90.8 | 76.6 | 1831.8
| 10 Андома-Телевышка ао | 36.6 | 33.8 | 33.2 | 32.4 | 30.8 | 35 | 49.8 | 69.4 | 69.8 | 67.2 | 60.8 | 57.6 | 56.8 | 54.8 | 51.4 | 50.4 | 54.4 | 60.8 | 61 | 58 | 58.2 | 57.4 | 50.4 | 40.2 | 1230.2
| 10 Андома-Цимино ао | 12.8 | 11.6 | 11.2 | 11.2 | 11.6 | 11.6 | 16.4 | 20 | 19.6 | 16.8 | 20 | 18 | 21.2 | 21.2 | 19.2 | 19.2 | 19.6 | 20.8 | 22.8 | 20.8 | 20.8 | 22 | 18.4 | 16.8 | 423.6
| 10 Андома-Щекино ао | 44 | 38.4 | 41.2 | 38.4 | 41.6 | 40 | 50.8 | 58.8 | 63.2 | 66.8 | 68 | 69.6 | 64.8 | 68 | 62.8 | 66.8 | 64 | 71.6 | 69.6 | 74.4 | 86 | 89.2 | 80.8 | 72.8 | 1491.6
| 110 Андома Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Андома Т 1 ап RS | 253 | 226.6 | 222.2 | 217.8 | 217.8 | 239.8 | 319 | 398.2 | 442.2 | 451 | 426.8 | 426.8 | 402.6 | 404.8 | 398.2 | 312.4 | 305.8 | 327.8 | 378.4 | 433.4 | 431.2 | 415.8 | 389.4 | 341 | 8382
| 110 Андома Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Андома Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Андома-Каршево ао | 620.4 | 567.6 | 534.6 | 534.6 | 534.6 | 587.4 | 660 | 792 | 877.8 | 884.4 | 910.8 | 811.8 | 805.2 | 772.2 | 772.2 | 792 | 825 | 871.2 | 877.8 | 930.6 | 891 | 831.6 | 772.2 | 679.8 | 18136.8
| 110 Андома-Каршево ао RS | 623.7 | 564.3 | 534.6 | 534.6 | 534.6 | 587.4 | 663.3 | 788.7 | 874.5 | 891 | 907.5 | 815.1 | 801.9 | 775.5 | 768.9 | 795.3 | 821.7 | 871.2 | 881.1 | 930.6 | 887.7 | 834.9 | 772.2 | 676.5 | 18136.8
| 110 Андома-Каршево ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Андома-Каршево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 1987.725 | 1798.925 | 1723.825 | 1704.9 | 1711.825 | 1880.025 | 2265.325 | 2759.925 | 3060 | 3113.625 | 3086.525 | 2890.125 | 2803.125 | 2746.325 | 2720.525 | 2511.525 | 2547.925 | 2710.625 | 2882 | 3147.025 | 3054.325 | 2900.925 | 2696.025 | 2367.925 | 61071.025
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Андома
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Андома |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч