## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Андома | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Андома ТСН 1 ап | [24 empty] | 0
| 0,4 Андома ТСН 2 ап | [24 empty] | 0
| 10 Андома Т 1 ап | 229.2 | 217.2 | 218.4 | 218.4 | 220.8 | 218.4 | 217.2 | 218.4 | 240 | 249.6 | 220.8 | 235.2 | 232.8 | 237.6 | 256.8 | 176.4 | 176.4 | 182.4 | 193.2 | 213.6 | 199.2 | 184.8 | 196.8 | 201.6 | 5155.2
| 10 Андома Т 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андома-Запань ао | 35.8 | 34.6 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.6 | 36 | 35.2 | 33 | 33.2 | 32.8 | 30.8 | 36 | 32.6 | 33.8 | 33.8 | 34.6 | 35.4 | 33.8 | 32 | 31.6 | 30.6 | 30.4 | 30.8 | 808
| 10 Андома-Макачево ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андома-Марино ао | 59.2 | 57.6 | 59.2 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 62 | 65.6 | 68 | 65.2 | 64.8 | 62 | 66.4 | 64 | 64 | 62.8 | 62.4 | 62.4 | 60.8 | 55.6 | 53.6 | 50.8 | 52.4 | 53.2 | 1453.2
| 10 Андома-Нижний склад ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8
| 10 Андома-Озеро ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андома-Октябрьская ао | 60.4 | 53.8 | 50.2 | 50.2 | 50.6 | 50.2 | 49.2 | 47.6 | 74.2 | 84.6 | 59.2 | 80.4 | 59.6 | 73.8 | 89.2 | 8.4 | 9.4 | 16.6 | 36.6 | 66.4 | 58.8 | 47.6 | 58.6 | 59 | 1294.6
| 10 Андома-Телевышка ао | 41.6 | 40.4 | 40.8 | 40.2 | 40 | 40.4 | 39.2 | 39.4 | 37.8 | 39.6 | 38 | 36.8 | 40.6 | 38.4 | 38 | 38 | 38.8 | 39 | 38.2 | 36.8 | 35.6 | 35.4 | 35.2 | 36.2 | 924.4
| 10 Андома-Цимино ао | 11.6 | 11.2 | 11.6 | 12 | 12 | 11.2 | 12 | 11.6 | 10.8 | 10 | 10.4 | 9.6 | 12.4 | 10.8 | 11.2 | 12 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 9.6 | 10 | 264.8
| 10 Андома-Щекино ао | 26.4 | 25.2 | 26.4 | 26.8 | 28.4 | 26.8 | 26 | 25.2 | 23.2 | 24 | 22.4 | 21.2 | 24.8 | 24.8 | 26.8 | 26.8 | 27.2 | 24.4 | 20.4 | 20 | 18.4 | 18.8 | 18.8 | 19.6 | 572.8
| 110 Андома Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Андома Т 1 ап RS | 272.8 | 259.6 | 261.8 | 261.8 | 266.2 | 264 | 264 | 266.2 | 288.2 | 297 | 264 | 279.4 | 281.6 | 281.6 | 303.6 | 215.6 | 217.8 | 226.6 | 237.6 | 259.6 | 244.2 | 228.8 | 242 | 244.2 | 6228.2
| 110 Андома Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Андома Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Андома-Каршево ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Андома-Каршево ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Андома-Каршево ап | 2349.6 | 2349.6 | 2362.8 | 2376 | 2389.2 | 2402.4 | 2376 | 2349.6 | 2310 | 2316.6 | 2237.4 | 2257.2 | 2316.6 | 2290.2 | 2303.4 | 2303.4 | 2303.4 | 2329.8 | 2323.2 | 2277 | 2277 | 2296.8 | 2310 | 2310 | 55717.2
| 110 Андома-Каршево ап RS | 2349.6 | 2346.3 | 2366.1 | 2372.7 | 2392.5 | 2399.1 | 2376 | 2349.6 | 2310 | 2316.6 | 2237.4 | 2257.2 | 2316.6 | 2293.5 | 2300.1 | 2303.4 | 2306.7 | 2329.8 | 2323.2 | 2273.7 | 2280.3 | 2296.8 | 2306.7 | 2310 | 55713.9
| Сумма | 5436.2 | 5395.5 | 5432.5 | 5453.7 | 5495.3 | 5508.5 | 5457.6 | 5408.4 | 5395.6 | 5436.4 | 5187.2 | 5269.8 | 5387.4 | 5347.7 | 5426.9 | 5180.6 | 5187.9 | 5257.6 | 5278.2 | 5245.1 | 5209.1 | 5200.8 | 5260.5 | 5274.6 | 128133.1
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Андома
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Андома |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч