## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Анненская | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Анненская ТСН 1 ао RS | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.52 | 0.74 | 0.6 | 0.66 | 0.5 | 0.66 | 0.5 | 0.52 | 0.64 | 0.52 | 0.7 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.62 | 0.48 | 0.68 | 11.36
| 6 Анненская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Анненская Т 1 ап RS | 198.72 | 186.48 | 190.8 | 169.92 | 144 | 177.84 | 223.2 | 255.6 | 267.84 | 298.08 | 316.08 | 312.48 | 287.28 | 301.68 | 277.2 | 284.4 | 263.52 | 226.8 | 135.36 | 297.36 | 281.52 | 294.48 | 285.12 | 235.44 | 5911.2
| 6 Анненская-Бессоново ао RS | 58.08 | 51.06 | 43.14 | 43.02 | 42.06 | 45.96 | 76.02 | 95.64 | 95.76 | 102.3 | 89.76 | 90.12 | 86.22 | 79.62 | 76.68 | 81.9 | 86.58 | 88.2 | 91.62 | 101.1 | 102.18 | 97.14 | 89.58 | 77.04 | 1890.78
| 6 Анненская-Водораздельная ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Анненская-Водораздельная ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Анненская-ЛПХ ао RS | 137.7 | 129.96 | 142.56 | 121.68 | 99 | 129.6 | 142.74 | 157.86 | 169.92 | 189.9 | 218.88 | 218.16 | 192.78 | 215.28 | 193.86 | 196.56 | 168.84 | 131.76 | 41.04 | 189.9 | 173.16 | 190.08 | 188.46 | 154.44 | 3894.12
| 6 Анненская-Переправа ао RS | 5.22 | 7.5 | 7.8 | 7.2 | 5.88 | 4.86 | 6.42 | 4.02 | 3.12 | 7.74 | 8.16 | 5.4 | 9.42 | 8.22 | 7.74 | 6.96 | 9.66 | 7.92 | 3.54 | 7.14 | 7.62 | 8.22 | 7.5 | 4.8 | 162.06
| Сумма | 399.92 | 375.2 | 384.5 | 342.02 | 291.14 | 358.46 | 448.58 | 513.64 | 537.38 | 598.62 | 633.54 | 626.66 | 576.36 | 605.3 | 556 | 570.46 | 529.12 | 455.38 | 272.08 | 596.04 | 565.04 | 590.54 | 571.14 | 472.4 | 11869.52
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Анненская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Анненская |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч