## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Анненская | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Анненская ТСН 1 ао RS | 0.52 | 0.5 | 0.54 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.5 | 0.5 | 0.54 | 0.52 | 0.5 | 0.52 | 0.5 | 0.54 | 0.52 | 0.5 | 0.52 | 0.5 | 0.5 | 0.52 | 12.42
| 6 Анненская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Анненская Т 1 ап RS | 225.36 | 216 | 246.24 | 213.84 | 187.2 | 210.24 | 210.96 | 198.72 | 188.64 | 204.48 | 222.48 | 223.92 | 217.44 | 228.24 | 213.84 | 208.8 | 199.44 | 170.64 | 94.32 | 199.44 | 190.8 | 208.08 | 218.16 | 205.2 | 4902.48
| 6 Анненская-Бессоново ао RS | 50.58 | 49.2 | 52.02 | 49.02 | 50.34 | 48.9 | 48.78 | 49.2 | 46.8 | 46.92 | 45.6 | 45.78 | 52.74 | 42.42 | 44.82 | 44.94 | 44.94 | 47.04 | 49.5 | 49.5 | 47.94 | 45.42 | 44.58 | 45.54 | 1142.52
| 6 Анненская-Водораздельная ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Анненская-Водораздельная ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Анненская-ЛПХ ао RS | 155.88 | 147.6 | 172.44 | 144.9 | 117 | 142.2 | 141.12 | 129.06 | 122.58 | 135.9 | 157.32 | 160.2 | 142.56 | 166.86 | 149.76 | 144.54 | 133.02 | 102.6 | 28.26 | 129.06 | 121.86 | 143.1 | 154.08 | 141.84 | 3283.74
| 6 Анненская-Переправа ао RS | 8.52 | 9.72 | 11.16 | 10.26 | 9.66 | 8.94 | 9.72 | 7.92 | 7.32 | 9.18 | 8.94 | 7.14 | 10.38 | 8.76 | 8.58 | 8.22 | 9.78 | 9.3 | 7.2 | 9.66 | 9.36 | 8.94 | 8.64 | 7.26 | 214.56
| Сумма | 440.86 | 423.02 | 482.4 | 418.54 | 364.72 | 410.8 | 411.1 | 385.44 | 365.88 | 397 | 434.84 | 437.54 | 423.66 | 446.8 | 417.5 | 407.02 | 387.68 | 330.12 | 179.8 | 388.16 | 370.48 | 406.04 | 425.96 | 400.36 | 9555.72
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Анненская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Анненская |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч