## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Белый Ручей | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Белый Ручей ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
| 0,4 Белый Ручей ТСН 2 ао RS | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.19 | 0.188 | 0.19 | 0.19 | 0.192 | 0.188 | 0.188 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.188 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 4.564
| 10 Белый Ручей Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белый Ручей Т 1 ап RS | 276 | 243.6 | 232.2 | 246.6 | 267.6 | 307.8 | 400.2 | 528.6 | 574.2 | 565.8 | 561.6 | 536.4 | 500.4 | 457.8 | 441 | 447.6 | 465 | 483 | 511.2 | 524.4 | 516.6 | 501 | 454.2 | 378 | 10420.8
| 10 Белый Ручей Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белый Ручей Т 2 ап RS | 474.6 | 513 | 386.4 | 509.4 | 280.8 | 447 | 538.2 | 480 | 769.8 | 897.6 | 786 | 933 | 461.4 | 757.8 | 607.8 | 567 | 808.2 | 804 | 768.6 | 975.6 | 450 | 856.8 | 642 | 585 | 15300
| 10 Белый Ручей-Аэропорт ао RS | 93.4 | 78.5 | 72.4 | 65.5 | 63.7 | 77.6 | 120.5 | 158 | 153.1 | 150 | 137.7 | 150.4 | 154.1 | 143.1 | 144 | 146.7 | 142.8 | 174.1 | 188.8 | 201.1 | 193.5 | 184.9 | 167.3 | 138.8 | 3300
| 10 Белый Ручей-Аэропорт ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белый Ручей-Больница ао RS | 177.75 | 158.85 | 152.7 | 175.65 | 198.45 | 224.85 | 254.25 | 316.8 | 363 | 355.8 | 362.1 | 352.2 | 331.8 | 301.05 | 281.25 | 285.6 | 304.65 | 295.35 | 306.9 | 307.2 | 304.35 | 296.4 | 272.25 | 231.45 | 6610.65
| 10 Белый Ручей-Больница ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белый Ручей-Н.Склад ао RS | 403.8 | 457.5 | 332.1 | 467.1 | 221.7 | 384.9 | 463.5 | 350.4 | 650.1 | 730.5 | 627.3 | 767.4 | 284.7 | 660 | 484.5 | 408.3 | 683.1 | 632.4 | 602.4 | 828.9 | 283.5 | 708 | 517.8 | 454.8 | 12404.7
| 10 Белый Ручей-Н.Склад ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белый Ручей-Погрузка ао RS | 23.5 | 21.4 | 19.8 | 18.8 | 18.3 | 19.4 | 24.1 | 63.2 | 52.6 | 88.8 | 75.1 | 90.2 | 82.7 | 27.5 | 52.4 | 79.6 | 54.6 | 87 | 77.7 | 63.3 | 65.9 | 68.8 | 47.2 | 70.9 | 1292.8
| 10 Белый Ручей-Поселок ао RS | 87.8 | 77.6 | 70.4 | 67.6 | 69.6 | 83 | 94.3 | 107.1 | 116.6 | 129.7 | 133.2 | 128.1 | 133 | 119.3 | 117.2 | 122.4 | 119.8 | 136.2 | 136.8 | 136.2 | 139.5 | 131.3 | 123.8 | 103.8 | 2684.3
| 10 Белый Ручей-УЖД ао RS | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 4.9 | 4.5 | 4.2 | 4.1 | 2.8 | 3.6 | 2.9 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | 1.6 | 2.1 | 2.8 | 2.5 | 1.2 | 1.3 | 57.3
| 10 Белый Ручей-Янишево ао RS | 32.08 | 30.88 | 31.84 | 30.32 | 31.76 | 34.08 | 57.04 | 90.48 | 91.92 | 94.32 | 96.08 | 66.72 | 48.88 | 45.2 | 47.52 | 48.72 | 49.92 | 47.2 | 50.64 | 50.88 | 52.72 | 53.2 | 48.56 | 39.04 | 1270
| 35 Белый Ручей Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Белый Ручей Т 1 ап RS | 315.7 | 280.35 | 268.8 | 283.5 | 306.6 | 349.65 | 445.9 | 580.3 | 626.85 | 617.75 | 613.2 | 586.25 | 550.2 | 505.4 | 487.9 | 495.25 | 512.4 | 532.35 | 560.35 | 574.35 | 566.65 | 549.15 | 501.55 | 422.45 | 11532.85
| 35 Белый Ручей Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Белый Ручей Т 2 ап RS | 525 | 565.6 | 431.9 | 562.8 | 319.2 | 496.3 | 591.5 | 529.9 | 828.8 | 959 | 844.2 | 994.7 | 510.3 | 815.5 | 662.9 | 619.5 | 867.3 | 864.5 | 826 | 1038.1 | 497.7 | 917 | 697.9 | 638.4 | 16604
| Сумма | 2411.22 | 2428.77 | 2000.03 | 2428.862 | 1779.102 | 2426.372 | 2991.082 | 3206.472 | 4232.06 | 4593.958 | 4240.87 | 4609.66 | 3060.472 | 3836.438 | 3329.558 | 3222.96 | 4010.76 | 4059.09 | 4031.18 | 4702.318 | 3073.41 | 4269.24 | 3473.95 | 3064.13 | 81481.964
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Белый Ручей
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Белый Ручей |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч