## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Белый Ручей | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Белый Ручей ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
| 0,4 Белый Ручей ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белый Ручей Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белый Ручей Т 1 ап RS | 205.8 | 199.2 | 205.8 | 196.2 | 206.4 | 202.2 | 202.8 | 214.2 | 211.8 | 207 | 207.6 | 204.6 | 228 | 206.4 | 211.8 | 206.4 | 205.8 | 213 | 204.6 | 201.6 | 207.6 | 191.4 | 191.4 | 197.4 | 4929
| 10 Белый Ручей Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белый Ручей Т 2 ап RS | 589.8 | 650.4 | 466.8 | 658.8 | 292.2 | 566.4 | 642.6 | 539.4 | 953.4 | 1062 | 882.6 | 1100.4 | 463.2 | 885.6 | 666 | 585.6 | 966 | 898.8 | 870.6 | 1112.4 | 429.6 | 976.8 | 687 | 641.4 | 17587.8
| 10 Белый Ручей-Аэропорт ао RS | 61.7 | 60.5 | 61.1 | 54.8 | 57.3 | 55 | 54.7 | 58 | 55.3 | 51.6 | 53.3 | 52.8 | 60.7 | 54.5 | 55.2 | 55.3 | 54 | 57.1 | 56.3 | 55.7 | 58.1 | 52.2 | 52 | 55.4 | 1342.6
| 10 Белый Ручей-Аэропорт ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белый Ручей-Больница ао RS | 129.75 | 127.5 | 132.3 | 129.15 | 135 | 131.7 | 129.3 | 131.1 | 128.7 | 129.15 | 127.8 | 127.2 | 142.05 | 130.8 | 134.25 | 130.2 | 129.45 | 134.4 | 125.7 | 123.3 | 128.4 | 120.3 | 120.6 | 125.55 | 3103.65
| 10 Белый Ручей-Больница ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белый Ручей-Н.Склад ао RS | 507.3 | 573 | 384 | 584.4 | 205.8 | 489.9 | 561.3 | 404.4 | 855.9 | 930.3 | 759.3 | 962.1 | 297.3 | 816.9 | 553.5 | 445.8 | 859.5 | 738 | 725.7 | 992.7 | 282 | 850.8 | 580.2 | 506.4 | 14866.5
| 10 Белый Ручей-Н.Склад ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белый Ручей-Погрузка ао RS | 44.8 | 43.3 | 45.3 | 42.3 | 45.8 | 43.5 | 47.6 | 98.7 | 73.9 | 110.5 | 96.8 | 120.8 | 122.6 | 41 | 75.2 | 102.3 | 83 | 132.9 | 116.5 | 99.6 | 107 | 102.9 | 74.6 | 104.9 | 1975.8
| 10 Белый Ручей-Поселок ао RS | 56.7 | 54.5 | 54.5 | 53.2 | 54.6 | 52 | 52.8 | 53.4 | 50.4 | 50.3 | 51.1 | 47.7 | 58.2 | 52.5 | 55.2 | 54.2 | 50.5 | 52.6 | 53.6 | 51.3 | 55.2 | 50.2 | 51.4 | 49.4 | 1265.5
| 10 Белый Ручей-УЖД ао RS | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3 | 3.6 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 3.9 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3 | 3 | 3.2 | 79.6
| 10 Белый Ручей-Янишево ао RS | 18.24 | 17.52 | 19.44 | 18.08 | 19.12 | 17.92 | 17.04 | 18.16 | 19.04 | 16.88 | 17.44 | 16.16 | 19.68 | 16.24 | 17.92 | 17.12 | 16.88 | 17.04 | 15.52 | 16.08 | 15.6 | 13.92 | 14.72 | 15.12 | 410.88
| 35 Белый Ручей Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Белый Ручей Т 1 ап RS | 255.85 | 250.25 | 259.7 | 247.1 | 258.65 | 251.3 | 248.85 | 258.65 | 253.05 | 246.4 | 246.75 | 243.25 | 272.65 | 246.75 | 253.75 | 248.85 | 246.75 | 255.85 | 244.3 | 240.8 | 248.5 | 229.6 | 231.35 | 240.8 | 5979.75
| 35 Белый Ручей Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Белый Ручей Т 2 ап RS | 658 | 721.7 | 529.9 | 731.5 | 347.9 | 634.2 | 714 | 604.1 | 1045.8 | 1162.7 | 970.2 | 1205.4 | 523.6 | 973 | 735 | 649.6 | 1061.2 | 986.3 | 959 | 1221.5 | 485.1 | 1070.3 | 757.4 | 710.5 | 19457.9
| Сумма | 2531.54 | 2701.17 | 2162.44 | 2718.93 | 1626.37 | 2447.42 | 2674.19 | 2383.41 | 3650.49 | 3970.03 | 3416.29 | 4083.41 | 2191.58 | 3426.99 | 2761.32 | 2498.57 | 3676.98 | 3489.39 | 3375.02 | 4118.08 | 2020.2 | 3661.42 | 2763.67 | 2650.07 | 70998.98
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Белый Ручей
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Белый Ручей |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч