## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Белоусово | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Белоусово нов.ОПУ ТСН 1 ао | 1.216 | 1.152 | 1.152 | 1.216 | 1.152 | 1.216 | 1.152 | 1.216 | 1.152 | 1.344 | 1.408 | 1.408 | 1.472 | 1.408 | 1.472 | 1.408 | 1.28 | 1.152 | 1.152 | 1.152 | 1.152 | 1.152 | 1.152 | 1.152 | 29.888
| 0,4 Белоусово нов.ОПУ ТСН 2 ао | 1.408 | 1.472 | 1.344 | 1.408 | 1.344 | 1.344 | 1.408 | 1.344 | 1.408 | 1.344 | 1.344 | 1.344 | 1.408 | 1.344 | 1.344 | 1.408 | 1.344 | 1.344 | 1.344 | 1.344 | 1.344 | 1.344 | 1.344 | 1.408 | 32.832
| 0,4 Белоусово ст.ОПУ ТСН 1 ао | 0.8 | 0.928 | 0.672 | 0.832 | 0.864 | 0.672 | 1.696 | 1.76 | 1.376 | 0.416 | 0.544 | 0.576 | 0.896 | 0.96 | 0.512 | 0.704 | 0.896 | 0.416 | 0.576 | 0.384 | 0.576 | 0.384 | 0.576 | 0.416 | 18.432
| 0,4 Белоусово ст.ОПУ ТСН 2 ао | 0.512 | 0.48 | 0.512 | 0.48 | 0.448 | 0.48 | 0.48 | 0.512 | 0.448 | 0.416 | 0.448 | 0.48 | 0.48 | 0.448 | 0.448 | 0.864 | 0.736 | 0.576 | 0.448 | 0.448 | 0.448 | 0.416 | 0.448 | 0.448 | 11.904
| 0,4 Белоусово-Отопление ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белоусово-Ежозеро ао RS | 13.12 | 11.44 | 11.12 | 11.52 | 11.04 | 12.8 | 13.44 | 17.36 | 22.48 | 16 | 13.2 | 11.44 | 15.28 | 14.08 | 12.24 | 10.8 | 19.76 | 23.44 | 17.2 | 17.68 | 18.32 | 16.4 | 17.68 | 14.32 | 362.16
| 110 Белоусово ОМВ ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово ОМВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово ОМВ ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово ОМВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово Т 1 ао | 198 | 118.8 | 13.2 | 52.8 | 13.2 | 39.6 | 145.2 | 316.8 | 699.6 | 990 | 1122 | 1148.4 | 198 | 580.8 | 422.4 | 343.2 | 620.4 | 316.8 | 409.2 | 475.2 | 277.2 | 739.2 | 409.2 | 158.4 | 9807.6
| 110 Белоусово Т 1 ап | 105.6 | 92.4 | 514.8 | 158.4 | 382.8 | 224.4 | 79.2 | 66 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 52.8 | 13.2 | 52.8 | 66 | 0 | 0 | 52.8 | 1980
| 110 Белоусово Т 2 ао | 118.8 | 92.4 | 105.6 | 79.2 | 92.4 | 105.6 | 118.8 | 145.2 | 158.4 | 171.6 | 171.6 | 158.4 | 171.6 | 158.4 | 171.6 | 145.2 | 158.4 | 184.8 | 158.4 | 184.8 | 171.6 | 158.4 | 158.4 | 132 | 3471.6
| 110 Белоусово Т 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово-Белоусово 1 ао | 3432 | 3313.2 | 3049.2 | 2626.8 | 2521.2 | 2719.2 | 3313.2 | 4224 | 4831.2 | 4804.8 | 4672.8 | 5055.6 | 4488 | 4738.8 | 4738.8 | 4659.6 | 4712.4 | 4791.6 | 4963.2 | 4752 | 4963.2 | 4606.8 | 4210.8 | 4065.6 | 100254
| 110 Белоусово-Белоусово 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово-Белоусово 2 ао | 316.8 | 211.2 | 158.4 | 145.2 | 145.2 | 264 | 475.2 | 765.6 | 1003.2 | 1016.4 | 950.4 | 1003.2 | 844.8 | 910.8 | 858 | 765.6 | 726 | 752.4 | 778.8 | 699.6 | 673.2 | 660 | 580.8 | 462 | 15166.8
| 110 Белоусово-Белоусово 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово-Подпорожье 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово-Подпорожье 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово-Подпорожье 1 ап | 3537.6 | 3352.8 | 2560.8 | 2508 | 2164.8 | 2534.4 | 3379.2 | 4501.2 | 5517.6 | 5821.2 | 5808 | 6217.2 | 4580.4 | 5332.8 | 5161.2 | 5016 | 5319.6 | 5082 | 5359.2 | 5187.6 | 5187.6 | 5359.2 | 4620 | 4184.4 | 108292.8
| 110 Белоусово-Подпорожье 1 ап RS | 3537.6 | 3346.2 | 2567.4 | 2508 | 2164.8 | 2541 | 3379.2 | 4494.6 | 5524.2 | 5821.2 | 5808 | 6217.2 | 4573.8 | 5332.8 | 5167.8 | 5009.4 | 5326.2 | 5075.4 | 5359.2 | 5187.6 | 5187.6 | 5359.2 | 4613.4 | 4197.6 | 108299.4
| 110 Белоусово-Подпорожье 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово-Подпорожье 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово-Подпорожье 2 ап | 435.6 | 316.8 | 250.8 | 224.4 | 237.6 | 369.6 | 607.2 | 897.6 | 1161.6 | 1188 | 1122 | 1174.8 | 1016.4 | 1082.4 | 1016.4 | 924 | 884.4 | 924 | 963.6 | 871.2 | 844.8 | 844.8 | 726 | 594 | 18678
| 110 Белоусово-Подпорожье 2 ап RS | 435.6 | 310.2 | 250.8 | 224.4 | 237.6 | 369.6 | 607.2 | 897.6 | 1168.2 | 1188 | 1115.4 | 1181.4 | 1016.4 | 1075.8 | 1023 | 917.4 | 891 | 924 | 957 | 871.2 | 851.4 | 838.2 | 726 | 594 | 18671.4
| 35 Белоусово Т 1 ао | 12.6 | 8.4 | 252 | 25.2 | 109.2 | 33.6 | 21 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 4.2 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 504
| 35 Белоусово Т 1 ап | 478.8 | 399 | 92.4 | 247.8 | 71.4 | 180.6 | 357 | 541.8 | 987 | 1314.6 | 1402.8 | 1436.4 | 378 | 882 | 701.4 | 604.8 | 940.8 | 646.8 | 760.2 | 781.2 | 583.8 | 1075.2 | 722.4 | 491.4 | 16077.6
| 35 Белоусово Т 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Белоусово Т 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Белоусово-Водораздельная 1 ао | 462 | 386.4 | 84 | 239.4 | 67.2 | 168 | 340.2 | 525 | 957.6 | 1297.8 | 1386 | 1419.6 | 365.4 | 861 | 688.8 | 588 | 919.8 | 621.6 | 739.2 | 760.2 | 562.8 | 1058.4 | 701.4 | 474.6 | 15674.4
| 35 Белоусово-Водораздельная 1 ап | 12.6 | 8.4 | 264.6 | 29.4 | 113.4 | 42 | 21 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 4.2 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 546
| 35 Белоусово-Водораздельная 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово Т 1 ао RS | 399.6 | 400.8 | 364.8 | 370.8 | 368.4 | 360 | 306 | 304.8 | 334.8 | 340.8 | 304.8 | 307.2 | 302.4 | 322.8 | 308.4 | 301.2 | 356.4 | 397.2 | 387.6 | 381.6 | 387.6 | 361.2 | 350.4 | 408 | 8427.6
| 6 Белоусово Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово Т 2 ап RS | 97.2 | 85.2 | 79.2 | 75.6 | 78 | 86.4 | 108 | 129.6 | 144 | 159.6 | 151.2 | 151.2 | 159.6 | 152.4 | 156 | 134.4 | 145.2 | 164.4 | 159.6 | 163.2 | 163.2 | 157.2 | 140.4 | 120 | 3160.8
| 6 Белоусово-Белоусово ао RS | 88.56 | 77.64 | 80.28 | 77.52 | 83.88 | 98.88 | 145.56 | 168.6 | 152.16 | 153.36 | 148.68 | 146.28 | 146.28 | 134.64 | 134.88 | 136.92 | 133.08 | 143.88 | 150 | 152.4 | 146.88 | 148.8 | 136.68 | 113.4 | 3099.24
| 6 Белоусово-Вытегра ао RS | 75.12 | 67.2 | 60.72 | 56.88 | 59.28 | 63.12 | 81.6 | 99.6 | 107.04 | 122.88 | 115.44 | 115.2 | 125.28 | 114.96 | 116.88 | 106.32 | 113.52 | 130.56 | 124.32 | 130.08 | 131.28 | 125.28 | 116.64 | 99.6 | 2458.8
| 6 Белоусово-Вытегра ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-ГЭС 32 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-ГЭС 32 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-Захарьино ао RS | 22.32 | 19.56 | 19.68 | 19.92 | 20.28 | 24.24 | 27.12 | 30.96 | 36.24 | 35.4 | 35.52 | 35.64 | 33.36 | 36.24 | 38.52 | 28.68 | 30.24 | 32.4 | 34.8 | 31.92 | 30 | 28.8 | 23.76 | 19.68 | 695.28
| 6 Белоусово-Захарьино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-ЛПХ ао RS | 11.76 | 28.8 | 55.2 | 57.6 | 53.76 | 53.28 | 54 | 38.4 | 15.12 | 14.88 | 51.6 | 55.92 | 56.88 | 46.56 | 51.12 | 51.6 | 51.6 | 29.04 | 25.92 | 27.6 | 31.92 | 48.48 | 68.88 | 32.16 | 1012.08
| 6 Белоусово-Погрузка ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-Сперовский комплекс ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.46 | 8.19 | 9.72 | 8.55 | 10.53 | 9.9 | 9.72 | 8.82 | 6.12 | 80.01
| 6 Белоусово-Шлюз 2-1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-Шлюз 2-1 ап RS | 501.66 | 509.76 | 502.38 | 508.14 | 509.22 | 514.98 | 511.02 | 518.4 | 509.04 | 513.54 | 508.5 | 514.08 | 509.76 | 508.5 | 499.68 | 502.56 | 553.5 | 584.82 | 576.72 | 576.54 | 581.4 | 572.4 | 570.06 | 564.3 | 12720.96
| 6 Белоусово-Шлюз 2-2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-Шлюз 2-2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 14296.876 | 13160.632 | 11341.06 | 10250.916 | 9508.468 | 10809.012 | 14095.076 | 18700.552 | 23347.064 | 24973.58 | 24891.684 | 26352.968 | 19116.096 | 22289.94 | 21284.096 | 20258.524 | 21914.746 | 20907.948 | 21949.43 | 21326.678 | 20894.22 | 22170.976 | 18905.24 | 16787.804 | 449533.586
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Белоусово
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Белоусово |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч