## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Белоусово | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Белоусово нов.ОПУ ТСН 1 ао | [24 empty] | 0
| 0,4 Белоусово нов.ОПУ ТСН 2 ао | [24 empty] | 0
| 0,4 Белоусово ст.ОПУ ТСН 1 ао | [24 empty] | 0
| 0,4 Белоусово ст.ОПУ ТСН 2 ао | [24 empty] | 0
| 0,4 Белоусово-Отопление ао | [24 empty] | 0
| 10 Белоусово-Ежозеро ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово ОМВ ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово ОМВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово ОМВ ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово ОМВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово Т 1 ао | 2019.6 | 1848 | 1755.6 | 2204.4 | 2178 | 2125.2 | 2098.8 | 1755.6 | 1452 | 1161.6 | 1254 | 1188 | 1425.6 | 1438.8 | 1372.8 | 1227.6 | 1399.2 | 1491.6 | 1280.4 | 1029.6 | 739.2 | 950.4 | 976.8 | 1254 | 35626.8
| 110 Белоусово Т 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово Т 2 ао | 52.8 | 66 | 52.8 | 66 | 52.8 | 52.8 | 66 | 66 | 52.8 | 52.8 | 66 | 66 | 66 | 52.8 | 66 | 66 | 52.8 | 52.8 | 66 | 39.6 | 52.8 | 39.6 | 52.8 | 52.8 | 1372.8
| 110 Белоусово Т 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово-Белоусово 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово-Белоусово 1 ап | 2890.8 | 2838 | 2943.6 | 3286.8 | 3313.2 | 3339.6 | 3247.2 | 2679.6 | 2455.2 | 2679.6 | 2587.2 | 2204.4 | 2706 | 2402.4 | 2323.2 | 2494.8 | 2442 | 2455.2 | 2455.2 | 2692.8 | 2481.6 | 2811.6 | 2811.6 | 2613.6 | 65155.2
| 110 Белоусово-Белоусово 2 ао | 198 | 158.4 | 184.8 | 158.4 | 145.2 | 132 | 158.4 | 158.4 | 396 | 528 | 501.6 | 580.8 | 448.8 | 620.4 | 633.6 | 554.4 | 462 | 330 | 356.4 | 277.2 | 264 | 264 | 250.8 | 250.8 | 8012.4
| 110 Белоусово-Белоусово 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово-Подпорожье 1 ао | 990 | 1082.4 | 1306.8 | 1174.8 | 1240.8 | 1320 | 1201.2 | 1003.2 | 1056 | 1544.4 | 1372.8 | 1082.4 | 1306.8 | 1029.6 | 1016.4 | 1333.2 | 1122 | 1003.2 | 1227.6 | 1676.4 | 1782 | 1887.6 | 1861.2 | 1399.2 | 31020
| 110 Белоусово-Подпорожье 1 ао RS | 990 | 1075.8 | 1306.8 | 1181.4 | 1234.2 | 1320 | 1201.2 | 1003.2 | 1049.4 | 1551 | 1366.2 | 1095.6 | 1306.8 | 1029.6 | 1003.2 | 1346.4 | 1115.4 | 996.6 | 1227.6 | 1683 | 1782 | 1887.6 | 1867.8 | 1392.6 | 31013.4
| 110 Белоусово-Подпорожье 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово-Подпорожье 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6
| 110 Белоусово-Подпорожье 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово-Подпорожье 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово-Подпорожье 2 ап | 264 | 211.2 | 237.6 | 211.2 | 198 | 198 | 211.2 | 237.6 | 462 | 594 | 567.6 | 660 | 528 | 699.6 | 699.6 | 633.6 | 528 | 396 | 422.4 | 343.2 | 316.8 | 316.8 | 290.4 | 303.6 | 9530.4
| 110 Белоусово-Подпорожье 2 ап RS | 270.6 | 204.6 | 244.2 | 211.2 | 198 | 198 | 211.2 | 237.6 | 455.4 | 600.6 | 574.2 | 646.8 | 528 | 706.2 | 699.6 | 633.6 | 534.6 | 382.8 | 422.4 | 343.2 | 316.8 | 316.8 | 297 | 303.6 | 9537
| 35 Белоусово Т 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Белоусово Т 1 ап | 1852.2 | 1692.6 | 1520.4 | 1986.6 | 1940.4 | 1906.8 | 1881.6 | 1566.6 | 1297.8 | 1037.4 | 1058.4 | 995.4 | 1201.2 | 1281 | 1192.8 | 1054.2 | 1201.2 | 1335.6 | 1113 | 869.4 | 609 | 798 | 810.6 | 1108.8 | 31311
| 35 Белоусово Т 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Белоусово Т 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Белоусово-Водораздельная 1 ао | 1848 | 1688.4 | 1512 | 1982.4 | 1936.2 | 1902.6 | 1877.4 | 1562.4 | 1289.4 | 1029 | 1054.2 | 987 | 1197 | 1272.6 | 1184.4 | 1024.8 | 1180.2 | 1327.2 | 1104.6 | 861 | 596.4 | 777 | 793.8 | 1092 | 31080
| 35 Белоусово-Водораздельная 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Белоусово-Водораздельная 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово Т 1 ап RS | 94.8 | 99.6 | 159.6 | 142.8 | 160.8 | 139.2 | 154.8 | 116.4 | 100.8 | 84 | 151.2 | 136.8 | 172.8 | 116.4 | 141.6 | 124.8 | 151.2 | 112.8 | 123.6 | 116.4 | 98.4 | 128.4 | 148.8 | 106.8 | 3082.8
| 6 Белоусово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово Т 2 ап RS | 76.8 | 74.4 | 73.2 | 74.4 | 73.2 | 73.2 | 73.2 | 85.2 | 76.8 | 75.6 | 79.2 | 79.2 | 84 | 80.4 | 81.6 | 76.8 | 74.4 | 75.6 | 73.2 | 67.2 | 63.6 | 61.2 | 63.6 | 62.4 | 1778.4
| 6 Белоусово-Белоусово ао RS | 51.24 | 49.8 | 53.04 | 51 | 53.04 | 50.28 | 50.4 | 52.92 | 51.84 | 51.84 | 51.36 | 46.32 | 57.48 | 57 | 54.48 | 47.16 | 48.12 | 49.68 | 47.88 | 48.48 | 46.08 | 43.44 | 43.2 | 46.32 | 1202.4
| 6 Белоусово-Вытегра ао RS | 44.16 | 43.44 | 43.68 | 43.2 | 42.48 | 41.76 | 40.56 | 50.4 | 40.08 | 38.4 | 41.04 | 42.96 | 46.56 | 43.92 | 44.4 | 43.2 | 42 | 42.48 | 39.6 | 36 | 34.32 | 33.36 | 36.24 | 36 | 990.24
| 6 Белоусово-Вытегра ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-ГЭС 32 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-ГЭС 32 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-Захарьино ао RS | 18.24 | 17.76 | 17.64 | 18.36 | 17.64 | 17.64 | 17.16 | 17.88 | 19.32 | 19.68 | 21.24 | 19.2 | 18.24 | 19.08 | 20.4 | 16.2 | 14.28 | 14.04 | 16.08 | 13.68 | 12.24 | 11.16 | 11.52 | 11.4 | 400.08
| 6 Белоусово-Захарьино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-ЛПХ ао RS | 28.08 | 51.12 | 88.56 | 89.04 | 85.44 | 84 | 82.32 | 60.96 | 25.92 | 24.72 | 87.84 | 89.76 | 90.72 | 74.88 | 81.12 | 81.6 | 81.36 | 50.16 | 44.16 | 48 | 38.88 | 54.48 | 81.6 | 33.12 | 1557.84
| 6 Белоусово-Погрузка ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-Сперовский комплекс ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 2.97 | 3.87 | 3.33 | 3.42 | 3.06 | 2.34 | 2.25 | 2.79 | 26.91
| 6 Белоусово-Шлюз 2-1 ао RS | 19.08 | 4.86 | 19.8 | 5.58 | 21.42 | 5.4 | 20.7 | 2.16 | 18.54 | 8.82 | 18.9 | 5.04 | 25.02 | 0.9 | 16.2 | 3.42 | 19.44 | 5.22 | 25.2 | 16.56 | 9.9 | 24.66 | 20.16 | 21.96 | 338.94
| 6 Белоусово-Шлюз 2-1 ап RS | 22.68 | 25.02 | 21.06 | 22.5 | 18.9 | 22.14 | 19.26 | 22.86 | 17.1 | 23.76 | 24.12 | 26.28 | 19.26 | 34.38 | 28.44 | 30.42 | 22.5 | 21.06 | 18.36 | 22.14 | 22.86 | 18.54 | 21.96 | 18.36 | 543.96
| 6 Белоусово-Шлюз 2-2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-Шлюз 2-2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 11731.08 | 11231.4 | 11541.18 | 12910.08 | 12909.72 | 12928.62 | 12612.6 | 10678.98 | 10316.4 | 11105.22 | 10877.1 | 9951.96 | 11234.88 | 10959.96 | 10659.84 | 10795.08 | 10493.67 | 10145.91 | 10067.01 | 10187.28 | 9269.94 | 10426.98 | 10442.13 | 10110.15 | 263587.17
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Белоусово
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Белоусово |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч