## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Водораздельная | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Водораздельная ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Водораздельная ТСН 2 ао RS | 1.712 | 1.656 | 1.76 | 1.712 | 1.68 | 1.752 | 1.752 | 1.712 | 1.768 | 1.648 | 1.64 | 1.52 | 1.712 | 1.648 | 1.576 | 1.616 | 1.632 | 1.664 | 1.648 | 1.584 | 1.728 | 1.528 | 1.536 | 1.576 | 39.76
| 35 Водораздельная СВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Водораздельная СВ ап RS | 296.8 | 324.8 | 201.6 | 317.8 | 289.8 | 222.6 | 214.2 | 197.4 | 155.4 | 183.4 | 214.2 | 217 | 141.4 | 281.4 | 257.6 | 224 | 208.6 | 204.4 | 238 | 161 | 266 | 268.8 | 285.6 | 302.4 | 5674.2
| 35 Водораздельная Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Водораздельная Т 1 ап RS | 1415.4 | 1440.6 | 1225 | 1379 | 1416.8 | 1384.6 | 1373.4 | 1335.6 | 1330 | 1370.6 | 1619.8 | 1559.6 | 1244.6 | 1355.2 | 1355.2 | 1351 | 1327.2 | 1125.6 | 1170.4 | 1036 | 1113 | 1185.8 | 1153.6 | 1174.6 | 31442.6
| 35 Водораздельная Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Водораздельная Т 2 ап RS | 298.2 | 323.4 | 203 | 317.8 | 289.8 | 222.6 | 214.2 | 197.4 | 155.4 | 183.4 | 214.2 | 218.4 | 140 | 281.4 | 257.6 | 225.4 | 207.2 | 205.8 | 238 | 161 | 264.6 | 270.2 | 285.6 | 302.4 | 5677
| 6 Водораздельная Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная Т 1 ап RS | 1406.4 | 1431.6 | 1219.2 | 1370.4 | 1407.6 | 1375.2 | 1364.4 | 1328.4 | 1323.6 | 1362 | 1612.8 | 1551.6 | 1237.2 | 1346.4 | 1346.4 | 1342.8 | 1320 | 1117.2 | 1161.6 | 1028.4 | 1105.2 | 1177.2 | 1146 | 1165.2 | 31246.8
| 6 Водораздельная Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная Т 2 ап RS | 289.2 | 315.6 | 194.4 | 309.6 | 282 | 214.8 | 205.2 | 189.6 | 147.6 | 177.6 | 206.4 | 210 | 133.2 | 273.6 | 249.6 | 217.2 | 200.4 | 198 | 230.4 | 153.6 | 256.8 | 262.8 | 277.2 | 294 | 5488.8
| 6 Водораздельная ТСН 1 ао RS | 1.38 | 1.32 | 1.44 | 1.38 | 1.38 | 1.44 | 1.38 | 1.44 | 1.38 | 1.26 | 1.32 | 1.26 | 1.44 | 1.26 | 1.26 | 1.32 | 1.32 | 1.38 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.2 | 1.32 | 1.26 | 32.1
| 6 Водораздельная ТСН 2 ао RS | 1.92 | 1.86 | 2.04 | 1.92 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.86 | 1.8 | 1.74 | 2.04 | 1.74 | 1.86 | 1.86 | 1.8 | 1.92 | 1.86 | 1.92 | 1.8 | 1.74 | 1.74 | 1.86 | 45.18
| 6 Водораздельная-Анненский Мост ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная-Анненский Мост ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная-Павшозеро ао RS | 13.08 | 12.24 | 12.12 | 11.76 | 12.84 | 14.64 | 16.92 | 20.16 | 23.16 | 24.72 | 21.72 | 21.36 | 21 | 21.36 | 25.08 | 23.64 | 26.16 | 26.4 | 25.92 | 26.04 | 24.84 | 26.88 | 22.68 | 18.72 | 493.44
| 6 Водораздельная-Рубеж ао RS | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 6.24 | 6.72 | 10.08 | 9.6 | 7.2 | 8.64 | 9.12 | 8.64 | 10.08 | 10.56 | 7.68 | 10.08 | 11.52 | 9.6 | 11.04 | 11.52 | 9.6 | 9.12 | 8.16 | 204
| 6 Водораздельная-Рубеж ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная-Рудоуправление 1 ао RS | 1405.2 | 1431.36 | 1217.52 | 1369.68 | 1406.88 | 1374.72 | 1362.96 | 1327.2 | 1322.88 | 1361.52 | 1611.6 | 1549.68 | 1236.24 | 1345.2 | 1346.4 | 1340.88 | 1319.28 | 1116.96 | 1160.64 | 1029.12 | 1104 | 1176.96 | 1144.32 | 1165.68 | 31226.88
| 6 Водораздельная-Рудоуправление 2 ао RS | 268.56 | 295.2 | 174.96 | 289.2 | 261.12 | 191.28 | 179.52 | 157.2 | 113.76 | 142.56 | 174.24 | 178.32 | 101.52 | 239.52 | 212.16 | 183.84 | 161.76 | 157.44 | 192.96 | 114.72 | 218.64 | 223.68 | 243.12 | 265.44 | 4740.72
| Сумма | 5403.612 | 5585.396 | 4458.8 | 5376.012 | 5377.64 | 5011.852 | 4942.632 | 4768.172 | 4586.528 | 4817.768 | 5688.36 | 5519.6 | 4268.992 | 5158.808 | 5065.296 | 4921.236 | 4785.432 | 4168.284 | 4432.348 | 3725.744 | 4369.448 | 4606.388 | 4571.836 | 4701.296 | 116311.48
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Водораздельная
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Водораздельная |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч