## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Водораздельная | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Водораздельная ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
| 0,4 Водораздельная ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 35 Водораздельная СВ ао RS | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 18.2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 74.2
| 35 Водораздельная СВ ап RS | 460.6 | 497 | 236.6 | 537.6 | 491.4 | 380.8 | 366.8 | 303.8 | 219.8 | 275.8 | 327.6 | 341.6 | 194.6 | 443.8 | 407.4 | 351.4 | 299.6 | 296.8 | 383.6 | 219.8 | 425.6 | 425.6 | 463.4 | 443.8 | 8794.8
| 35 Водораздельная Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Водораздельная Т 1 ап RS | 1159.2 | 1177.4 | 796.6 | 1101.8 | 1204 | 1184.4 | 1143.8 | 992.6 | 974.4 | 1017.8 | 1184.4 | 1132.6 | 859.6 | 1078 | 1104.6 | 1113 | 1033.2 | 924 | 1031.8 | 763 | 926.8 | 999.6 | 988.4 | 988.4 | 24879.4
| 35 Водораздельная Т 2 ао RS | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 18.2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 74.2
| 35 Водораздельная Т 2 ап RS | 460.6 | 497 | 236.6 | 537.6 | 491.4 | 380.8 | 365.4 | 305.2 | 219.8 | 275.8 | 327.6 | 341.6 | 194.6 | 442.4 | 408.8 | 351.4 | 298.2 | 296.8 | 385 | 219.8 | 425.6 | 424.2 | 463.4 | 443.8 | 8793.4
| 6 Водораздельная Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная Т 1 ап RS | 1099.2 | 1117.2 | 744 | 1044 | 1142.4 | 1123.2 | 1086 | 934.8 | 920.4 | 962.4 | 1119.6 | 1071.6 | 807.6 | 1023.6 | 1048.8 | 1057.2 | 980.4 | 874.8 | 981.6 | 717.6 | 880.8 | 951.6 | 942 | 940.8 | 23571.6
| 6 Водораздельная Т 2 ао RS | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 28.8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 121.2
| 6 Водораздельная Т 2 ап RS | 434.4 | 470.4 | 212.4 | 510 | 463.2 | 352.8 | 339.6 | 285.6 | 201.6 | 252 | 306 | 319.2 | 181.2 | 418.8 | 384 | 326.4 | 274.8 | 272.4 | 360 | 205.2 | 403.2 | 402 | 438 | 418.8 | 8232
| 6 Водораздельная ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная-Анненский Мост ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная-Анненский Мост ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная-Павшозеро ао RS | 17.04 | 16.56 | 19.44 | 16.92 | 17.88 | 17.4 | 17.04 | 17.88 | 17.52 | 16.32 | 15.36 | 14.76 | 18.96 | 16.08 | 16.92 | 16.8 | 16.8 | 17.76 | 16.32 | 18.12 | 16.44 | 15.6 | 15.36 | 15.72 | 405
| 6 Водораздельная-Рубеж ао RS | 8.16 | 8.16 | 9.12 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.16 | 9.12 | 8.64 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 9.12 | 7.68 | 7.68 | 8.64 | 8.16 | 8.64 | 8.16 | 8.64 | 8.16 | 7.68 | 8.16 | 8.16 | 199.2
| 6 Водораздельная-Рубеж ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная-Рудоуправление 1 ао RS | 1096.56 | 1113.6 | 741.6 | 1040.16 | 1139.76 | 1119.6 | 1082.4 | 930.72 | 917.76 | 960.24 | 1116.48 | 1068.72 | 804 | 1020 | 1046.88 | 1054.08 | 977.04 | 871.92 | 979.2 | 715.2 | 877.44 | 949.44 | 938.4 | 937.92 | 23499.12
| 6 Водораздельная-Рудоуправление 2 ао RS | 409.2 | 446.4 | 186.72 | 485.04 | 437.28 | 328.08 | 313.92 | 267.6 | 183.12 | 227.52 | 282.72 | 296.88 | 168.72 | 395.52 | 358.8 | 302.16 | 249.84 | 248.16 | 335.52 | 190.32 | 381.6 | 379.2 | 415.2 | 395.52 | 7685.04
| Сумма | 5144.96 | 5343.72 | 3196.08 | 5281.76 | 5395.96 | 4895.72 | 4723.12 | 4096.72 | 3702.24 | 3995.56 | 4687.44 | 4594.64 | 3316.4 | 4845.88 | 4783.88 | 4581.08 | 4138.04 | 3821.68 | 4481.2 | 3122.88 | 4360.04 | 4554.92 | 4672.32 | 4592.92 | 106329.16
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Водораздельная
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Водораздельная |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч