## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Восточная (КЭС) | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Восточная(КМРО) ТСН 1 ао | 1.728 | 1.68 | 1.728 | 1.68 | 1.728 | 1.728 | 1.68 | 1.728 | 1.632 | 1.68 | 1.632 | 1.68 | 1.728 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.632 | 1.68 | 1.728 | 40.512
| 0,4 Восточная(КМРО) ТСН 1 обогрев ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Восточная(КМРО) ТСН 2 ао | 0.576 | 0.576 | 0.576 | 0.576 | 0.576 | 0.576 | 0.576 | 0.624 | 0.72 | 1.488 | 1.488 | 1.44 | 1.44 | 0.864 | 1.008 | 0.864 | 1.44 | 1.44 | 1.392 | 1.392 | 1.392 | 1.344 | 1.392 | 1.152 | 24.912
| 0,4 Восточная(КМРО) ТСН 2 обогрев ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Восточная(КМРО) Т 1 ап | 720 | 612 | 576 | 552 | 546 | 588 | 834 | 1032 | 1158 | 1254 | 1242 | 1290 | 1296 | 1230 | 1206 | 1194 | 1242 | 1266 | 1278 | 1236 | 1254 | 1230 | 1152 | 990 | 24978
| 10 Восточная(КМРО) Т 2 ап | 522 | 474 | 438 | 426 | 414 | 462 | 612 | 750 | 846 | 846 | 840 | 906 | 936 | 900 | 846 | 828 | 822 | 918 | 924 | 834 | 840 | 840 | 786 | 678 | 17688
| 10 Восточная(КМРО)-База РЭС 1 ао | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 2.4 | 6 | 3.6 | 4.8 | 6 | 3.6 | 3.6 | 4.8 | 3.6 | 4.8 | 8.4 | 6 | 7.2 | 7.2 | 6 | 7.2 | 98.4
| 10 Восточная(КМРО)-База РЭС 2 ао | 12.8 | 12.8 | 6.4 | 5.6 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 8 | 14.4 | 18.4 | 14.4 | 13.6 | 12 | 15.2 | 20.8 | 20.8 | 19.2 | 9.6 | 6.4 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6.4 | 7.2 | 264.8
| 10 Восточная(КМРО)-Воинская часть ао | 332.8 | 280 | 256 | 236 | 235.2 | 255.2 | 387.2 | 472.8 | 497.6 | 528.8 | 512 | 540 | 526.4 | 514.4 | 520.8 | 508 | 554.4 | 576 | 590.4 | 577.6 | 595.2 | 582.4 | 557.6 | 484 | 11120.8
| 10 Восточная(КМРО)-Город ао | 336 | 288 | 273.6 | 273.6 | 271.2 | 285.6 | 380.4 | 488.4 | 578.4 | 656.4 | 658.8 | 675.6 | 684 | 642 | 622.8 | 622.8 | 613.2 | 609.6 | 606 | 590.4 | 576 | 572.4 | 523.2 | 447.6 | 12276
| 10 Восточная(КМРО)-Дом ветеранов ао | 20.8 | 18.4 | 16 | 15.2 | 12.8 | 16.8 | 18.4 | 24.8 | 28 | 24 | 22.4 | 27.2 | 29.6 | 20.8 | 21.6 | 23.2 | 26.4 | 28 | 32.8 | 27.2 | 28.8 | 28 | 26.4 | 18.4 | 556
| 10 Восточная(КМРО)-Тудозеро ао | 29.6 | 27.2 | 28 | 27.2 | 26.4 | 29.6 | 48.8 | 48.8 | 51.2 | 48 | 50.4 | 50.4 | 59.2 | 50.4 | 44.8 | 43.2 | 47.2 | 53.6 | 50.4 | 46.4 | 51.2 | 52 | 48 | 40.8 | 1052.8
| 10 Восточная(КМРО)-Центр ао | 298.8 | 256.8 | 236.4 | 225.6 | 228 | 249.6 | 358.8 | 465.6 | 519.6 | 516 | 523.2 | 546 | 572.4 | 530.4 | 514.8 | 492 | 484.8 | 553.2 | 544.8 | 510 | 489.6 | 488.4 | 444 | 379.2 | 10428
| 10 Восточная(КМРО)-Шестово ао | 207.2 | 202.4 | 193.6 | 188.8 | 177.6 | 200 | 245.6 | 272 | 302.4 | 308.8 | 298.4 | 340.8 | 345.6 | 348.8 | 304.8 | 309.6 | 308 | 349.6 | 365.6 | 310.4 | 336.8 | 336.8 | 326.4 | 285.6 | 6865.6
| 110 Восточная(КМРО)-Андомская ао | 1174.8 | 1069.2 | 1042.8 | 1029.6 | 1016.4 | 1108.8 | 1280.4 | 1518 | 1663.2 | 1689.6 | 1702.8 | 1610.4 | 1597.2 | 1557.6 | 1544.4 | 1518 | 1518 | 1544.4 | 1623.6 | 1729.2 | 1663.2 | 1636.8 | 1531.2 | 1333.2 | 34702.8
| 110 Восточная(КМРО)-Андомская ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Восточная(КМРО)-СМВ 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Восточная(КМРО)-СМВ 1 ап | 1174.8 | 1082.4 | 1042.8 | 1029.6 | 1042.8 | 1108.8 | 1280.4 | 1518 | 1676.4 | 1702.8 | 1716 | 1610.4 | 1610.4 | 1570.8 | 1544.4 | 1518 | 1531.2 | 1544.4 | 1636.8 | 1729.2 | 1676.4 | 1636.8 | 1531.2 | 1346.4 | 34861.2
| 110 Восточная(КМРО)-СМВ 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Восточная(КМРО)-СМВ 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная(КМРО) Т 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная(КМРО) Т 1 ап | 1528.8 | 1629.6 | 1433.6 | 1030.4 | 946.4 | 1013.6 | 1192.8 | 1668.8 | 2010.4 | 1853.6 | 1719.2 | 2150.4 | 1562.4 | 1948.8 | 1982.4 | 1954.4 | 1937.6 | 1976.8 | 2049.6 | 1780.8 | 2044 | 1736 | 1512 | 1741.6 | 40404
| 35 Восточная(КМРО) Т 2 ао | 207.2 | 263.2 | 285.6 | 291.2 | 274.4 | 190.4 | 140 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.6 | 16.8 | 16.8 | 67.2 | 89.6 | 173.6 | 140 | 140 | 168 | 173.6 | 207.2 | 218.4 | 3175.2
| 35 Восточная(КМРО) Т 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 168 | 162.4 | 117.6 | 100.8 | 0 | 22.4 | 28 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627.2
| 35 Восточная(КМРО)-Вытегорская 1 ао | 424.2 | 361.2 | 375.9 | 348.6 | 315 | 367.5 | 474.6 | 674.1 | 732.9 | 632.1 | 646.8 | 669.9 | 699.3 | 543.9 | 522.9 | 546 | 644.7 | 583.8 | 543.9 | 585.9 | 638.4 | 577.5 | 495.6 | 462 | 12866.7
| 35 Восточная(КМРО)-Вытегорская 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная(КМРО)-Вытегорская 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7 | 182.7 | 189 | 138.6 | 126 | 0 | 42 | 46.2 | 8.4 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.7
| 35 Восточная(КМРО)-Вытегорская 2 ап | 180.6 | 235.2 | 256.2 | 266.7 | 245.7 | 168 | 113.4 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 6.3 | 4.2 | 44.1 | 65.1 | 144.9 | 113.4 | 115.5 | 147 | 144.9 | 180.6 | 195.3 | 2704.8
| 35 Восточная(КМРО)-ЛДК ао | 1096.2 | 1260 | 1054.2 | 686.7 | 640.5 | 648.9 | 707.7 | 976.5 | 1257.9 | 1209.6 | 1054.2 | 1461.6 | 861 | 1392.3 | 1442.7 | 1392.3 | 1276.8 | 1373.4 | 1482.6 | 1169.7 | 1377.6 | 1131.9 | 999.6 | 1264.2 | 27218.1
| 35 Восточная(КМРО)-ЛДК ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 8268.904 | 8075.856 | 7518.604 | 6636.256 | 6403.504 | 6702.704 | 8085.556 | 10018.952 | 11691.852 | 11648.668 | 11263.52 | 12127.02 | 10953.268 | 11359.044 | 11240.688 | 11102.944 | 11189.02 | 11712.82 | 11999.772 | 11398.572 | 11903.672 | 11184.876 | 10336.472 | 9901.98 | 242724.524
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Восточная (КЭС)
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Восточная (КЭС) |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч