## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Восточная (КЭС) | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Восточная(КМРО) ТСН 1 ао | [24 empty] | 0
| 0,4 Восточная(КМРО) ТСН 1 обогрев ао | [24 empty] | 0
| 0,4 Восточная(КМРО) ТСН 2 ао | [24 empty] | 0
| 0,4 Восточная(КМРО) ТСН 2 обогрев ао | [24 empty] | 0
| 10 Восточная(КМРО) Т 1 ап | 390 | 378 | 390 | 390 | 390 | 384 | 396 | 390 | 408 | 432 | 414 | 462 | 558 | 492 | 474 | 450 | 486 | 450 | 426 | 390 | 366 | 378 | 372 | 378 | 10044
| 10 Восточная(КМРО) Т 2 ап | 216 | 204 | 204 | 210 | 204 | 210 | 216 | 216 | 234 | 216 | 216 | 252 | 300 | 276 | 276 | 270 | 270 | 288 | 264 | 252 | 234 | 222 | 228 | 228 | 5706
| 10 Восточная(КМРО)-База РЭС 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Восточная(КМРО)-База РЭС 2 ао | 4.8 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 3.2 | 8.8 | 4.8 | 4.8 | 5.6 | 8 | 9.6 | 9.6 | 10.4 | 5.6 | 4.8 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 1.6 | 5.6 | 107.2
| 10 Восточная(КМРО)-Воинская часть ао | 183.2 | 176.8 | 183.2 | 170.4 | 172.8 | 166.4 | 166.4 | 165.6 | 182.4 | 214.4 | 202.4 | 221.6 | 236 | 244 | 237.6 | 223.2 | 252 | 208.8 | 194.4 | 175.2 | 162.4 | 177.6 | 173.6 | 182.4 | 4672.8
| 10 Восточная(КМРО)-Город ао | 183.6 | 174 | 178.8 | 186 | 187.2 | 187.2 | 192 | 194.4 | 196.8 | 196.8 | 194.4 | 216 | 274.8 | 218.4 | 211.2 | 206.4 | 204 | 207.6 | 200.4 | 194.4 | 183.6 | 178.8 | 175.2 | 176.4 | 4718.4
| 10 Восточная(КМРО)-Дом ветеранов ао | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 8 | 8 | 8 | 7.2 | 6.4 | 5.6 | 4 | 5.6 | 6.4 | 12.8 | 7.2 | 6.4 | 7.2 | 5.6 | 8.8 | 6.4 | 6.4 | 4.8 | 5.6 | 5.6 | 6.4 | 161.6
| 10 Восточная(КМРО)-Тудозеро ао | 26.4 | 24.8 | 26.4 | 28.8 | 28.8 | 28 | 32.8 | 29.6 | 29.6 | 20.8 | 20.8 | 24.8 | 44 | 28 | 26.4 | 25.6 | 28.8 | 32.8 | 29.6 | 23.2 | 21.6 | 20.8 | 21.6 | 22.4 | 646.4
| 10 Восточная(КМРО)-Центр ао | 105.6 | 100.8 | 100.8 | 103.2 | 103.2 | 102 | 104.4 | 115.2 | 118.8 | 111.6 | 114 | 136.8 | 162 | 145.2 | 144 | 140.4 | 142.8 | 151.2 | 134.4 | 133.2 | 120 | 110.4 | 112.8 | 116.4 | 2929.2
| 10 Восточная(КМРО)-Шестово ао | 105.6 | 104 | 101.6 | 106.4 | 104.8 | 105.6 | 110.4 | 107.2 | 110.4 | 105.6 | 100 | 116 | 136.8 | 129.6 | 128.8 | 124 | 126.4 | 138.4 | 130.4 | 117.6 | 116 | 110.4 | 118.4 | 114.4 | 2768.8
| 110 Восточная(КМРО)-Андомская ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Восточная(КМРО)-Андомская ап | 3814.8 | 3801.6 | 3841.2 | 3854.4 | 3867.6 | 3880.8 | 3841.2 | 3814.8 | 3722.4 | 3709.2 | 3630 | 3630 | 3735.6 | 3669.6 | 3669.6 | 3762 | 3748.8 | 3801.6 | 3748.8 | 3682.8 | 3682.8 | 3709.2 | 3722.4 | 3735.6 | 90076.8
| 110 Восточная(КМРО)-СМВ 1 ао | 3828 | 3801.6 | 3854.4 | 3854.4 | 3880.8 | 3880.8 | 3867.6 | 3814.8 | 3722.4 | 3722.4 | 3643.2 | 3630 | 3735.6 | 3682.8 | 3669.6 | 3775.2 | 3762 | 3801.6 | 3762 | 3682.8 | 3696 | 3709.2 | 3722.4 | 3748.8 | 90248.4
| 110 Восточная(КМРО)-СМВ 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Восточная(КМРО)-СМВ 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Восточная(КМРО)-СМВ 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная(КМРО) Т 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная(КМРО) Т 1 ап | 862.4 | 912.8 | 856.8 | 526.4 | 520.8 | 515.2 | 548.8 | 1041.6 | 1120 | 890.4 | 896 | 1215.2 | 750.4 | 1064 | 1131.2 | 1103.2 | 1103.2 | 1153.6 | 1131.2 | 868 | 1092 | 806.4 | 828.8 | 1041.6 | 21980
| 35 Восточная(КМРО) Т 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная(КМРО) Т 2 ап | 380.8 | 319.2 | 364 | 324.8 | 313.6 | 308 | 324.8 | 330.4 | 537.6 | 683.2 | 660.8 | 688.8 | 526.4 | 722.4 | 722.4 | 666.4 | 565.6 | 408.8 | 459.2 | 392 | 380.8 | 392 | 364 | 369.6 | 11205.6
| 35 Восточная(КМРО)-Вытегорская 1 ао | 252 | 239.4 | 252 | 264.6 | 279.3 | 270.9 | 270.9 | 323.4 | 338.1 | 279.3 | 300.3 | 336 | 436.8 | 279.3 | 289.8 | 275.1 | 323.4 | 268.8 | 235.2 | 241.5 | 220.5 | 212.1 | 220.5 | 235.2 | 6644.4
| 35 Восточная(КМРО)-Вытегорская 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная(КМРО)-Вытегорская 2 ао | 375.9 | 319.2 | 361.2 | 331.8 | 315 | 304.5 | 317.1 | 315 | 512.4 | 657.3 | 632.1 | 665.7 | 512.4 | 695.1 | 697.2 | 651 | 548.1 | 403.2 | 449.4 | 382.2 | 371.7 | 388.5 | 359.1 | 365.4 | 10930.5
| 35 Восточная(КМРО)-Вытегорская 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная(КМРО)-ЛДК ао | 575.4 | 642.6 | 579.6 | 224.7 | 205.8 | 207.9 | 235.2 | 657.3 | 722.4 | 560.7 | 541.8 | 821.1 | 252 | 737.1 | 798 | 789.6 | 728.7 | 837.9 | 854.7 | 577.5 | 829.5 | 550.2 | 569.1 | 764.4 | 14263.2
| 35 Восточная(КМРО)-ЛДК ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 11310.9 | 11208.4 | 11302 | 10585.5 | 10583.3 | 10560.9 | 10633.2 | 11523.3 | 11964.1 | 11812.5 | 11576.2 | 12427.2 | 11679.2 | 12398.7 | 12491.8 | 12478.9 | 12305.8 | 12166.7 | 12030.9 | 11120.4 | 11484.1 | 10973.6 | 10995.1 | 11490.6 | 277103.3
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Восточная (КЭС)
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Восточная (КЭС) |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч