## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Вытегра р. | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Вытегра р. ТСН 1 ао RS | 1.12 | 1.12 | 1.056 | 1.088 | 1.056 | 1.088 | 1.088 | 1.056 | 1.056 | 1.024 | 1.056 | 1.024 | 1.12 | 1.056 | 1.056 | 1.056 | 1.056 | 1.088 | 1.088 | 0.992 | 1.088 | 1.024 | 1.056 | 1.12 | 25.632
| 0,4 Вытегра р. ТСН 2 ао RS | 13.952 | 13.664 | 12.288 | 12.256 | 12.224 | 12.928 | 12.864 | 11.84 | 11.936 | 11.744 | 11.776 | 12.928 | 12.928 | 12.64 | 12.512 | 12.768 | 13.664 | 12.736 | 12.288 | 12.768 | 12.544 | 12.16 | 12.224 | 12.224 | 301.856
| 0,4 Вытегра р.-ГЭС 1 СН ао RS | 5.488 | 5.328 | 4.784 | 4.768 | 4.784 | 5.056 | 5.008 | 4.624 | 4.672 | 4.576 | 4.624 | 5.072 | 5.056 | 4.944 | 4.88 | 5.008 | 5.344 | 4.96 | 4.8 | 4.992 | 4.896 | 4.752 | 4.784 | 4.768 | 117.968
| 0,4 Вытегра р.-ГЭС 2 СН ао RS | 8.336 | 8.144 | 7.344 | 7.312 | 7.312 | 7.68 | 7.664 | 7.088 | 7.12 | 7.008 | 7.024 | 7.744 | 7.712 | 7.568 | 7.472 | 7.632 | 8.176 | 7.616 | 7.36 | 7.632 | 7.504 | 7.264 | 7.328 | 7.28 | 180.32
| 6 Вытегра р. Г 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р. Г 1 ап RS | 635.4 | 627.72 | 634.44 | 629.04 | 632.16 | 627.96 | 627.84 | 627.48 | 675 | 709.56 | 708.48 | 711.12 | 712.92 | 707.88 | 709.68 | 710.64 | 679.08 | 654.48 | 651.96 | 649.08 | 650.88 | 654.84 | 651.84 | 653.16 | 15932.64
| 6 Вытегра р. Г 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р. Г 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р. Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р. Т 1 ап RS | 411.84 | 349.2 | 362.88 | 331.2 | 292.32 | 351.36 | 465.12 | 668.16 | 725.76 | 630 | 642.96 | 661.68 | 683.28 | 537.12 | 514.8 | 539.28 | 640.08 | 580.32 | 544.32 | 586.8 | 646.56 | 582.48 | 493.92 | 453.6 | 12695.04
| 6 Вытегра р. Т 2 ао RS | 217.44 | 271.44 | 293.04 | 302.4 | 282.96 | 203.04 | 148.32 | 30.96 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 105.84 | 27.36 | 21.6 | 82.8 | 105.12 | 185.04 | 152.64 | 152.64 | 182.16 | 183.6 | 216.72 | 231.84 | 3399.84
| 6 Вытегра р. Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.44 | 146.88 | 146.88 | 96.48 | 86.4 | 0 | 15.12 | 16.56 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529.92
| 6 Вытегра р.-Аэропорт ао RS | 38.34 | 32.94 | 30.6 | 32.04 | 29.52 | 31.14 | 44.64 | 61.74 | 45.72 | 45 | 43.02 | 41.22 | 48.42 | 41.58 | 37.62 | 35.1 | 49.5 | 61.2 | 66.96 | 65.34 | 73.44 | 75.42 | 68.58 | 60.66 | 1159.74
| 6 Вытегра р.-Белоусово ао RS | 4.14 | 3.96 | 3.96 | 4.14 | 4.14 | 3.96 | 3.96 | 2.7 | 3.24 | 5.22 | 3.24 | 3.42 | 3.96 | 2.52 | 5.22 | 4.68 | 5.22 | 3.96 | 3.78 | 2.52 | 1.8 | 1.98 | 2.16 | 4.14 | 88.02
| 6 Вытегра р.-Белоусово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р.-Больница ао RS | 150.48 | 121.14 | 112.5 | 116.46 | 138.6 | 165.96 | 219.6 | 298.98 | 366.12 | 338.04 | 331.02 | 309.06 | 297 | 266.22 | 252.54 | 227.88 | 235.44 | 253.98 | 254.7 | 265.86 | 239.22 | 245.16 | 234.36 | 201.96 | 5642.28
| 6 Вытегра р.-Военкомат ао RS | 68.28 | 56.52 | 50.4 | 49.8 | 50.28 | 60.36 | 100.2 | 131.04 | 143.16 | 137.52 | 137.04 | 144.6 | 151.92 | 135.12 | 137.88 | 127.2 | 124.92 | 129.24 | 126.48 | 139.08 | 142.2 | 127.68 | 112.56 | 91.68 | 2675.16
| 6 Вытегра р.-Гараж РЭС ао RS | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.92 | 1.44 | 1.44 | 3.6 | 2.4 | 2.16 | 1.68 | 2.16 | 2.16 | 2.88 | 1.44 | 1.68 | 1.92 | 1.44 | 2.4 | 1.2 | 1.68 | 3.12 | 46.08
| 6 Вытегра р.-Город ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р.-Заречье ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р.-Нефтебаза ао RS | 136.32 | 106.56 | 130.32 | 129.12 | 97.2 | 136.32 | 173.28 | 289.68 | 319.44 | 222.72 | 251.52 | 266.88 | 273.12 | 158.4 | 153.36 | 184.56 | 280.8 | 209.04 | 174.96 | 194.16 | 242.16 | 192.24 | 143.76 | 123.6 | 4589.52
| 6 Вытегра р.-Промзона ао RS | 201.24 | 172.44 | 159.48 | 141.12 | 159.12 | 201.96 | 199.08 | 245.52 | 392.04 | 440.64 | 394.56 | 408.24 | 256.68 | 372.24 | 374.04 | 319.68 | 284.76 | 163.8 | 186.12 | 170.28 | 177.48 | 164.52 | 138.24 | 160.56 | 5883.84
| 6 Вытегра р.-пр.Победы ао RS | 48.06 | 39.6 | 36.36 | 34.2 | 35.28 | 36.9 | 53.28 | 71.82 | 73.8 | 74.7 | 70.38 | 67.5 | 68.4 | 67.68 | 61.56 | 58.86 | 58.86 | 66.78 | 61.92 | 75.6 | 76.68 | 75.78 | 66.96 | 55.98 | 1436.94
| 6 Вытегра р.-С.х. Вытегорский ао RS | 105.6 | 99.84 | 101.04 | 71.04 | 64.56 | 72.24 | 78.48 | 96.24 | 109.68 | 110.88 | 104.88 | 110.64 | 117.6 | 103.2 | 90.48 | 97.92 | 98.88 | 100.08 | 100.8 | 101.04 | 101.76 | 102 | 91.92 | 108.48 | 2339.28
| 6 Вытегра р.-Шлюз 1-1 ао RS | 9.54 | 8.1 | 8.46 | 8.46 | 8.64 | 8.64 | 9 | 15.12 | 30.78 | 30.6 | 31.32 | 26.64 | 18.9 | 27 | 27.54 | 28.26 | 20.7 | 9.72 | 7.56 | 8.64 | 7.38 | 7.02 | 7.02 | 7.02 | 372.06
| 6 Вытегра р.-Шлюз 1-2 ао RS | 40.56 | 37.2 | 43.68 | 42.96 | 26.64 | 32.4 | 36.96 | 51.12 | 45.6 | 57.84 | 58.56 | 55.68 | 27.84 | 34.8 | 54.48 | 59.52 | 28.8 | 26.88 | 35.76 | 36.24 | 27.36 | 37.92 | 37.2 | 34.56 | 970.56
| Сумма | 2097.576 | 1956.356 | 1994.072 | 1919.084 | 1848.476 | 1960.672 | 2188.304 | 2636.048 | 3103.444 | 2977.552 | 2900.34 | 2924.888 | 2794.376 | 2524.608 | 2485.44 | 2507.884 | 2641.84 | 2472.6 | 2395.416 | 2475.104 | 2597.512 | 2477.04 | 2292.312 | 2215.752 | 58386.696
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Вытегра р.
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Вытегра р. |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч