## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Вытегра р. | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Вытегра р. ТСН 1 ао RS | 1.536 | 1.504 | 1.568 | 1.6 | 1.632 | 1.632 | 1.6 | 1.504 | 1.408 | 1.344 | 1.344 | 1.44 | 1.76 | 1.504 | 1.504 | 1.504 | 1.504 | 1.536 | 1.504 | 1.472 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.504 | 36.224
| 0,4 Вытегра р. ТСН 2 ао RS | 35.488 | 35.2 | 35.328 | 35.456 | 35.744 | 35.264 | 35.2 | 35.168 | 34.08 | 33.12 | 33.056 | 34.144 | 35.968 | 35.2 | 35.424 | 35.2 | 35.616 | 36.48 | 35.776 | 35.264 | 35.392 | 35.008 | 35.296 | 35.616 | 843.488
| 0,4 Вытегра р.-ГЭС 1 СН ао RS | 13.872 | 13.728 | 13.776 | 13.872 | 14 | 13.808 | 13.728 | 13.728 | 13.36 | 13.024 | 13.008 | 13.376 | 14.064 | 13.744 | 13.856 | 13.856 | 13.904 | 14.272 | 14 | 13.84 | 13.872 | 13.76 | 13.84 | 14.016 | 330.304
| 0,4 Вытегра р.-ГЭС 2 СН ао RS | 21.712 | 21.568 | 21.632 | 21.696 | 21.824 | 21.536 | 21.536 | 21.552 | 20.8 | 20.176 | 20.144 | 20.864 | 21.984 | 21.568 | 21.616 | 21.472 | 21.792 | 22.304 | 21.872 | 21.52 | 21.584 | 21.36 | 21.552 | 21.68 | 515.344
| 6 Вытегра р. Г 1 ао RS | 0.72 | 0.12 | 1.08 | 0.36 | 0.12 | 0.24 | 0.12 | 0.72 | 49.2 | 96.96 | 97.68 | 96.6 | 80.4 | 77.88 | 79.8 | 85.32 | 51.48 | 21.36 | 25.2 | 27.84 | 26.28 | 27.6 | 29.04 | 31.92 | 908.04
| 6 Вытегра р. Г 1 ап RS | 37.8 | 50.4 | 40.8 | 44.76 | 45.24 | 44.64 | 47.52 | 43.56 | 13.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 0.12 | 0 | 3.48 | 1.08 | 0 | 0.96 | 0.36 | 377.88
| 6 Вытегра р. Г 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р. Г 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р. Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р. Т 1 ап RS | 298.08 | 285.12 | 295.2 | 308.88 | 319.68 | 313.92 | 321.84 | 387.36 | 404.64 | 339.84 | 361.44 | 400.32 | 497.52 | 334.08 | 344.16 | 328.32 | 382.32 | 324.72 | 290.16 | 297.36 | 277.2 | 267.84 | 270.72 | 287.28 | 7938
| 6 Вытегра р. Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р. Т 2 ап RS | 394.56 | 321.12 | 352.8 | 320.4 | 306 | 337.68 | 341.28 | 348.48 | 534.96 | 676.8 | 650.16 | 681.12 | 517.68 | 707.76 | 709.92 | 657.36 | 554.4 | 401.04 | 452.88 | 411.84 | 396.72 | 429.12 | 410.4 | 377.28 | 11291.76
| 6 Вытегра р.-Аэропорт ао RS | 22.86 | 21.42 | 23.04 | 25.56 | 26.28 | 25.2 | 24.48 | 21.6 | 17.28 | 16.02 | 16.38 | 20.16 | 32.58 | 21.06 | 21.42 | 21.06 | 21.24 | 24.48 | 21.6 | 20.52 | 19.08 | 19.98 | 20.16 | 21.24 | 524.7
| 6 Вытегра р.-Белоусово ао RS | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 2.34 | 2.52 | 2.34 | 2.16 | 1.62 | 0.9 | 0.18 | 0.36 | 1.26 | 3.06 | 1.62 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.54 | 0.54 | 0.72 | 0.54 | 0.72 | 0.72 | 1.44 | 30.6
| 6 Вытегра р.-Белоусово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72
| 6 Вытегра р.-Больница ао RS | 97.02 | 94.32 | 94.68 | 96.3 | 103.5 | 103.68 | 101.16 | 105.48 | 113.94 | 109.44 | 109.8 | 118.8 | 133.38 | 119.34 | 118.44 | 118.08 | 121.68 | 126.9 | 117.36 | 110.34 | 99 | 99.54 | 105.3 | 107.46 | 2624.94
| 6 Вытегра р.-Военкомат ао RS | 23.16 | 22.2 | 22.44 | 23.28 | 22.92 | 23.64 | 23.52 | 25.56 | 31.44 | 32.76 | 26.76 | 29.28 | 35.04 | 28.68 | 29.16 | 28.8 | 28.32 | 27.72 | 26.28 | 30.72 | 30.24 | 27.72 | 25.32 | 23.04 | 648
| 6 Вытегра р.-Гараж РЭС ао RS | 3.36 | 2.88 | 3.36 | 3.6 | 4.08 | 3.6 | 3.84 | 3.12 | 2.4 | 2.16 | 2.16 | 2.64 | 4.8 | 2.88 | 3.12 | 2.88 | 2.88 | 3.6 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.64 | 2.64 | 3.12 | 74.4
| 6 Вытегра р.-Город ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р.-Заречье ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р.-Нефтебаза ао RS | 107.04 | 104.4 | 107.76 | 112.56 | 117.84 | 117.36 | 126.96 | 206.88 | 224.4 | 161.28 | 194.16 | 214.8 | 253.44 | 138.24 | 149.76 | 128.64 | 186.24 | 126.72 | 107.76 | 111.6 | 101.76 | 96.48 | 100.08 | 106.56 | 3402.72
| 6 Вытегра р.-Промзона ао RS | 237.6 | 204.84 | 215.64 | 185.76 | 181.08 | 179.28 | 180.72 | 189.72 | 312.84 | 404.28 | 357.84 | 383.76 | 243.36 | 449.64 | 443.88 | 370.08 | 333.72 | 228.6 | 263.88 | 210.96 | 224.28 | 212.04 | 182.52 | 200.88 | 6397.2
| 6 Вытегра р.-пр.Победы ао RS | 17.28 | 15.48 | 16.02 | 16.2 | 16.74 | 16.38 | 18.18 | 16.92 | 18.18 | 20.88 | 19.26 | 20.34 | 24.48 | 23.04 | 23.04 | 20.52 | 19.98 | 20.16 | 18.9 | 20.52 | 19.26 | 16.56 | 15.66 | 15.84 | 449.82
| 6 Вытегра р.-С.х. Вытегорский ао RS | 112.08 | 108.24 | 111.36 | 115.44 | 121.68 | 119.76 | 116.4 | 104.16 | 101.76 | 98.16 | 96.24 | 105.6 | 133.92 | 108 | 107.76 | 114.48 | 116.16 | 112.8 | 103.44 | 102.96 | 97.44 | 97.44 | 99.6 | 108 | 2612.88
| 6 Вытегра р.-Шлюз 1-1 ао RS | 5.58 | 4.68 | 5.04 | 5.76 | 5.94 | 5.76 | 5.4 | 4.5 | 7.02 | 5.76 | 5.22 | 5.4 | 8.46 | 7.74 | 6.66 | 7.74 | 4.68 | 3.24 | 2.88 | 3.24 | 2.7 | 3.42 | 3.78 | 4.32 | 124.92
| 6 Вытегра р.-Шлюз 1-2 ао RS | 32.4 | 14.16 | 35.52 | 35.52 | 12.96 | 15.84 | 33.36 | 32.16 | 37.2 | 34.08 | 51.12 | 47.52 | 18 | 23.52 | 27.84 | 44.88 | 24 | 10.32 | 39.36 | 35.76 | 15.36 | 37.2 | 35.52 | 16.08 | 709.68
| Сумма | 1464.128 | 1323.36 | 1399.024 | 1369.344 | 1359.78 | 1381.56 | 1419.004 | 1563.792 | 1939.728 | 2066.444 | 2056.312 | 2197.784 | 2059.896 | 2115.496 | 2137.72 | 2000.552 | 1923.516 | 1506.912 | 1546.272 | 1462.836 | 1386.108 | 1409.868 | 1374.548 | 1377.636 | 39841.62
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Вытегра р.
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Вытегра р. |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч