## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Мегра | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,2 Мегра ТСН 2 ап | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.32 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 7.312
| 0,2 Мегра ТСН 2 ап RS | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.312 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.312 | 0.304 | 0.304 | 0.312 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 7.32
| 10 Мегра Т 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Мегра Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Мегра Т 2 ап | 116.8 | 103.2 | 93.6 | 101.6 | 81.6 | 90.4 | 112.8 | 152 | 156.8 | 152 | 100.8 | 104 | 99.2 | 97.6 | 100 | 132 | 151.2 | 222.4 | 198.4 | 194.4 | 174.4 | 138.4 | 120 | 121.6 | 3115.2
| 10 Мегра Т 2 ап RS | 116.8 | 102.8 | 94 | 101.6 | 82 | 90.4 | 112.8 | 152 | 156.8 | 151.6 | 101.2 | 103.6 | 99.2 | 97.6 | 100.4 | 131.6 | 151.6 | 222 | 198.8 | 194 | 174.8 | 137.6 | 120.4 | 121.6 | 3115.2
| 10 Мегра-АБЗ ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 28.8 | 28.8 | 25.2 | 27 | 27 | 25.8 | 24.6 | 20.4 | 16.8 | 226.2
| 10 Мегра-АБЗ ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Мегра-Васюково ао | 26.4 | 25.6 | 24.8 | 24.4 | 26.4 | 30 | 36.8 | 41.2 | 40.8 | 39.6 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 22.4 | 64 | 52 | 42.4 | 25.6 | 2.8 | 12 | 13.6 | 559.2
| 10 Мегра-Мегра ао | 38.4 | 37.6 | 36 | 34.4 | 34.8 | 39.2 | 52.8 | 81.6 | 84 | 80.4 | 68.8 | 71.6 | 62 | 62 | 58.4 | 53.6 | 57.2 | 65.2 | 67.2 | 69.6 | 71.6 | 63.2 | 53.2 | 45.6 | 1388.4
| 10 Мегра-Нижний склад ао | 51 | 39.6 | 33 | 42 | 21 | 20.4 | 23.4 | 28.8 | 31.2 | 31.2 | 30.6 | 30 | 34.8 | 32.4 | 40.2 | 47.4 | 42 | 66.6 | 49.8 | 53.4 | 51 | 46.2 | 34.2 | 44.4 | 924.6
| 110 Мегра Т 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Мегра Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Мегра Т 2 ап | 128.7 | 115.5 | 108.9 | 112.2 | 95.7 | 105.6 | 125.4 | 165 | 171.6 | 161.7 | 115.5 | 115.5 | 112.2 | 108.9 | 112.2 | 145.2 | 161.7 | 234.3 | 211.2 | 204.6 | 188.1 | 148.5 | 132 | 135.3 | 3415.5
| 110 Мегра Т 2 ап RS | 128.7 | 117.15 | 107.25 | 113.85 | 95.7 | 103.95 | 127.05 | 165 | 169.95 | 163.35 | 113.85 | 115.5 | 112.2 | 110.55 | 112.2 | 143.55 | 163.35 | 234.3 | 209.55 | 206.25 | 186.45 | 150.15 | 132 | 133.65 | 3415.5
| Сумма | 607.408 | 542.058 | 498.158 | 530.658 | 437.808 | 480.566 | 591.658 | 786.208 | 811.758 | 780.458 | 532.558 | 542.432 | 521.408 | 512.658 | 525.616 | 684.358 | 778.858 | 1134.608 | 1014.558 | 992.258 | 898.358 | 712.058 | 624.808 | 633.158 | 16174.432
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Мегра
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Мегра |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч