## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Мегра | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,2 Мегра ТСН 2 ап | [24 empty] | 0
| 0,2 Мегра ТСН 2 ап RS | [24 empty] | 0
| 10 Мегра Т 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Мегра Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Мегра Т 2 ап | 97.6 | 90.4 | 89.6 | 92 | 89.6 | 87.2 | 87.2 | 88 | 85.6 | 81.6 | 69.6 | 65.6 | 72.8 | 68 | 76.8 | 92.8 | 93.6 | 132 | 138.4 | 100 | 89.6 | 74.4 | 78.4 | 87.2 | 2128
| 10 Мегра Т 2 ап RS | 97.6 | 90.4 | 90 | 91.6 | 90 | 86.8 | 87.2 | 88 | 86 | 81.2 | 70 | 65.2 | 72.8 | 68.4 | 76.8 | 92.4 | 94 | 132 | 137.6 | 100.4 | 89.6 | 74.4 | 78.8 | 87.2 | 2128.4
| 10 Мегра-АБЗ ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 16.8 | 18 | 16.8 | 15.6 | 12.6 | 11.4 | 11.4 | 10.8 | 10.2 | 124.2
| 10 Мегра-АБЗ ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Мегра-Васюково ао | 19.2 | 18.4 | 18.4 | 18.8 | 18.8 | 18.4 | 18.4 | 18 | 17.2 | 15.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 8.8 | 42 | 60.8 | 25.2 | 5.2 | 0.8 | 6.4 | 8.4 | 345.2
| 10 Мегра-Мегра ао | 46.4 | 46.4 | 46 | 46 | 46 | 45.6 | 46.4 | 48 | 47.2 | 45.6 | 45.6 | 43.6 | 49.2 | 45.6 | 45.2 | 43.2 | 43.2 | 45.2 | 43.6 | 41.6 | 40.4 | 40.4 | 38.8 | 40 | 1069.2
| 10 Мегра-Нижний склад ао | 31.8 | 25.8 | 25.2 | 27 | 25.2 | 22.8 | 22.2 | 22.8 | 21 | 20.4 | 22.2 | 19.8 | 21.6 | 19.8 | 30 | 30 | 24 | 33.6 | 31.2 | 24.6 | 33 | 21.6 | 24 | 28.8 | 608.4
| 110 Мегра Т 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Мегра Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Мегра Т 2 ап | 178.2 | 168.3 | 168.3 | 174.9 | 171.6 | 168.3 | 168.3 | 171.6 | 158.4 | 155.1 | 141.9 | 135.3 | 148.5 | 141.9 | 151.8 | 165 | 168.3 | 211.2 | 227.7 | 174.9 | 161.7 | 141.9 | 148.5 | 161.7 | 3963.3
| 110 Мегра Т 2 ап RS | 178.2 | 168.3 | 169.95 | 173.25 | 173.25 | 168.3 | 168.3 | 169.95 | 161.7 | 153.45 | 140.25 | 135.3 | 150.15 | 141.9 | 150.15 | 166.65 | 166.65 | 214.5 | 224.4 | 176.55 | 160.05 | 143.55 | 148.5 | 160.05 | 3963.3
| Сумма | 649 | 608 | 607.45 | 623.55 | 614.45 | 597.4 | 598 | 606.35 | 577.1 | 552.55 | 490.75 | 466 | 516.25 | 487.4 | 531.55 | 608.05 | 616.55 | 827.3 | 879.3 | 655.85 | 590.95 | 508.45 | 534.2 | 583.55 | 14330
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Мегра
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Мегра |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч