## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Новинковская | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Новинковская ТСН 1 ао RS | 1.34 | 1.34 | 1.32 | 1.34 | 1.38 | 1.36 | 1.34 | 1.36 | 1.32 | 1.3 | 1.32 | 1.3 | 1.36 | 1.7 | 1.78 | 1.78 | 1.42 | 1.32 | 1.3 | 1.3 | 1.32 | 1.3 | 1.32 | 1.32 | 33.24
| 0,4 Новинковская ТСН 2 ао RS | 0.26 | 0.22 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.2 | 0.18 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.2 | 0.18 | 0.2 | 0.18 | 0.22 | 5.1
| 35 Новинковская СВ ао RS | 127.4 | 116.2 | 123.2 | 120.4 | 99.4 | 100.8 | 99.4 | 120.4 | 184.8 | 182 | 190.4 | 137.2 | 113.4 | 130.2 | 110.6 | 130.2 | 148.4 | 103.6 | 120.4 | 100.8 | 114.8 | 113.4 | 137.2 | 149.8 | 3074.4
| 35 Новинковская СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новинковская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новинковская Т 1 ап RS | 13.65 | 12.6 | 11.55 | 12.6 | 12.6 | 13.65 | 16.8 | 15.75 | 17.85 | 18.9 | 15.75 | 17.85 | 18.9 | 17.85 | 19.95 | 19.95 | 18.9 | 21 | 19.95 | 19.95 | 18.9 | 17.85 | 16.8 | 15.75 | 405.3
| 35 Новинковская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новинковская Т 2 ап RS | 128.1 | 117.6 | 122.85 | 120.75 | 100.8 | 99.75 | 99.75 | 120.75 | 185.85 | 182.7 | 190.05 | 138.6 | 113.4 | 130.2 | 112.35 | 130.2 | 148.05 | 105 | 119.7 | 101.85 | 115.5 | 113.4 | 137.55 | 149.1 | 3083.85
| 6 Новинковская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская Т 1 ап RS | 9.6 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 10.56 | 12.48 | 12.48 | 14.4 | 15.36 | 12.48 | 14.4 | 14.4 | 15.36 | 15.36 | 16.32 | 16.32 | 17.28 | 16.32 | 16.32 | 14.4 | 15.36 | 13.44 | 12.48 | 319.68
| 6 Новинковская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская Т 2 ап RS | 123.84 | 113.28 | 119.04 | 115.2 | 96.96 | 96 | 96 | 116.16 | 181.44 | 178.56 | 185.28 | 134.4 | 109.44 | 126.72 | 107.52 | 126.72 | 144 | 99.84 | 117.12 | 96.96 | 111.36 | 110.4 | 132.48 | 145.92 | 2984.64
| 6 Новинковская-Марково ао RS | 2.61 | 2.34 | 2.25 | 2.34 | 2.34 | 3.15 | 2.16 | 3.24 | 5.13 | 6.39 | 7.92 | 7.74 | 5.04 | 4.05 | 5.04 | 4.32 | 6.84 | 6.3 | 3.87 | 3.87 | 5.94 | 5.58 | 5.76 | 4.14 | 108.36
| 6 Новинковская-Новинки ао RS | 0.36 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.36 | 0.48 | 0.48 | 0.72 | 0.24 | 0.36 | 0.24 | 0.48 | 0 | 0 | 0.12 | 0.96 | 0.36 | 0.24 | 0.6 | 0.36 | 0.24 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 8.76
| 6 Новинковская-Птичник ао RS | 20.76 | 14.16 | 10.68 | 10.32 | 10.08 | 12.48 | 13.68 | 14.76 | 43.68 | 57.12 | 51.24 | 29.52 | 14.04 | 31.8 | 39.96 | 37.56 | 34.2 | 24 | 40.08 | 31.08 | 36.12 | 31.56 | 33.72 | 21.24 | 663.84
| 6 Новинковская-Птичник ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская-Шлюз 3,4-1 ао RS | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.24 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 3
| 6 Новинковская-Шлюз 3,4-2 ао RS | 54.96 | 59.16 | 64.32 | 57.24 | 43.92 | 38.76 | 46.68 | 60.36 | 77.52 | 51.6 | 59.28 | 51.6 | 50.16 | 35.88 | 33.72 | 41.52 | 42.48 | 36.72 | 38.88 | 25.08 | 37.2 | 39.96 | 48.12 | 67.2 | 1162.32
| 6 Новинковская-Шлюз 5-1 ао RS | 0.18 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 2.34
| 6 Новинковская-Шлюз 5-2 ао RS | 44.82 | 36.54 | 40.68 | 45.36 | 39.24 | 40.5 | 32.58 | 36.54 | 54.54 | 62.46 | 66.6 | 44.1 | 39.24 | 54.36 | 28.62 | 41.58 | 59.4 | 32.94 | 32.4 | 37.08 | 31.32 | 31.86 | 43.92 | 52.38 | 1029.06
| 6 Новинковская-Ялосарь ао RS | 7.65 | 7.2 | 6.66 | 6.57 | 6.75 | 8.37 | 10.71 | 10.89 | 12.33 | 13.41 | 11.07 | 12.51 | 12.6 | 12.78 | 13.59 | 14.31 | 13.68 | 15.39 | 14.76 | 14.76 | 12.96 | 13.23 | 11.88 | 10.44 | 274.5
| 6 Новинковская-Ялосарь ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 535.65 | 489.64 | 511.99 | 501.56 | 422.83 | 426.42 | 432.44 | 513.95 | 779.44 | 770.68 | 791.93 | 590.2 | 492.4 | 561.38 | 488.93 | 565.9 | 634.37 | 464.11 | 525.68 | 449.91 | 500.36 | 494.88 | 582.97 | 630.77 | 13158.39
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Новинковская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Новинковская |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч