## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Новинковская | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Новинковская ТСН 1 ао RS | 1.24 | 1.24 | 1.26 | 1.24 | 1.28 | 1.24 | 1.26 | 1.26 | 1.22 | 1.22 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.18 | 1.2 | 1.24 | 1.22 | 1.2 | 1.22 | 1.2 | 1.2 | 1.22 | 29.44
| 0,4 Новинковская ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новинковская СВ ао RS | 169.4 | 128.8 | 149.8 | 154 | 126 | 127.4 | 128.8 | 149.8 | 233.8 | 193.2 | 194.6 | 161 | 131.6 | 126 | 113.4 | 159.6 | 176.4 | 126 | 154 | 117.6 | 123.2 | 137.2 | 162.4 | 170.8 | 3614.8
| 35 Новинковская СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новинковская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новинковская Т 1 ап RS | 11.55 | 12.6 | 11.55 | 12.6 | 12.6 | 11.55 | 12.6 | 12.6 | 11.55 | 10.5 | 10.5 | 11.55 | 12.6 | 11.55 | 11.55 | 12.6 | 11.55 | 13.65 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 10.5 | 11.55 | 11.55 | 283.5
| 35 Новинковская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новинковская Т 2 ап RS | 170.1 | 128.1 | 149.1 | 154.35 | 126 | 128.1 | 127.05 | 151.2 | 233.1 | 192.15 | 194.25 | 160.65 | 132.3 | 124.95 | 114.45 | 159.6 | 176.4 | 124.95 | 154.35 | 117.6 | 122.85 | 136.5 | 162.75 | 171.15 | 3612
| 6 Новинковская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская Т 1 ап RS | 8.64 | 9.6 | 8.64 | 8.64 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 8.64 | 8.64 | 10.56 | 9.6 | 9.6 | 10.56 | 9.6 | 10.56 | 10.56 | 9.6 | 9.6 | 8.64 | 9.6 | 9.6 | 228.48
| 6 Новинковская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская Т 2 ап RS | 167.04 | 125.76 | 145.92 | 149.76 | 123.84 | 124.8 | 124.8 | 147.84 | 229.44 | 189.12 | 192 | 157.44 | 129.6 | 122.88 | 112.32 | 155.52 | 173.76 | 121.92 | 151.68 | 115.2 | 120.96 | 133.44 | 161.28 | 167.04 | 3543.36
| 6 Новинковская-Марково ао RS | 3.87 | 3.78 | 3.96 | 3.69 | 3.96 | 3.78 | 3.69 | 3.51 | 3.69 | 3.69 | 4.14 | 3.6 | 3.87 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.87 | 3.69 | 3.6 | 3.51 | 3.78 | 3.69 | 3.69 | 3.6 | 89.73
| 6 Новинковская-Новинки ао RS | 0.84 | 0.72 | 0.84 | 0.84 | 0.96 | 0.96 | 0.84 | 0.84 | 0.72 | 0.6 | 0.6 | 0.48 | 0 | 0 | 0.12 | 0.72 | 0.6 | 0.84 | 0.72 | 0.72 | 0.6 | 0.72 | 0.6 | 0.72 | 15.6
| 6 Новинковская-Птичник ао RS | 55.56 | 39 | 37.92 | 36.96 | 37.92 | 38.16 | 37.56 | 37.32 | 81.24 | 92.28 | 86.76 | 57.72 | 37.2 | 62.16 | 72.24 | 66.6 | 67.68 | 49.44 | 77.64 | 55.32 | 67.56 | 61.44 | 68.16 | 47.52 | 1371.36
| 6 Новинковская-Птичник ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская-Шлюз 3,4-1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская-Шлюз 3,4-2 ао RS | 66.36 | 68.76 | 82.08 | 75.72 | 60 | 44.28 | 66.72 | 65.88 | 105.24 | 49.8 | 58.32 | 59.04 | 65.76 | 27.84 | 23.88 | 47.88 | 58.2 | 46.44 | 54.96 | 23.28 | 37.68 | 56.76 | 55.56 | 81.48 | 1381.92
| 6 Новинковская-Шлюз 5-1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская-Шлюз 5-2 ао RS | 40.14 | 13.32 | 20.7 | 33.3 | 21.78 | 37.98 | 16.38 | 39.78 | 39.42 | 43.02 | 42.3 | 36.36 | 22.86 | 29.7 | 13.14 | 38.16 | 44.1 | 22.32 | 16.02 | 33.66 | 11.88 | 12.06 | 32.94 | 34.02 | 695.34
| 6 Новинковская-Ялосарь ао RS | 6.66 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 6.84 | 6.39 | 6.84 | 6.75 | 6.84 | 6.75 | 6.39 | 6.66 | 7.74 | 7.47 | 7.47 | 7.65 | 7.65 | 8.37 | 7.65 | 7.29 | 7.2 | 6.48 | 6.93 | 6.48 | 167.67
| 6 Новинковская-Ялосарь ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 701.4 | 538.07 | 618.16 | 637.49 | 530.78 | 534.24 | 536.14 | 626.38 | 955.86 | 791.93 | 799.7 | 664.34 | 555.39 | 527.04 | 483.06 | 663.76 | 731.01 | 529.42 | 643.95 | 496.53 | 518.08 | 568.63 | 676.66 | 705.18 | 15033.2
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Новинковская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Новинковская |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч