## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Ольховская | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Ольховская ТСН 1 ао RS | 0.472 | 0.47 | 0.474 | 0.472 | 0.472 | 0.472 | 0.47 | 0.47 | 0.466 | 0.462 | 0.462 | 0.458 | 0.468 | 0.458 | 0.462 | 0.46 | 0.46 | 0.462 | 0.462 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.462 | 11.154
| 10 Ольховская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ольховская Т 1 ап RS | 108 | 102.6 | 98.4 | 97.8 | 95.8 | 103.6 | 110.2 | 140.8 | 155.2 | 161.2 | 150.4 | 157.2 | 156 | 147 | 146 | 146.8 | 141.6 | 152.2 | 153 | 155 | 160.4 | 149.6 | 151.8 | 134.4 | 3275
| 10 Ольховская-Кема ао RS | 2.1 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.1 | 3 | 4.5 | 2.9 | 2.8 | 3.5 | 2.9 | 3.7 | 3.3 | 2.8 | 3.4 | 2.7 | 75.2
| 10 Ольховская-Кема ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ольховская-ЛПХ ао RS | 28.7 | 26.7 | 26.6 | 25.7 | 26.2 | 29.9 | 30.5 | 48.1 | 53.4 | 51.1 | 45.8 | 49.2 | 42.5 | 41.8 | 43.7 | 43.5 | 44.9 | 47.8 | 47.4 | 45.1 | 49.9 | 44.3 | 42.1 | 37.5 | 972.4
| 10 Ольховская-ЛПХ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ольховская-Мирный ао RS | 13.6 | 13.4 | 13.6 | 13.3 | 13.2 | 14.9 | 15.9 | 18.4 | 23.7 | 25.1 | 22.7 | 27.5 | 25.1 | 23.3 | 23.6 | 21.7 | 19.6 | 22.6 | 23.5 | 23.8 | 22.5 | 21.7 | 22.9 | 19 | 484.6
| 10 Ольховская-Мирный ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ольховская-Прокшино ао RS | 22.9 | 22.4 | 21.2 | 19.9 | 20.2 | 21.8 | 27.1 | 29.8 | 32.6 | 34.9 | 32.6 | 32.1 | 32 | 30.7 | 29.6 | 33.8 | 30.9 | 34.5 | 33.4 | 35.2 | 36.6 | 33.4 | 32.5 | 26 | 706.1
| 10 Ольховская-Прокшино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ольховская-Якшино ао RS | 39.9 | 36.8 | 32.9 | 34.8 | 32 | 32.9 | 33.3 | 41.1 | 41.6 | 45.8 | 45.1 | 44 | 52.2 | 47.3 | 43.7 | 43.7 | 42.6 | 42.8 | 45.1 | 46.1 | 47.3 | 46.4 | 50.1 | 48.3 | 1015.8
| 10 Ольховская-Якшино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 215.672 | 205.07 | 196.474 | 195.272 | 191.372 | 206.872 | 219.97 | 281.47 | 309.866 | 321.862 | 300.462 | 313.958 | 311.368 | 293.558 | 291.562 | 292.86 | 282.86 | 303.862 | 305.762 | 309.36 | 320.46 | 298.66 | 303.26 | 268.362 | 6540.254
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ольховская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ольховская |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч