## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Ольховская | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Ольховская ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ольховская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ольховская Т 1 ап RS | 79.4 | 78.6 | 86 | 79 | 80.8 | 79.4 | 79 | 81 | 78.8 | 77 | 73.2 | 71.4 | 87.4 | 76.2 | 78 | 80.4 | 78.2 | 85 | 84 | 83 | 80.6 | 74.6 | 74 | 74 | 1899
| 10 Ольховская-Кема ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ольховская-Кема ап RS | 11.3 | 11.4 | 11 | 11.1 | 11.2 | 11.1 | 11.1 | 11.2 | 11 | 11 | 10.5 | 11.3 | 10.5 | 11.1 | 10.8 | 11 | 11 | 10.5 | 11 | 10.8 | 11 | 11.3 | 11.4 | 10.8 | 264.4
| 10 Ольховская-ЛПХ ао RS | 34.6 | 34.5 | 36.1 | 33.8 | 34.3 | 33.8 | 34.2 | 35 | 34.7 | 32.8 | 32 | 32.2 | 37.6 | 33.5 | 34.9 | 34.8 | 35.2 | 36.9 | 36.3 | 35.6 | 34 | 31.9 | 31.6 | 32.1 | 822.4
| 10 Ольховская-ЛПХ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ольховская-Мирный ао RS | 12.7 | 12.6 | 13.3 | 13 | 13.1 | 12.7 | 12.9 | 12.8 | 13.1 | 13.1 | 12.5 | 12.8 | 14.5 | 12.9 | 12.5 | 12.4 | 12.4 | 13.1 | 13 | 13 | 12.7 | 12.5 | 12.4 | 12.3 | 308.3
| 10 Ольховская-Мирный ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ольховская-Прокшино ао RS | 29.1 | 29.2 | 31.4 | 29.2 | 29.4 | 29.3 | 29.3 | 29.7 | 29.1 | 29.2 | 27 | 25 | 29.6 | 27 | 27.6 | 28.6 | 27.6 | 31.6 | 30.8 | 30.3 | 29.4 | 28.6 | 28.4 | 27.1 | 693.5
| 10 Ольховская-Прокшино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ольховская-Якшино ао RS | 12.8 | 10.9 | 14.5 | 12.4 | 13 | 13 | 12.1 | 12.7 | 11.1 | 10.8 | 10.1 | 11.4 | 14.8 | 12.2 | 12.4 | 13.5 | 12.7 | 11.8 | 12.4 | 12.3 | 13.2 | 10.4 | 10.6 | 11.1 | 292.2
| 10 Ольховская-Якшино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 179.9 | 177.2 | 192.3 | 178.5 | 181.8 | 179.3 | 178.6 | 182.4 | 177.8 | 173.9 | 165.3 | 164.1 | 194.4 | 172.9 | 176.2 | 180.7 | 177.1 | 188.9 | 187.5 | 185 | 180.9 | 169.3 | 168.4 | 167.4 | 4279.8
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ольховская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ольховская |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч