## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Пахомовская | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Пахомовская ТСН 1 ао RS | 0.96 | 0.936 | 0.936 | 0.936 | 0.96 | 0.936 | 0.936 | 0.936 | 1.248 | 1.344 | 1.344 | 1.512 | 1.224 | 0.936 | 0.912 | 0.984 | 0.96 | 0.936 | 0.936 | 0.912 | 0.936 | 0.936 | 0.936 | 0.96 | 24.552
| 0,4 Пахомовская ТСН 2 ао RS | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.408 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.408 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.408 | 9.288
| 35 Пахомовская СВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская Т 1 ап RS | 243.6 | 202.65 | 219.45 | 181.65 | 202.65 | 204.75 | 290.85 | 309.75 | 367.5 | 352.8 | 371.7 | 360.15 | 381.15 | 332.85 | 302.4 | 221.55 | 289.8 | 322.35 | 367.5 | 327.6 | 331.8 | 313.95 | 285.6 | 284.55 | 7068.6
| 35 Пахомовская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская-Пахомовская М-ТЭЦ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская-Пахомовская М-ТЭЦ ап RS | 2013.2 | 2067.8 | 2289 | 2126.6 | 2370.2 | 2133.6 | 2058 | 1912.4 | 1566.6 | 1320.2 | 1549.8 | 1404.2 | 2039.8 | 1758.4 | 1835.4 | 1839.6 | 1523.2 | 1587.6 | 1509.2 | 1379 | 1776.6 | 1334.2 | 1657.6 | 1867.6 | 42919.8
| 6 Пахомовская Т 1 ао RS | 239.04 | 197.76 | 214.08 | 177.6 | 197.76 | 198.72 | 288 | 304.32 | 362.88 | 349.44 | 367.68 | 356.16 | 377.28 | 329.28 | 297.6 | 216.96 | 286.08 | 318.72 | 363.84 | 323.52 | 328.32 | 310.08 | 282.24 | 280.32 | 6967.68
| 6 Пахомовская Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-В.Мост ао RS | 46.56 | 45.12 | 43.2 | 38.88 | 40.8 | 46.08 | 61.92 | 71.52 | 70.56 | 81.6 | 83.04 | 88.8 | 86.88 | 72.48 | 61.44 | 0 | 54.24 | 90.72 | 83.04 | 77.28 | 75.36 | 74.88 | 62.88 | 56.16 | 1513.44
| 6 Пахомовская-В.Мост ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Девятины ао RS | 120.24 | 105.6 | 103.44 | 98.64 | 98.88 | 110.64 | 154.32 | 172.56 | 197.04 | 199.92 | 201.12 | 203.04 | 209.52 | 187.2 | 160.08 | 177.12 | 185.28 | 203.28 | 210.48 | 221.52 | 210.24 | 194.16 | 177.6 | 156.96 | 4058.88
| 6 Пахомовская-Девятины ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Земснаряд ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Земснаряд ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Прогресс ао RS | 18.84 | 15.72 | 18.12 | 16.08 | 16.32 | 19.2 | 31.44 | 36.36 | 48.84 | 41.4 | 36.84 | 34.2 | 32.64 | 23.04 | 25.68 | 14.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 11.76 | 9.72 | 463.56
| 6 Пахомовская-Прогресс рп RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.36
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-1 ао RS | 50.4 | 29.28 | 47.28 | 21.84 | 38.88 | 21.12 | 37.2 | 20.88 | 43.92 | 23.04 | 43.2 | 26.64 | 44.88 | 43.92 | 48 | 22.8 | 43.2 | 21.36 | 67.92 | 21.84 | 39.6 | 24.96 | 26.88 | 55.2 | 864.24
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-2 ап RS | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 2.64
| Сумма | 2733.224 | 2665.49 | 2935.89 | 2662.85 | 2966.834 | 2735.694 | 2923.05 | 2829.35 | 2658.972 | 2370.368 | 2655.108 | 2475.326 | 3173.758 | 2748.73 | 2731.896 | 2493.558 | 2383.408 | 2545.35 | 2603.66 | 2352.176 | 2763.6 | 2266.75 | 2505.88 | 2712.118 | 63893.04
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пахомовская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пахомовская |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч