## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Пахомовская | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Пахомовская ТСН 1 ао RS | 2.832 | 2.832 | 2.88 | 2.856 | 2.856 | 2.88 | 2.832 | 2.88 | 3.192 | 3.312 | 3.264 | 3.24 | 3.24 | 2.712 | 2.736 | 2.832 | 2.808 | 2.784 | 2.736 | 2.76 | 2.736 | 2.712 | 2.736 | 2.784 | 69.432
| 0,4 Пахомовская ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская СВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская Т 1 ап RS | 280.35 | 235.2 | 286.65 | 235.2 | 278.25 | 239.4 | 267.75 | 243.6 | 283.5 | 240.45 | 268.8 | 225.75 | 296.1 | 270.9 | 267.75 | 163.8 | 215.25 | 219.45 | 258.3 | 197.4 | 231 | 197.4 | 191.1 | 242.55 | 5835.9
| 35 Пахомовская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская-Пахомовская М-ТЭЦ ао RS | 1.4 | 0 | 56 | 8.4 | 5.6 | 26.6 | 21 | 16.8 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8
| 35 Пахомовская-Пахомовская М-ТЭЦ ап RS | 425.6 | 536.2 | 170.8 | 222.6 | 319.2 | 207.2 | 200.2 | 282.8 | 540.4 | 866.6 | 1101.8 | 1071 | 413 | 827.4 | 865.2 | 922.6 | 691.6 | 366.8 | 747.6 | 539 | 1226.4 | 1115.8 | 1178.8 | 877.8 | 15716.4
| 6 Пахомовская Т 1 ао RS | 278.4 | 235.2 | 284.16 | 233.28 | 277.44 | 237.12 | 266.88 | 241.92 | 282.24 | 238.08 | 267.84 | 224.64 | 293.76 | 268.8 | 266.88 | 163.2 | 214.08 | 216.96 | 257.28 | 195.84 | 230.4 | 195.84 | 191.04 | 240.96 | 5802.24
| 6 Пахомовская Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-В.Мост ао RS | 67.2 | 67.2 | 71.04 | 66.72 | 69.12 | 69.12 | 68.64 | 68.16 | 65.76 | 64.8 | 65.28 | 62.88 | 73.92 | 64.8 | 56.64 | 0 | 44.16 | 72.48 | 67.2 | 68.64 | 64.8 | 61.92 | 60.96 | 63.84 | 1505.28
| 6 Пахомовская-В.Мост ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Девятины ао RS | 117.6 | 114.48 | 120.48 | 116.16 | 117.84 | 117.6 | 116.4 | 118.8 | 121.44 | 119.04 | 114.72 | 117.36 | 123.84 | 117.6 | 116.16 | 123.36 | 120.72 | 121.2 | 117.12 | 118.32 | 115.2 | 106.56 | 107.52 | 108.48 | 2808
| 6 Пахомовская-Девятины ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Земснаряд ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Земснаряд ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Прогресс ао RS | 32.04 | 31.32 | 32.52 | 32.16 | 33 | 32.28 | 33.12 | 36.72 | 39 | 36.84 | 35.16 | 27 | 31.56 | 28.8 | 30.36 | 15.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.44 | 12.24 | 11.52 | 541.92
| 6 Пахомовская-Прогресс рп RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 2.04 | 2.04 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 4.44
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-1 ао RS | 57.6 | 17.28 | 56.64 | 14.64 | 53.04 | 14.64 | 45.12 | 14.64 | 51.12 | 13.68 | 48.96 | 13.68 | 60.24 | 54.96 | 58.8 | 20.64 | 46.08 | 20.16 | 71.04 | 7.68 | 47.52 | 14.4 | 7.68 | 54 | 864.24
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-2 ап RS | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.72 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.72 | 0.96 | 1.2 | 0.96 | 0.72 | 0.96 | 22.56
| Сумма | 1263.982 | 1240.672 | 1082.13 | 932.976 | 1157.306 | 947.8 | 1022.902 | 1027.28 | 1403.012 | 1583.762 | 1906.544 | 1746.51 | 1309.22 | 1636.932 | 1665.486 | 1413.232 | 1335.658 | 1061.634 | 1524.036 | 1148.04 | 1919.376 | 1706.032 | 1752.796 | 1602.894 | 33390.212
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пахомовская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пахомовская |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч