## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Устье | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Устье ТСН 1 ао RS | 0.744 | 0.732 | 0.732 | 0.744 | 0.732 | 0.744 | 0.744 | 0.732 | 0.732 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.732 | 0.72 | 0.732 | 0.72 | 0.72 | 0.732 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 17.472
| 0,4 Устье ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Устье Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Устье Т 1 ап RS | 314.8 | 295.2 | 296.4 | 292 | 290 | 292.4 | 312.8 | 346 | 372.4 | 368.8 | 388 | 388.4 | 414 | 399.2 | 392.8 | 420.4 | 410.4 | 371.2 | 378.8 | 382 | 364.8 | 397.2 | 391.2 | 334.8 | 8614
| 10 Устье-Запань ао RS | 238.8 | 230.4 | 229.2 | 230.8 | 228 | 233.2 | 240.4 | 270.8 | 274.4 | 271.6 | 285.2 | 290.8 | 304.4 | 303.6 | 292.8 | 310.4 | 320 | 290.4 | 287.6 | 288.4 | 278.4 | 306 | 303.2 | 261.6 | 6570.4
| 10 Устье-Запань ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Устье-КЛ УСЦ-1 ао RS | 75.6 | 65.2 | 66.8 | 61.2 | 61.6 | 59.6 | 72 | 75.6 | 97.6 | 97.2 | 102.8 | 97.2 | 110 | 95.6 | 100.4 | 110 | 90 | 81.2 | 91.6 | 93.6 | 86 | 91.6 | 87.6 | 73.2 | 2043.2
| 10 Устье-КЛ УСЦ-1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Устье Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Устье Т 1 ап RS | 316.8 | 303.6 | 303.6 | 297 | 297 | 297 | 323.4 | 349.8 | 382.8 | 369.6 | 396 | 396 | 422.4 | 402.6 | 402.6 | 422.4 | 422.4 | 376.2 | 382.8 | 389.4 | 369.6 | 402.6 | 402.6 | 336.6 | 8764.8
| Сумма | 946.744 | 895.132 | 896.732 | 881.744 | 877.332 | 882.944 | 949.344 | 1042.932 | 1127.932 | 1107.92 | 1172.72 | 1173.12 | 1251.532 | 1201.72 | 1189.332 | 1263.92 | 1243.52 | 1119.732 | 1141.52 | 1154.12 | 1099.52 | 1198.12 | 1185.32 | 1006.92 | 26009.872
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Устье
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Устье |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч