## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Устье | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Устье ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Устье ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Устье Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Устье Т 1 ап RS | 133.2 | 126 | 132.4 | 135.2 | 139.2 | 137.2 | 134.8 | 130 | 117.2 | 110.8 | 112.4 | 113.2 | 138 | 125.2 | 129.2 | 129.2 | 128 | 131.2 | 120.4 | 118.8 | 115.2 | 118 | 121.2 | 116.4 | 3012.4
| 10 Устье-Запань ао RS | 104.8 | 100.8 | 104.8 | 106.4 | 108.8 | 108 | 106.4 | 105.2 | 96.4 | 90 | 90.4 | 91.2 | 109.6 | 103.2 | 105.6 | 104.8 | 105.6 | 108.4 | 100.8 | 98.4 | 98.4 | 101.6 | 104 | 97.2 | 2450.8
| 10 Устье-Запань ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Устье-КЛ УСЦ-1 ао RS | 34 | 30.4 | 33.6 | 34.8 | 36.4 | 35.6 | 34.8 | 30.8 | 25.2 | 24.4 | 25.6 | 25.2 | 33.2 | 26.4 | 27.6 | 28.4 | 27.2 | 27.6 | 24.8 | 23.6 | 20.4 | 20.4 | 21.2 | 23.2 | 674.8
| 10 Устье-КЛ УСЦ-1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Устье Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Устье Т 1 ап RS | 125.4 | 125.4 | 125.4 | 132 | 132 | 132 | 132 | 125.4 | 105.6 | 105.6 | 105.6 | 99 | 132 | 118.8 | 118.8 | 125.4 | 118.8 | 125.4 | 112.2 | 112.2 | 105.6 | 112.2 | 112.2 | 105.6 | 2844.6
| Сумма | 397.4 | 382.6 | 396.2 | 408.4 | 416.4 | 412.8 | 408 | 391.4 | 344.4 | 330.8 | 334 | 328.6 | 412.8 | 373.6 | 381.2 | 387.8 | 379.6 | 392.6 | 358.2 | 353 | 339.6 | 352.2 | 358.6 | 342.4 | 8982.6
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Устье
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Устье |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч