## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Кириллов | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Кириллов ТСН 1 ао | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.008 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.008 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.008 | 0.96 | 0.96 | 1.008 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 23.232
| 0,4 Кириллов ТСН 2 ао | 1.008 | 1.2 | 1.008 | 1.008 | 0.96 | 1.104 | 1.008 | 1.392 | 1.2 | 1.104 | 0.96 | 1.104 | 1.008 | 0.912 | 1.104 | 0.96 | 0.96 | 1.104 | 1.488 | 1.104 | 1.104 | 1.056 | 1.008 | 0.96 | 25.824
| 10 Кириллов Т 1 ап | 604 | 492 | 452 | 432 | 500 | 704 | 876 | 1060 | 1044 | 1028 | 1024 | 988 | 1004 | 940 | 872 | 872 | 960 | 988 | 1024 | 1032 | 1036 | 1076 | 1036 | 916 | 20960
| 10 Кириллов Т 2 ап | 1236 | 1108 | 952 | 944 | 912 | 1088 | 1448 | 1944 | 2412 | 2464 | 2468 | 2368 | 2348 | 2232 | 2208 | 2084 | 1932 | 1880 | 1812 | 1792 | 1744 | 1708 | 1704 | 1484 | 42272
| 10 Кириллов-Вогнема ао | 126.8 | 118.8 | 113.2 | 114 | 132 | 198.8 | 217.2 | 195.6 | 237.2 | 276.8 | 277.6 | 252.8 | 261.6 | 249.6 | 227.6 | 202.4 | 178.8 | 189.2 | 191.6 | 201.6 | 200.8 | 185.2 | 170.4 | 148 | 4667.6
| 10 Кириллов-Горицы ао | 58.8 | 54 | 55.2 | 52.8 | 47.6 | 54 | 58.4 | 86 | 176 | 218 | 211.2 | 174 | 200.8 | 152.8 | 167.2 | 173.6 | 128 | 123.6 | 91.2 | 96.4 | 91.2 | 87.6 | 83.2 | 77.2 | 2718.8
| 10 Кириллов-Горсеть 1 ао | 399.6 | 334.8 | 316.8 | 325.2 | 350.4 | 385.2 | 556.8 | 753.6 | 798 | 862.8 | 876 | 853.2 | 884.4 | 846 | 771.6 | 746.4 | 741.6 | 760.8 | 762 | 757.2 | 732 | 723.6 | 675.6 | 540 | 15753.6
| 10 Кириллов-Горсеть 2 ао | 574.8 | 532.8 | 398.4 | 378 | 313.2 | 374.4 | 519.6 | 765.6 | 1021.2 | 942 | 944.4 | 939.6 | 865.2 | 841.2 | 895.2 | 822 | 748.8 | 680.4 | 636 | 594 | 579.6 | 578.4 | 656.4 | 619.2 | 16220.4
| 10 Кириллов-Горсеть 3 ао | 241.2 | 194.4 | 168 | 162 | 166.8 | 207.6 | 324 | 440.4 | 412.8 | 412.8 | 400.8 | 388.8 | 404.4 | 387.6 | 360 | 351.6 | 385.2 | 415.2 | 458.4 | 472.8 | 477.6 | 511.2 | 476.4 | 375.6 | 8595.6
| 10 Кириллов-Евсюнино ао | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 30.4 | 22.4 | 10.4 | 11.2 | 10.4 | 11.2 | 10.4 | 10.4 | 11.2 | 13.6 | 44 | 41.6 | 30.4 | 28 | 28.8 | 27.2 | 28.8 | 36 | 540.8
| 10 Кириллов-Евсюнино ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Кириллов-Зауломское ао | 89.4 | 51 | 51 | 41.4 | 105 | 255.6 | 250.2 | 257.4 | 256.2 | 253.8 | 265.8 | 258 | 248.4 | 220.8 | 182.4 | 178.2 | 179.4 | 186.6 | 192.6 | 178.8 | 174.6 | 180 | 180 | 204 | 4440.6
| 10 Кириллов-Зауломское ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Кириллов-Кольцевой ао | 67.2 | 63 | 63.6 | 62.4 | 61.2 | 67.2 | 90.6 | 142.8 | 178.2 | 166.2 | 157.8 | 151.2 | 134.4 | 139.8 | 143.4 | 135 | 132.6 | 122.4 | 129.6 | 136.2 | 136.8 | 126.6 | 113.4 | 94.8 | 2816.4
| 10 Кириллов-Суховерхово ао | 126 | 111.6 | 103.8 | 105.6 | 103.8 | 114.6 | 151.2 | 195.6 | 199.2 | 202.2 | 199.2 | 183.6 | 184.8 | 177.6 | 183 | 196.8 | 212.4 | 217.8 | 232.2 | 247.2 | 242.4 | 234.6 | 231 | 191.4 | 4347.6
| 10 Кириллов-Суховерхово ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Кириллов-СХТ ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Кириллов-Телецентр ао | 12.2 | 11.8 | 11.4 | 12.2 | 12 | 11.8 | 13 | 15.2 | 15.2 | 14.8 | 14.2 | 13.8 | 14.8 | 14.6 | 14.2 | 14 | 14.2 | 15.2 | 14.4 | 14.6 | 15 | 15.8 | 14 | 12.6 | 331
| 10 Кириллов-Шелково ао | 122.4 | 111 | 105 | 100.8 | 99 | 103.8 | 119.4 | 142.2 | 165 | 151.2 | 144.6 | 147 | 157.2 | 140.4 | 138.6 | 132.6 | 137.4 | 124.2 | 111.6 | 106.8 | 112.8 | 122.4 | 120 | 112.8 | 3028.2
| 110 Кириллов СОМВ ао | 1775.4 | 1617 | 1419 | 1412.4 | 1372.8 | 1590.6 | 2079 | 2725.8 | 3286.8 | 3366 | 3359.4 | 3240.6 | 3689.4 | 3900.6 | 3828 | 3504.6 | 2752.2 | 3445.2 | 3451.8 | 3484.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 55532.4
| 110 Кириллов СОМВ ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4408.8 | 5775 | 5616.6 | 4851 | 20651.4
| 110 Кириллов Т 1 ап | 620.4 | 514.8 | 475.2 | 462 | 514.8 | 726 | 897.6 | 1082.4 | 1069.2 | 1042.8 | 1042.8 | 1016.4 | 1029.6 | 963.6 | 884.4 | 897.6 | 976.8 | 1016.4 | 1042.8 | 1056 | 1056 | 1095.6 | 1069.2 | 937.2 | 21489.6
| 110 Кириллов Т 2 ап | 1518 | 1386 | 1227.6 | 1201.2 | 1174.8 | 1359.6 | 1795.2 | 2389.2 | 2917.2 | 2996.4 | 2983.2 | 2864.4 | 3339.6 | 3550.8 | 3484.8 | 3168 | 2402.4 | 3102 | 3088.8 | 3128.4 | 2798.4 | 2204.4 | 2151.6 | 1887.6 | 58119.6
| 110 Кириллов-Белозерск ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Кириллов-Белозерск ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7372.2 | 8368.8 | 8111.4 | 7009.2 | 30861.6
| 110 Кириллов-Н.Торжская 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3432 | 4679.4 | 4560.6 | 3920.4 | 16592.4
| 110 Кириллов-Н.Торжская 1 ап | 2395.8 | 2125.2 | 1894.2 | 1861.2 | 1894.2 | 2316.6 | 2983.2 | 3814.8 | 4356 | 4422 | 4408.8 | 4257 | 4719 | 4864.2 | 4732.2 | 4402.2 | 3735.6 | 4461.6 | 4494.6 | 4554 | 303.6 | 0 | 0 | 0 | 72996
| 110 Кириллов-Н.Торжская 2 ао | 250.8 | 224.4 | 204.6 | 204.6 | 204.6 | 231 | 283.8 | 349.8 | 363 | 363 | 369.6 | 376.2 | 349.8 | 349.8 | 349.8 | 343.2 | 343.2 | 343.2 | 363 | 369.6 | 382.8 | 382.8 | 336.6 | 270.6 | 7609.8
| 110 Кириллов-Н.Торжская 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Кириллов Т 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Кириллов Т 2 ап | 273 | 260.4 | 247.8 | 252 | 239.4 | 256.2 | 319.2 | 407.4 | 478.8 | 499.8 | 487.2 | 466.2 | 957.6 | 1306.2 | 1260 | 1066.8 | 449.4 | 1205.4 | 1255.8 | 1318.8 | 1041.6 | 474.6 | 428.4 | 382.2 | 15334.2
| 35 Кириллов-Кирилловская ао | 243.6 | 232.4 | 218.4 | 215.6 | 210 | 221.2 | 274.4 | 361.2 | 439.6 | 464.8 | 453.6 | 434 | 968.8 | 1332.8 | 1293.6 | 1083.6 | 428.4 | 1229.2 | 1282.4 | 1349.6 | 1052.8 | 434 | 389.2 | 327.6 | 14940.8
| Сумма | 10759.768 | 9567.96 | 8501.568 | 8363.768 | 8437.968 | 10290.664 | 13289.168 | 17153.752 | 19838.16 | 20160.664 | 20100.568 | 19386.064 | 21774.168 | 22622.672 | 22009.264 | 20390.12 | 16884.368 | 20550.064 | 20667.648 | 20920.912 | 27652.864 | 28993.216 | 28154.768 | 24399.32 | 440869.456
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кириллов
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кириллов |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч