## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Кириллов | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Кириллов ТСН 1 ао | [24 empty] | 0
| 0,4 Кириллов ТСН 2 ао | [24 empty] | 0
| 10 Кириллов Т 1 ап | 340 | 340 | 348 | 336 | 336 | 348 | 336 | 364 | 368 | 392 | 420 | 420 | 416 | 388 | 428 | 428 | 464 | 432 | 432 | 428 | 404 | 368 | 352 | 368 | 9256
| 10 Кириллов Т 2 ап | 628 | 640 | 636 | 628 | 608 | 608 | 600 | 664 | 764 | 852 | 872 | 888 | 876 | 804 | 932 | 892 | 768 | 728 | 744 | 744 | 700 | 608 | 656 | 652 | 17492
| 10 Кириллов-Вогнема ао | 149.2 | 153.2 | 155.2 | 152.8 | 158 | 154 | 146.4 | 150.4 | 155.6 | 164.8 | 171.2 | 174.4 | 164.8 | 149.6 | 168.4 | 165.2 | 151.2 | 150.4 | 157.2 | 162 | 156.4 | 140 | 149.6 | 152.8 | 3752.8
| 10 Кириллов-Горицы ао | 90.8 | 90.8 | 96 | 94.8 | 91.6 | 89.6 | 90.4 | 107.6 | 136 | 145.2 | 141.6 | 144 | 161.2 | 132.8 | 158.4 | 168 | 124 | 111.6 | 104.4 | 105.2 | 96 | 85.6 | 96.4 | 96.4 | 2758.4
| 10 Кириллов-Горсеть 1 ао | 194.4 | 200.4 | 194.4 | 193.2 | 193.2 | 194.4 | 187.2 | 212.4 | 236.4 | 273.6 | 288 | 288 | 302.4 | 280.8 | 304.8 | 285.6 | 258 | 252 | 262.8 | 254.4 | 240 | 204 | 205.2 | 200.4 | 5706
| 10 Кириллов-Горсеть 2 ао | 136.8 | 134.4 | 130.8 | 121.2 | 105.6 | 111.6 | 118.8 | 140.4 | 177.6 | 199.2 | 205.2 | 217.2 | 189.6 | 181.2 | 231.6 | 205.2 | 171.6 | 154.8 | 158.4 | 156 | 145.2 | 126 | 148.8 | 144 | 3811.2
| 10 Кириллов-Горсеть 3 ао | 109.2 | 111.6 | 110.4 | 105.6 | 104.4 | 108 | 103.2 | 114 | 118.8 | 122.4 | 127.2 | 129.6 | 132 | 124.8 | 128.4 | 129.6 | 135.6 | 136.8 | 141.6 | 139.2 | 136.8 | 126 | 115.2 | 112.8 | 2923.2
| 10 Кириллов-Евсюнино ао | 15.2 | 15.2 | 16 | 15.2 | 16 | 15.2 | 21.6 | 16.8 | 8.8 | 10.4 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 10.4 | 11.2 | 33.6 | 29.6 | 20.8 | 18.4 | 18.4 | 17.6 | 18.4 | 24.8 | 392
| 10 Кириллов-Евсюнино ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Кириллов-Зауломское ао | 55.8 | 57.6 | 57 | 54 | 57 | 64.8 | 61.8 | 66.6 | 72 | 84 | 99.6 | 90 | 90 | 78.6 | 100.2 | 97.2 | 97.8 | 75.6 | 82.2 | 78.6 | 71.4 | 65.4 | 64.2 | 67.8 | 1789.2
| 10 Кириллов-Зауломское ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Кириллов-Кольцевой ао | 73.8 | 75 | 75 | 75 | 73.8 | 74.4 | 70.8 | 74.4 | 83.4 | 90.6 | 90 | 90.6 | 82.8 | 83.4 | 93.6 | 91.2 | 85.2 | 78 | 83.4 | 85.2 | 82.2 | 69.6 | 73.8 | 75 | 1930.2
| 10 Кириллов-Суховерхово ао | 96.6 | 94.2 | 97.2 | 95.4 | 95.4 | 94.8 | 90.6 | 101.4 | 102 | 104.4 | 109.8 | 111 | 109.8 | 106.8 | 113.4 | 113.4 | 118.8 | 117 | 115.2 | 116.4 | 111 | 99 | 95.4 | 97.8 | 2506.8
| 10 Кириллов-Суховерхово ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Кириллов-СХТ ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Кириллов-Телецентр ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.2
| 10 Кириллов-Шелково ао | 66.6 | 66.6 | 70.2 | 68.4 | 66.6 | 71.4 | 63 | 73.2 | 78.6 | 84 | 84 | 89.4 | 84 | 82.2 | 84.6 | 87 | 86.4 | 82.8 | 82.2 | 82.8 | 78.6 | 68.4 | 70.2 | 73.2 | 1844.4
| 110 Кириллов СОМВ ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1696.2 | 0 | 0 | 0 | 1696.2
| 110 Кириллов СОМВ ап | 2237.4 | 2263.8 | 2277 | 2296.8 | 2343 | 2296.8 | 2263.8 | 2112 | 1881 | 1755.6 | 1735.8 | 1729.2 | 1201.2 | 831.6 | 686.4 | 1009.8 | 1980 | 1188 | 1036.2 | 1049.4 | 79.2 | 1960.2 | 2461.8 | 2329.8 | 41005.8
| 110 Кириллов Т 1 ап | 396 | 396 | 396 | 382.8 | 382.8 | 409.2 | 396 | 422.4 | 448.8 | 462 | 488.4 | 488.4 | 488.4 | 448.8 | 488.4 | 501.6 | 528 | 501.6 | 514.8 | 488.4 | 475.2 | 435.6 | 422.4 | 435.6 | 10797.6
| 110 Кириллов Т 2 ап | 990 | 990 | 976.8 | 963.6 | 937.2 | 950.4 | 950.4 | 1069.2 | 1254 | 1372.8 | 1399.2 | 1412.4 | 2019.6 | 2336.4 | 2521.2 | 2204.4 | 1214.4 | 2059.2 | 2244 | 2244 | 1874.4 | 963.6 | 1056 | 1016.4 | 35019.6
| 110 Кириллов-Белозерск ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2923.8 | 514.8 | 66 | 158.4 | 3663
| 110 Кириллов-Белозерск ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 356.4 | 198 | 574.2
| 110 Кириллов-Н.Торжская 1 ао | 1881 | 1907.4 | 1914 | 1947 | 1999.8 | 1920.6 | 1900.8 | 1716 | 1478.4 | 1339.8 | 1287 | 1287 | 831.6 | 495 | 118.8 | 547.8 | 1498.2 | 805.2 | 699.6 | 732.6 | 52.8 | 1564.2 | 2065.8 | 1927.2 | 31917.6
| 110 Кириллов-Н.Торжская 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 2145 | 0 | 0 | 0 | 2164.8
| 110 Кириллов-Н.Торжская 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Кириллов-Н.Торжская 2 ап | 3194.4 | 3220.8 | 3220.8 | 3220.8 | 3240.6 | 3207.6 | 3187.8 | 3154.8 | 3108.6 | 3102 | 3108.6 | 3121.8 | 3154.8 | 3095.4 | 3108.6 | 3121.8 | 3174.6 | 3181.2 | 3181.2 | 3207.6 | 3247.2 | 3194.4 | 3194.4 | 3227.4 | 76177.2
| 35 Кириллов Т 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Кириллов Т 2 ап | 239.4 | 243.6 | 243.6 | 239.4 | 231 | 235.2 | 222.6 | 226.8 | 247.8 | 268.8 | 281.4 | 285.6 | 852.6 | 1222.2 | 1289.4 | 1045.8 | 277.2 | 1087.8 | 1234.8 | 1255.8 | 953.4 | 218.4 | 243.6 | 247.8 | 12894
| 35 Кириллов-Кирилловская ао | 193.2 | 193.2 | 193.2 | 184.8 | 176.4 | 182 | 170.8 | 179.2 | 196 | 221.2 | 232.4 | 235.2 | 806.4 | 1178.8 | 1246 | 999.6 | 232.4 | 1050 | 1198.4 | 1218 | 904.4 | 179.2 | 196 | 193.2 | 11760
| Сумма | 11087.8 | 11193.8 | 11207.6 | 11174.8 | 11216.4 | 11136 | 10982 | 10965.8 | 10915.8 | 11045 | 11151 | 11211.4 | 11972.8 | 12030.2 | 12225.8 | 12104.4 | 11399.2 | 12228.2 | 12493.4 | 12566 | 16591.6 | 11028 | 12107.6 | 11798.8 | 281833.4
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кириллов
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кириллов |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч