## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Коварзино | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Коварзино ТСН 2 ао RS | 0.29 | 0.29 | 0.3 | 0.29 | 0.29 | 0.3 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.3 | 0.3 | 0.29 | 0.29 | 0.3 | 6.99
| 10 Коварзино Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино Т 2 ап RS | 55.8 | 52.2 | 49.2 | 48.6 | 47.4 | 53.4 | 71.4 | 90.6 | 90.6 | 91.8 | 90.6 | 97.8 | 92.4 | 89.4 | 82.2 | 85.2 | 85.8 | 89.4 | 93.6 | 83.4 | 90.6 | 93.6 | 81.6 | 63.6 | 1870.2
| 10 Коварзино-Андреевская ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Андреевская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Березник ао RS | 21 | 20.4 | 20.4 | 18.6 | 18 | 20.7 | 27.6 | 31.8 | 32.7 | 30.3 | 29.1 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 28.8 | 28.5 | 30.3 | 32.4 | 32.4 | 30.6 | 32.4 | 32.7 | 28.8 | 22.2 | 662.4
| 10 Коварзино-Березник ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Гора ао RS | 13.4 | 11.4 | 10.2 | 9.8 | 10.6 | 10.6 | 15.6 | 15 | 17.4 | 19 | 19.8 | 21 | 19.2 | 18.4 | 19.4 | 18.6 | 15.8 | 16.4 | 19.4 | 18.6 | 19.2 | 21.8 | 20 | 17.8 | 398.4
| 10 Коварзино-Гора ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Комплекс Русаново ао RS | 7.8 | 7.8 | 7.2 | 8.1 | 7.5 | 9 | 12 | 22.8 | 17.4 | 21.3 | 20.1 | 22.2 | 17.1 | 16.8 | 15.3 | 19.8 | 18.3 | 18.9 | 18 | 13.8 | 15.3 | 16.8 | 14.1 | 9 | 356.4
| 10 Коварзино-Комплекс Русаново ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Сигово ао RS | 3 | 3 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 3.2 | 4.4 | 4 | 4.6 | 3.6 | 3.4 | 4.2 | 5.4 | 4.2 | 3.4 | 5.2 | 4 | 4.6 | 3.2 | 3.8 | 4.2 | 3.6 | 3.2 | 88.2
| 10 Коварзино-Сигово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Чистый Дор ао RS | 9.6 | 9.2 | 8.6 | 9 | 8.6 | 10.2 | 12 | 15.8 | 17.8 | 15.6 | 17.6 | 19.4 | 20.4 | 16.8 | 13.8 | 14 | 15.6 | 16.8 | 18.4 | 16.4 | 18.4 | 18 | 14.2 | 10.8 | 347
| 10 Коварзино-Чистый Дор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Коварзино Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Коварзино Т 2 ап RS | 59.85 | 56.7 | 54.6 | 51.45 | 53.55 | 59.85 | 78.75 | 95.55 | 100.8 | 109.2 | 110.25 | 109.2 | 113.4 | 109.2 | 100.8 | 98.7 | 107.1 | 100.8 | 106.05 | 113.4 | 109.2 | 99.75 | 86.1 | 70.35 | 2154.6
| 35 Коварзино-Коротец ао RS | 50.4 | 48.3 | 46.2 | 44.625 | 46.2 | 50.925 | 65.1 | 77.7 | 81.375 | 87.15 | 87.675 | 87.675 | 89.25 | 87.15 | 80.325 | 78.75 | 85.05 | 80.85 | 85.05 | 89.25 | 86.625 | 79.8 | 69.825 | 58.8 | 1744.05
| 35 Коварзино-Коротец ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 221.14 | 209.29 | 199.1 | 192.865 | 194.94 | 217.375 | 285.94 | 353.94 | 362.355 | 379.24 | 379.005 | 391.865 | 387.14 | 374.34 | 345.115 | 347.24 | 363.44 | 359.84 | 377.79 | 368.95 | 375.825 | 366.94 | 318.515 | 256.05 | 7628.24
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Коварзино
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Коварзино |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч