## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Коварзино | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Коварзино ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино Т 2 ап RS | 55.2 | 55.2 | 57 | 55.8 | 54.6 | 55.2 | 52.8 | 52.8 | 51.6 | 52.2 | 55.2 | 55.2 | 57 | 52.8 | 55.2 | 53.4 | 58.2 | 58.2 | 56.4 | 60 | 63.6 | 58.8 | 56.4 | 57 | 1339.8
| 10 Коварзино-Андреевская ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Андреевская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Березник ао RS | 26.1 | 26.7 | 27 | 26.7 | 25.8 | 26.4 | 25.8 | 25.2 | 24.6 | 25.2 | 26.4 | 26.4 | 26.7 | 25.5 | 26.1 | 26.1 | 27.9 | 28.8 | 26.7 | 28.2 | 30 | 27.9 | 26.7 | 27.3 | 640.2
| 10 Коварзино-Березник ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Гора ао RS | 10.8 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 10.8 | 10.8 | 10.2 | 10.4 | 9.6 | 10 | 10 | 10.6 | 11 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | 11.8 | 11.2 | 11.4 | 12.2 | 13 | 11.8 | 11.4 | 11.8 | 263.8
| 10 Коварзино-Гора ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Комплекс Русаново ао RS | 12.6 | 12.9 | 12.9 | 12.6 | 12.6 | 12.9 | 12 | 12.6 | 12 | 12.3 | 12.6 | 13.5 | 14.1 | 12.3 | 12.6 | 12.3 | 12.6 | 12.6 | 12.3 | 13.5 | 14.1 | 12.9 | 12.6 | 12.9 | 306.3
| 10 Коварзино-Комплекс Русаново ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Сигово ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Сигово ап RS | 3 | 3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.6 | 3 | 3 | 2.6 | 2.6 | 3.2 | 2.6 | 3 | 3 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 3 | 3.2 | 72.4
| 10 Коварзино-Чистый Дор ао RS | 6.6 | 6.2 | 6.6 | 6.8 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 6 | 6.6 | 6.4 | 6.6 | 6 | 6.6 | 5.8 | 6.6 | 7 | 6.8 | 7.2 | 7.8 | 7 | 6.8 | 6.6 | 157.4
| 10 Коварзино-Чистый Дор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Коварзино Т 2 ао RS | 51.45 | 51.45 | 51.45 | 52.5 | 55.65 | 53.55 | 56.7 | 56.7 | 54.6 | 53.55 | 50.4 | 50.4 | 51.45 | 52.5 | 50.4 | 50.4 | 51.45 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 54.6 | 57.75 | 57.75 | 56.7 | 1278.9
| 35 Коварзино Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Коварзино-Коротец ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Коварзино-Коротец ап RS | 33.6 | 33.075 | 33.6 | 35.175 | 36.225 | 33.6 | 35.7 | 34.125 | 33.075 | 30.975 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 31.5 | 29.925 | 30.975 | 30.45 | 32.025 | 32.025 | 32.025 | 34.65 | 35.7 | 36.75 | 37.275 | 792.225
| Сумма | 199.35 | 199.725 | 202.95 | 203.975 | 205.275 | 201.85 | 202.4 | 201.225 | 195.075 | 193.425 | 193.725 | 195.425 | 199.775 | 193 | 194.225 | 192.975 | 201.6 | 205.325 | 201.125 | 208.425 | 220.95 | 215.05 | 211.4 | 212.775 | 4851.025
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Коварзино
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Коварзино |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч