## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Коврижино | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Коврижино МВ Т 1 (Дробилка) ао | 2.88 | 3.52 | 7.04 | 9.28 | 0.32 | 0.32 | 0.64 | 8 | 24 | 19.52 | 21.12 | 21.12 | 260.16 | 526.4 | 477.76 | 397.76 | 23.36 | 473.92 | 464.32 | 514.24 | 356.48 | 20.48 | 22.08 | 23.68 | 3678.4
| 0,4 Коврижино МВ Т 2 (Карьер упр.) ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Коврижино ТСН 3 ао | 0.268 | 0.268 | 0.27 | 0.268 | 0.27 | 0.268 | 0.27 | 0.268 | 0.594 | 1.24 | 0.466 | 0.268 | 0.268 | 0.29 | 0.266 | 0.268 | 0.268 | 0.266 | 0.276 | 0.304 | 0.268 | 0.266 | 0.27 | 0.268 | 7.996
| 10 Коврижино Т 3 ап | 258 | 242.4 | 226.8 | 224.4 | 228 | 241.2 | 307.2 | 390 | 444 | 468 | 452.4 | 433.2 | 660 | 712.8 | 716.4 | 616.8 | 411.6 | 675.6 | 726 | 741.6 | 637.2 | 441.6 | 391.2 | 342 | 10988.4
| 10 Коврижино-Иванов Бор ао | 105.4 | 99.8 | 88 | 79.2 | 80.6 | 86 | 100.8 | 130 | 155 | 167 | 153.4 | 158.4 | 169.4 | 159.2 | 148.8 | 141.2 | 153 | 149 | 163.6 | 162.8 | 161 | 164.2 | 144.2 | 130.8 | 3250.8
| 10 Коврижино-Карьер 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коврижино-Карьер 2 ао | 7.2 | 6.6 | 6.6 | 7.2 | 8.4 | 8.4 | 7.8 | 7.2 | 13.2 | 12 | 9.6 | 7.8 | 210.6 | 294.6 | 312.6 | 224.4 | 13.2 | 276.6 | 300 | 304.8 | 206.4 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 2268.6
| 10 Коврижино-Кольцевой ао | 38.4 | 32.4 | 32.4 | 33.2 | 34 | 34.4 | 44.4 | 56 | 61.6 | 68.4 | 79.2 | 70.4 | 77.2 | 68.4 | 66.4 | 63.2 | 62.8 | 58.8 | 62.4 | 68.8 | 73.6 | 68 | 61.6 | 52 | 1368
| 10 Коврижино-Кольцевой ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коврижино-Топорня ао | 106 | 102 | 98 | 103.2 | 104.4 | 110.8 | 152.8 | 194.8 | 212 | 218 | 208 | 195.2 | 198.8 | 188.8 | 185.6 | 185.2 | 180.4 | 187.6 | 197.2 | 201.2 | 192.8 | 200.4 | 176 | 148.4 | 4047.6
| Сумма | 518.148 | 486.988 | 459.11 | 456.748 | 455.99 | 481.388 | 613.91 | 786.268 | 910.394 | 954.16 | 924.186 | 886.388 | 1576.428 | 1950.49 | 1907.826 | 1628.828 | 844.628 | 1821.786 | 1913.796 | 1993.744 | 1627.748 | 902.746 | 803.15 | 704.948 | 25609.796
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Коврижино
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Коврижино |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч