## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Коврижино | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Коврижино МВ Т 1 (Дробилка) ао | 3.2 | 3.2 | 3.52 | 2.24 | 0.32 | 0.64 | 0.32 | 0.96 | 16 | 13.12 | 19.52 | 13.44 | 375.04 | 657.92 | 687.68 | 558.4 | 19.84 | 566.72 | 671.68 | 678.08 | 503.68 | 0.96 | 2.24 | 3.52 | 4802.24
| 0,4 Коврижино МВ Т 2 (Карьер упр.) ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Коврижино ТСН 3 ао | [24 empty] | 0
| 10 Коврижино Т 3 ап | 262.8 | 270 | 270 | 266.4 | 260.4 | 264 | 250.8 | 259.2 | 264 | 284.4 | 292.8 | 300 | 460.8 | 493.2 | 530.4 | 442.8 | 279.6 | 470.4 | 505.2 | 516 | 414 | 240 | 261.6 | 266.4 | 8125.2
| 10 Коврижино-Иванов Бор ао | 84.6 | 86 | 86.4 | 84.4 | 82.4 | 83.4 | 79.6 | 81.2 | 82.4 | 90.4 | 95 | 101.8 | 86.8 | 90 | 92.4 | 89.6 | 87 | 78.4 | 83 | 85.2 | 84.6 | 77.4 | 83.4 | 84.8 | 2060.2
| 10 Коврижино-Карьер 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коврижино-Карьер 2 ао | 39 | 40.2 | 40.8 | 40.2 | 40.8 | 40.8 | 38.4 | 39 | 41.4 | 45.6 | 43.8 | 43.2 | 237 | 279.6 | 297.6 | 208.2 | 48.6 | 267 | 288 | 292.2 | 192 | 34.8 | 39.6 | 40.2 | 2718
| 10 Коврижино-Кольцевой ао | 41.6 | 43.2 | 42.8 | 42 | 41.6 | 42 | 40.4 | 41.6 | 41.6 | 43.6 | 44.8 | 45.6 | 41.2 | 36.8 | 42.8 | 43.2 | 42.8 | 37.2 | 39.2 | 40.8 | 42 | 38.4 | 43.2 | 42.8 | 1001.2
| 10 Коврижино-Кольцевой ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коврижино-Топорня ао | 98.8 | 100.4 | 100.8 | 98.4 | 96 | 98.4 | 92.8 | 97.6 | 98.4 | 106.4 | 108.8 | 110.4 | 97.2 | 89.2 | 100.4 | 103.6 | 102.4 | 89.6 | 96.8 | 101.2 | 98 | 89.6 | 96.4 | 98.8 | 2370.4
| Сумма | 530 | 543 | 544.32 | 533.64 | 521.52 | 529.24 | 502.32 | 519.56 | 543.8 | 583.52 | 604.72 | 614.44 | 1298.04 | 1646.72 | 1751.28 | 1445.8 | 580.24 | 1509.32 | 1683.88 | 1713.48 | 1334.28 | 481.16 | 526.44 | 536.52 | 21077.24
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Коврижино
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Коврижино |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч