## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Коротец | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 10 Коротец Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коротец Т 1 ап RS | 17.8 | 16.6 | 15.6 | 14.6 | 15.6 | 16.8 | 22 | 22.6 | 27.8 | 31.2 | 28 | 29.4 | 27.6 | 28.8 | 29.8 | 28.8 | 29.2 | 28.6 | 32.4 | 32.6 | 32.4 | 28 | 25 | 20.6 | 601.8
| 10 Коротец Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коротец Т 2 ап RS | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 8.4 | 11.6 | 12 | 11.4 | 13.8 | 14.8 | 13 | 10.4 | 11 | 11.6 | 10.8 | 12.4 | 12.2 | 15.2 | 16.8 | 14.2 | 13.4 | 11.8 | 270.8
| 10 Коротец-Заельники ао RS | 16.1 | 14.9 | 14.3 | 13.2 | 14.2 | 14.2 | 18.5 | 19.9 | 24.2 | 28.2 | 25.4 | 27.2 | 25.4 | 26.5 | 27.3 | 26.6 | 26.7 | 26 | 29.2 | 28.7 | 30.1 | 25.2 | 22.4 | 18.9 | 543.3
| 10 Коротец-Заельники ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коротец-Зуево ао RS | 5.2 | 4.96 | 4.8 | 4.48 | 4.56 | 4.64 | 5.12 | 8.56 | 7.84 | 6.72 | 8.08 | 9.52 | 8.48 | 7.04 | 7.44 | 7.84 | 6.56 | 8.56 | 8.48 | 9.52 | 10.8 | 9.36 | 6.56 | 5.92 | 171.04
| 10 Коротец-Зуево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коротец-Коротец ао RS | 1.76 | 1.68 | 1.44 | 1.44 | 1.68 | 2.72 | 3.28 | 2.56 | 3.52 | 2.72 | 2.48 | 2.24 | 1.92 | 2.24 | 2.24 | 2.08 | 2.32 | 2.64 | 3.04 | 3.76 | 2.32 | 2.64 | 2.48 | 1.84 | 57.04
| 10 Коротец-Коротец ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коротец-Шалга ао RS | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 3 | 2.9 | 3.8 | 4.5 | 5.7 | 4.9 | 4.3 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 3.6 | 3.5 | 5.5 | 5.6 | 4.7 | 6.6 | 5.7 | 94.4
| 10 Коротец-Шалга ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 51.76 | 48.64 | 46.74 | 43.72 | 46.04 | 48.46 | 60.3 | 68.12 | 79.16 | 84.74 | 83.46 | 88.06 | 80.7 | 78.18 | 81.08 | 80.32 | 79.68 | 81.8 | 88.82 | 95.28 | 98.02 | 84.1 | 76.44 | 64.76 | 1738.38
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Коротец
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Коротец |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч