## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Коротец | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 10 Коротец Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коротец Т 1 ап RS | 23.2 | 23.4 | 23.6 | 23 | 23.2 | 23.4 | 22.6 | 22.2 | 22.6 | 23.2 | 24 | 23.8 | 24.4 | 23.8 | 24.6 | 24.2 | 25.6 | 25 | 25.6 | 26.6 | 28.6 | 25 | 24.6 | 24 | 580.2
| 10 Коротец Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коротец Т 2 ап RS | 9.2 | 9.4 | 9.6 | 9.2 | 9.2 | 9 | 8.8 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 9.4 | 11 | 10.4 | 10.2 | 10.2 | 10.8 | 10.6 | 10 | 9.2 | 9.6 | 10 | 8.8 | 8.2 | 8.2 | 226.6
| 10 Коротец-Заельники ао RS | 19 | 19.4 | 19.8 | 19.2 | 19.5 | 19.4 | 18.8 | 18.4 | 18.7 | 19.3 | 19.8 | 19.6 | 20.1 | 19.5 | 20.4 | 20 | 21.7 | 20.9 | 21 | 22.3 | 24.1 | 20.8 | 20.3 | 19.9 | 481.9
| 10 Коротец-Заельники ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коротец-Зуево ао RS | 10.32 | 10.4 | 10.4 | 10.24 | 10.24 | 10 | 9.68 | 9.36 | 9.68 | 9.52 | 10 | 11.76 | 11.2 | 10.96 | 11.04 | 11.68 | 11.28 | 10.56 | 10.08 | 10.64 | 10.72 | 9.68 | 9.28 | 9.12 | 247.84
| 10 Коротец-Зуево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коротец-Коротец ао RS | 3.28 | 3.12 | 3.12 | 3.04 | 2.96 | 3.12 | 3.04 | 2.88 | 3.04 | 3.04 | 3.28 | 3.2 | 3.28 | 3.36 | 3.2 | 3.2 | 3.04 | 3.12 | 3.52 | 3.28 | 3.6 | 3.2 | 3.36 | 3.2 | 76.48
| 10 Коротец-Коротец ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коротец-Шалга ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коротец-Шалга ап RS | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2 | 40.4
| Сумма | 66.8 | 67.42 | 68.12 | 66.38 | 67 | 66.52 | 64.72 | 62.84 | 64.52 | 65.46 | 67.78 | 70.76 | 71.08 | 69.32 | 70.94 | 71.48 | 73.62 | 71.08 | 71.2 | 74.32 | 78.82 | 69.28 | 67.54 | 66.42 | 1653.42
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Коротец
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Коротец |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч