## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Никольский Торжок | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Н.Торжок ТСН 1 ао RS | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.44 | 0.44 | 0.4 | 0.44 | 0.44 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.36 | 0.44 | 0.44 | 0.4 | 0.44 | 0.4 | 0.44 | 0.4 | 0.4 | 9.88
| 0,4 Н.Торжок ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 0,4 Н.Торжок-Жилой дом RS | 0.196 | 0.176 | 0.184 | 0.202 | 0.188 | 0.188 | 0.208 | 0.188 | 0.178 | 0.19 | 0.182 | 0.168 | 0.168 | 0.188 | 0.164 | 0.166 | 0.18 | 0.208 | 0.186 | 0.182 | 0.186 | 0.188 | 0.172 | 0.17 | 4.406
| 10 Н.Торжок Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Торжок Т 1 ап RS | 349.2 | 318 | 284.4 | 310.8 | 336 | 411.6 | 460.8 | 525.6 | 602.4 | 594 | 570 | 538.8 | 560.4 | 508.8 | 498 | 492 | 453.6 | 487.2 | 507.6 | 572.4 | 567.6 | 561.6 | 524.4 | 444 | 11479.2
| 10 Н.Торжок Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Торжок Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Торжок-Брагино ао RS | 86.7 | 80.7 | 48.9 | 77.4 | 75.6 | 85.8 | 102.3 | 112.5 | 138.3 | 135.6 | 141.3 | 141.6 | 119.7 | 103.8 | 118.5 | 117 | 113.4 | 131.4 | 131.1 | 142.2 | 142.5 | 144.9 | 135.6 | 105.3 | 2732.1
| 10 Н.Торжок-Заречье ао RS | 130.8 | 112.4 | 109 | 116.8 | 131.6 | 178.8 | 196.8 | 215.2 | 228.6 | 219.2 | 214.6 | 194.2 | 222 | 216.8 | 196.4 | 191.4 | 179 | 189.6 | 199.6 | 221.8 | 217.8 | 212.4 | 203 | 182.6 | 4480.4
| 10 Н.Торжок-Кишемское ао RS | 35 | 34.2 | 33.2 | 32.4 | 31.8 | 34 | 38.6 | 40.8 | 44.4 | 43.8 | 40.8 | 44 | 47 | 41.6 | 38.8 | 42.8 | 39.6 | 39.8 | 39 | 43.4 | 43.6 | 46.6 | 40.2 | 36.6 | 952
| 10 Н.Торжок-Кишемское ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Торжок-Кудрино ао RS | 8.7 | 7.8 | 8.4 | 7.8 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12.9 | 15 | 15 | 12.9 | 12.6 | 14.1 | 14.7 | 15.6 | 14.7 | 12.6 | 12.6 | 13.5 | 17.7 | 17.4 | 16.5 | 12.6 | 11.4 | 301.5
| 10 Н.Торжок-Рукино ао RS | 37.6 | 39.4 | 38.4 | 35 | 50 | 59.2 | 55.4 | 68 | 80 | 78.8 | 60.6 | 59.2 | 75.8 | 48.4 | 51 | 47.4 | 40.2 | 39.8 | 51.6 | 63.4 | 55.4 | 48.4 | 45.2 | 37.6 | 1265.8
| 10 Н.Торжок-Тимкино ао RS | 47.6 | 40.2 | 40.6 | 39.2 | 37 | 42.4 | 55.8 | 72.2 | 94 | 99.2 | 97.4 | 84.6 | 78 | 81.8 | 73.6 | 73.8 | 65.4 | 69.8 | 68.6 | 79.8 | 86.2 | 88.8 | 83.2 | 67.6 | 1666.8
| 110 Н.Торжок-Нефедово ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937.2 | 2046 | 2125.2 | 1841.4 | 6949.8
| 110 Н.Торжок-Нефедово ап RS | 3993 | 3577.2 | 3227.4 | 3181.2 | 3247.2 | 3887.4 | 4930.2 | 6276.6 | 7253.4 | 7312.8 | 7174.2 | 6963 | 7332.6 | 7524 | 7220.4 | 6831 | 5946.6 | 6804.6 | 7213.8 | 7240.2 | 501.6 | 0 | 0 | 0 | 117638.4
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 1 ао RS | 3656.4 | 3273.6 | 2956.8 | 2884.2 | 2930.4 | 3491.4 | 4481.4 | 5775 | 6685.8 | 6738.6 | 6626.4 | 6461.4 | 6791.4 | 7048.8 | 6745.2 | 6369 | 5511 | 6342.6 | 6738.6 | 6692.4 | 442.2 | 0 | 0 | 0 | 108642.6
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1452 | 2626.8 | 2666.4 | 2296.8 | 9042
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 8345.596 | 7484.076 | 6747.684 | 6685.442 | 6847.728 | 8200.188 | 10332.448 | 13099.428 | 15142.478 | 15237.59 | 14938.782 | 14499.968 | 15241.568 | 15589.288 | 14958.064 | 14179.626 | 12362.02 | 14118.048 | 14963.986 | 15073.922 | 4464.086 | 5792.628 | 5836.372 | 5023.87 | 265164.886
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Никольский Торжок
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Никольский Торжок |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч