## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Никольский Торжок | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Н.Торжок ТСН 1 ао RS | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.4 | 0.44 | 0.4 | 0.44 | 0.4 | 0.4 | 0.44 | 0.4 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 10.36
| 0,4 Н.Торжок ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 0,4 Н.Торжок-Жилой дом RS | 0.188 | 0.174 | 0.178 | 0.192 | 0.182 | 0.18 | 0.196 | 0.182 | 0.168 | 0.176 | 0.174 | 0.16 | 0.162 | 0.172 | 0.158 | 0.156 | 0.174 | 0.198 | 0.18 | 0.178 | 0.184 | 0.182 | 0.166 | 0.168 | 4.228
| 10 Н.Торжок Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Торжок Т 1 ап RS | 349.2 | 350.4 | 319.2 | 350.4 | 356.4 | 380.4 | 361.2 | 374.4 | 378 | 370.8 | 361.2 | 369.6 | 373.2 | 382.8 | 380.4 | 367.2 | 363.6 | 364.8 | 378 | 412.8 | 418.8 | 368.4 | 357.6 | 362.4 | 8851.2
| 10 Н.Торжок Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Торжок Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Торжок-Брагино ао RS | 86.4 | 84.3 | 47.7 | 81.9 | 78.6 | 79.5 | 80.4 | 80.4 | 79.5 | 81.3 | 83.4 | 87.9 | 60.6 | 76.2 | 83.7 | 83.1 | 84 | 91.2 | 92.4 | 96.9 | 99.3 | 90 | 87.3 | 86.4 | 1982.4
| 10 Н.Торжок-Заречье ао RS | 96 | 95.4 | 97.6 | 96.6 | 102 | 125.2 | 116.8 | 119.2 | 111.8 | 97 | 96 | 96.4 | 117.2 | 117.8 | 112.2 | 109.6 | 104.2 | 99 | 108.2 | 128.6 | 130 | 110.4 | 106 | 109.2 | 2602.4
| 10 Н.Торжок-Кишемское ао RS | 35.4 | 35.6 | 36.4 | 35.8 | 35.4 | 35.4 | 33.6 | 33.6 | 32.6 | 32.8 | 33.8 | 34.4 | 36 | 33.8 | 34.6 | 34.4 | 35.6 | 36 | 35.8 | 37 | 38.2 | 35.2 | 34.2 | 34 | 839.6
| 10 Н.Торжок-Кишемское ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Торжок-Кудрино ао RS | 19.5 | 20.1 | 20.7 | 19.8 | 19.8 | 20.1 | 18.9 | 18.3 | 18 | 18 | 18.9 | 19.5 | 20.4 | 18.3 | 19.5 | 20.1 | 20.4 | 20.7 | 20.7 | 21.6 | 22.2 | 19.8 | 19.2 | 19.8 | 474.3
| 10 Н.Торжок-Рукино ао RS | 60.8 | 62 | 63.2 | 65.2 | 69.2 | 68.6 | 63.6 | 73.4 | 81.6 | 82 | 74.2 | 74.2 | 86.8 | 68.6 | 67.6 | 66.8 | 66.2 | 64.4 | 69 | 73.6 | 73.6 | 62.8 | 61 | 62.6 | 1661
| 10 Н.Торжок-Тимкино ао RS | 53.4 | 53.8 | 53.2 | 52.2 | 52.2 | 52.4 | 49.4 | 51.2 | 56 | 60.8 | 57.2 | 59.6 | 57.4 | 70 | 64 | 55.6 | 55.2 | 56.2 | 55 | 57.8 | 59 | 53 | 53 | 52.8 | 1340.4
| 110 Н.Торжок-Нефедово ао RS | 4138.2 | 4177.8 | 4250.4 | 4250.4 | 4329.6 | 4171.2 | 4144.8 | 3887.4 | 3425.4 | 3201 | 3095.4 | 3036 | 2712.6 | 2138.4 | 1980 | 2389.2 | 3445.2 | 2857.8 | 2567.4 | 2567.4 | 897.6 | 3682.8 | 4204.2 | 4092 | 79642.2
| 110 Н.Торжок-Нефедово ап RS | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 508.2
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.4 | 0 | 0 | 0 | 125.4
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 1 ап RS | 4521 | 4573.8 | 4606.8 | 4633.2 | 4719 | 4580.4 | 4547.4 | 4296.6 | 3834.6 | 3603.6 | 3484.8 | 3445.2 | 3108.6 | 2534.4 | 2362.8 | 2772 | 3834.6 | 3247.2 | 2956.8 | 2989.8 | 1128.6 | 4092 | 4606.8 | 4501.2 | 88981.2
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 9360.528 | 9453.814 | 9502.418 | 9586.132 | 9762.822 | 9513.82 | 9416.736 | 8935.122 | 8018.068 | 7547.916 | 7305.474 | 7223.4 | 6579.962 | 5440.872 | 5105.398 | 5898.556 | 8009.614 | 6837.938 | 6283.92 | 6386.118 | 3488.324 | 8515.022 | 9529.906 | 9321.008 | 187022.888
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Никольский Торжок
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Никольский Торжок |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч