## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Талицы | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Талицы ТСН 1 ао RS | 0.256 | 0.252 | 0.26 | 0.272 | 0.264 | 0.26 | 0.276 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.248 | 0.244 | 0.252 | 0.248 | 0.256 | 0.256 | 0.264 | 0.264 | 0.256 | 0.252 | 0.244 | 0.248 | 0.248 | 0.248 | 6.16
| 0,4 Талицы ТСН 2 ао RS | 0.268 | 0.268 | 0.272 | 0.268 | 0.272 | 0.268 | 0.404 | 0.364 | 0.336 | 0.296 | 0.284 | 0.272 | 0.304 | 0.264 | 0.264 | 0.416 | 0.344 | 0.304 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 7.052
| 10 Талицы Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы Т 1 ап RS | 119.2 | 107.2 | 106 | 54 | 74.8 | 95.2 | 110.4 | 114 | 131.2 | 140 | 144.8 | 168.4 | 186 | 175.6 | 144 | 106.4 | 90 | 107.6 | 157.6 | 162.4 | 137.6 | 136 | 120.8 | 114.4 | 3003.6
| 10 Талицы Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы Т 2 ап RS | 228.4 | 194.4 | 197.6 | 214 | 220.8 | 247.6 | 283.6 | 400.8 | 444.8 | 450 | 422.4 | 414 | 420.8 | 429.2 | 379.2 | 400.4 | 355.6 | 344 | 374.4 | 394.4 | 387.2 | 396.4 | 383.6 | 295.6 | 8279.2
| 10 Талицы-Андреево ао RS | 40.8 | 39.2 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 26.4 | 38.4 | 59.8 | 51.6 | 33.2 | 32.2 | 12.2 | 0 | 0 | 35.6 | 44.6 | 41.4 | 36.6 | 32.4 | 27.2 | 616.8
| 10 Талицы-Андреево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Комплекс Колкач ао RS | 63.3 | 52.8 | 54.9 | 57.9 | 67.8 | 76.35 | 91.65 | 100.5 | 105 | 116.55 | 103.35 | 136.5 | 109.35 | 136.8 | 105.9 | 128.7 | 102.75 | 84.15 | 103.2 | 112.95 | 104.4 | 95.4 | 98.1 | 78.6 | 2286.9
| 10 Талицы-Комплекс Колкач ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Комплекс Талицы 1 ао RS | 51 | 43.4 | 41.8 | 29.8 | 49.6 | 67.4 | 75.4 | 72.4 | 59 | 68.4 | 63.2 | 65.4 | 87.8 | 93.6 | 68 | 54.8 | 49.8 | 65.8 | 80 | 80.4 | 58 | 57.2 | 53.2 | 55.4 | 1490.8
| 10 Талицы-Комплекс Талицы 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Комплекс Талицы 2 ао RS | 14 | 13.4 | 14 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.6 | 27.8 | 49.6 | 49.2 | 40 | 21.6 | 19 | 20.4 | 20.6 | 16 | 17 | 18.2 | 18.8 | 17 | 16.4 | 17 | 16.6 | 15.2 | 500
| 10 Талицы-Комплекс Талицы 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Павлоково ао RS | 21.15 | 18.9 | 18.3 | 14.1 | 12.15 | 13.05 | 19.65 | 28.35 | 28.8 | 25.5 | 21.6 | 0.75 | 27.75 | 33.9 | 30 | 31.5 | 31.5 | 29.25 | 30.75 | 30.45 | 30.75 | 32.55 | 29.1 | 24.3 | 584.1
| 10 Талицы-Павлоково ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Петровская ао RS | 27.3 | 25.05 | 25.5 | 24.75 | 24.75 | 27.75 | 34.65 | 40.95 | 44.7 | 44.25 | 42.3 | 42.75 | 45.6 | 47.85 | 43.05 | 38.7 | 39.6 | 40.95 | 41.55 | 36.9 | 37.2 | 41.25 | 34.65 | 31.2 | 883.2
| 10 Талицы-Петровская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-С.Талицы ао RS | 99.8 | 83.4 | 84.6 | 103.8 | 102 | 116.6 | 124.4 | 198.8 | 209.2 | 213.6 | 207.8 | 207.6 | 211 | 188.4 | 170.4 | 176.2 | 155.8 | 158.2 | 165.8 | 174.8 | 177 | 194.8 | 185.8 | 128 | 3837.8
| 10 Талицы-С.Талицы ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Титово ао RS | 33.4 | 28.8 | 29.2 | 27.2 | 26.8 | 29.9 | 36.5 | 48 | 54.8 | 49.8 | 52.3 | 50.8 | 54.8 | 53.8 | 55 | 52.3 | 52 | 56.9 | 58.1 | 61.5 | 60.7 | 58.3 | 55.4 | 51.7 | 1138
| 10 Талицы-Титово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 698.874 | 607.07 | 610.832 | 540.69 | 593.836 | 688.778 | 791.53 | 1032.228 | 1154.5 | 1184.26 | 1136.682 | 1168.116 | 1214.256 | 1213.262 | 1048.87 | 1017.872 | 894.658 | 905.618 | 1066.32 | 1115.916 | 1051.158 | 1066.012 | 1010.162 | 822.112 | 22633.612
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Талицы
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Талицы |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч