## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Талицы | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Талицы ТСН 1 ао RS | 0.136 | 0.136 | 0.14 | 0.144 | 0.144 | 0.14 | 0.14 | 0.136 | 0.132 | 0.128 | 0.132 | 0.128 | 0.128 | 0.128 | 0.136 | 0.128 | 0.124 | 0.128 | 0.132 | 0.132 | 0.124 | 0.124 | 0.128 | 0.124 | 3.172
| 0,4 Талицы ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.016 | 0.032 | 0.004 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0.028 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.224
| 10 Талицы Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы Т 1 ап RS | 102.8 | 97.6 | 103.2 | 64 | 70 | 74.4 | 76.4 | 74 | 79.2 | 91.6 | 88 | 97.6 | 103.6 | 96 | 93.6 | 69.2 | 61.6 | 69.6 | 92 | 99.6 | 81.6 | 80.8 | 74.4 | 75.2 | 2016
| 10 Талицы Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы Т 2 ап RS | 203.6 | 191.6 | 210.8 | 197.6 | 189.6 | 186 | 204.8 | 226.8 | 291.2 | 324.8 | 269.2 | 253.2 | 213.2 | 276 | 247.6 | 278.4 | 246.8 | 231.2 | 222 | 219.6 | 215.6 | 210.4 | 202 | 186 | 5498
| 10 Талицы-Андреево ао RS | 34.2 | 32.8 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 18.8 | 24.4 | 35.8 | 30 | 18.2 | 18.6 | 6.2 | 0 | 0 | 17.6 | 22 | 19.2 | 17.4 | 16 | 16.8 | 374
| 10 Талицы-Андреево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Комплекс Колкач ао RS | 58.2 | 55.8 | 62.85 | 62.85 | 66.75 | 65.1 | 81 | 75.3 | 98.7 | 123.45 | 85.35 | 119.85 | 58.5 | 111.45 | 77.25 | 125.25 | 96.9 | 63.15 | 64.8 | 63 | 60.9 | 60.3 | 56.7 | 53.4 | 1846.8
| 10 Талицы-Комплекс Колкач ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Комплекс Талицы 1 ао RS | 29.2 | 27 | 30 | 25 | 33 | 38.2 | 39.2 | 36 | 28.2 | 32.2 | 26 | 22.8 | 33.8 | 40.6 | 35 | 25.2 | 23 | 29.8 | 35.4 | 38.4 | 24.6 | 24.2 | 23.2 | 22.6 | 722.6
| 10 Талицы-Комплекс Талицы 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Комплекс Талицы 2 ао RS | 7.6 | 6.8 | 9.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0.2 | 24.4 | 58.4 | 58.2 | 51.4 | 24 | 19.8 | 17 | 22.6 | 11.8 | 13.6 | 19 | 14.6 | 11.2 | 9.8 | 10.6 | 12.4 | 9.2 | 413.4
| 10 Талицы-Комплекс Талицы 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 17.6 | 17.2 | 17.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68
| 10 Талицы-Павлоково ао RS | 34.5 | 32.55 | 34.95 | 34.5 | 31.5 | 29.4 | 32.4 | 27.6 | 27.6 | 27.75 | 26.7 | 0.9 | 19.05 | 31.35 | 33.15 | 31.2 | 32.25 | 34.65 | 32.1 | 31.2 | 29.55 | 28.65 | 28.65 | 30 | 702.15
| 10 Талицы-Павлоково ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Петровская ао RS | 36 | 34.2 | 36.3 | 36.45 | 34.2 | 33.9 | 35.25 | 35.4 | 36.3 | 37.65 | 34.65 | 36.6 | 36.15 | 34.2 | 37.35 | 35.1 | 36 | 37.8 | 35.55 | 35.4 | 34.35 | 35.55 | 31.8 | 32.7 | 848.85
| 10 Талицы-Петровская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-С.Талицы ао RS | 61.6 | 58 | 62.4 | 70 | 68.4 | 69.6 | 66.8 | 63.8 | 67.2 | 76.6 | 69 | 70.4 | 77.8 | 77 | 73.4 | 68.2 | 63.2 | 70.6 | 68.8 | 71 | 74.8 | 71.4 | 64.8 | 56 | 1640.8
| 10 Талицы-С.Талицы ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Титово ао RS | 35.3 | 33.3 | 35.8 | 35.6 | 33.7 | 32.1 | 33.5 | 30.9 | 30.6 | 30.4 | 28.7 | 30.2 | 29.4 | 30.1 | 32.3 | 33.5 | 33.6 | 36.4 | 34.2 | 34.4 | 32.8 | 31.2 | 31 | 30.7 | 779.7
| 10 Талицы-Титово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 603.136 | 569.786 | 619.24 | 540.544 | 544.894 | 546.04 | 586.894 | 597.552 | 729.964 | 821.582 | 703.532 | 691.478 | 621.452 | 732.028 | 670.986 | 684.206 | 607.19 | 592.328 | 617.182 | 625.932 | 583.324 | 570.624 | 541.078 | 512.724 | 14913.696
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Талицы
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Талицы |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч