## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Ферапонтово | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Ферапонтово ТСН 1 ао RS | 1.312 | 0.768 | 0.896 | 0.672 | 0.8 | 0.672 | 0.704 | 0.96 | 1.344 | 0.736 | 2.304 | 1.088 | 0.704 | 1.056 | 0.672 | 0.928 | 0.864 | 1.376 | 1.792 | 1.152 | 1.472 | 1.312 | 1.28 | 1.024 | 25.888
| 0,4 Ферапонтово ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 0,4 Ферапонтово-Дежурный ао RS | 0.792 | 0.274 | 0.37 | 0.158 | 0.25 | 0.154 | 0.21 | 0.434 | 0.83 | 0.22 | 1.802 | 0.578 | 0.194 | 0.542 | 0.178 | 0.412 | 0.34 | 0.872 | 1.27 | 0.626 | 0.954 | 0.812 | 0.756 | 0.518 | 13.546
| 0,4 Ферапонтово-Полигон ао RS | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.016
| 10 Ферапонтово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ферапонтово Т 1 ап RS | 192 | 160.2 | 147.6 | 144.6 | 147.6 | 168.6 | 192 | 232.2 | 321.6 | 326.4 | 310.2 | 318 | 260.4 | 305.4 | 295.8 | 289.8 | 288.6 | 270.6 | 295.2 | 286.8 | 274.8 | 274.8 | 334.2 | 307.2 | 6144.6
| 10 Ферапонтово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ферапонтово Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ферапонтово-Борбушино ао RS | 34 | 32.6 | 30.8 | 27.4 | 26.6 | 31.4 | 35.6 | 38.2 | 38.4 | 36.8 | 42.6 | 44.2 | 41.6 | 41 | 39.6 | 40.8 | 43.2 | 43.4 | 40.8 | 43.8 | 48.8 | 43.4 | 43.2 | 46.2 | 934.4
| 10 Ферапонтово-Глебовская ао RS | 50.2 | 43.6 | 40 | 40.4 | 42 | 48.4 | 59 | 77.4 | 102 | 102.8 | 96.8 | 82 | 71.8 | 82.8 | 73 | 92.6 | 85.4 | 74.2 | 80.6 | 88.6 | 79 | 88.8 | 133.8 | 126.8 | 1862
| 10 Ферапонтово-Музей ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ферапонтово-Устье ао RS | 7 | 6 | 5.6 | 4.8 | 4.4 | 5.8 | 6.2 | 8.2 | 11.6 | 11.6 | 10.8 | 12.2 | 13.2 | 11.8 | 9.8 | 8 | 8.2 | 10 | 9.2 | 12.4 | 9.8 | 9.4 | 10 | 11.4 | 217.4
| 10 Ферапонтово-Ферапонтово ао RS | 79.4 | 68 | 64.2 | 65.6 | 68.4 | 76.4 | 85 | 101.6 | 132.6 | 131.6 | 130 | 131.2 | 126.8 | 116.4 | 112 | 109 | 111.2 | 115 | 129.2 | 122.8 | 111.6 | 126 | 115 | 90 | 2519
| 10 Ферапонтово-Яршево ао RS | 19.8 | 8 | 5.4 | 4.4 | 4.4 | 4.8 | 4.4 | 4.6 | 34.2 | 41 | 27.6 | 45.6 | 4.4 | 51.6 | 58.4 | 36.8 | 38.4 | 25.4 | 33.4 | 16.8 | 23.4 | 4.4 | 30.2 | 30.4 | 557.8
| 110 Ферапонтово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Ферапонтово Т 1 ап RS | 189.2 | 158.4 | 147.4 | 143 | 147.4 | 167.2 | 191.4 | 231 | 314.6 | 321.2 | 305.8 | 312.4 | 257.4 | 299.2 | 290.4 | 283.8 | 283.8 | 268.4 | 290.4 | 283.8 | 270.6 | 272.8 | 327.8 | 303.6 | 6061
| 110 Ферапонтово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Ферапонтово Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 573.706 | 477.842 | 442.266 | 431.032 | 441.85 | 503.426 | 574.516 | 694.594 | 957.174 | 972.358 | 927.906 | 947.266 | 776.5 | 909.798 | 879.85 | 862.142 | 860.004 | 809.248 | 881.864 | 856.778 | 820.426 | 821.726 | 996.236 | 917.142 | 18335.65
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Ферапонтово
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Ферапонтово |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч